75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

Soru 1.	Topraklama çeşitlerini yazınız.	10 Puan

Soru 2	Lümen ve Lux’un tanımını yapınız.	10 Puan

Lümen:

Lux:

Soru 3 Elektrik devresi çeşitlerini yazınız. 15 Puan

- b)			c)

Soru 4	Aşağıdaki uzunluk birimlerini birbirine dönüştürünüz.	10 Puan

1 inç = ……………..  cm	17” inç =…………….. cm	100 mm = …………….. cm

0,4 m = ……………..  mm	3200 mm = …………….. m

Soru 5	Kapalı devrenin tanımını yapınız.	10 Puan

Soru 6	Elektrik devresinde kullanılan elemanların isimlerini yazınız.	15 Puan

a-		b-		c-

d-		e-

Soru 7 Faz kontrol kalemini açıklayınız.10 puan

Soru 8	İki buton bir zil tesisatı açık şemasını çiziniz.	20 Puan

02/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN				     Yusuf KOYUNCU

75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK ÖLÇME DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

Soru 1	Topraklama çeşitlerini yazınız. 10 Puan

a-	Koruma topraklaması	              b-	İşletme topraklaması

c-	Fonksiyon topraklaması 	d-	Yıldırımın etkilerine karşı topraklama

Soru 2	Lümen ve Lux’un tanımını yapınız.	20 Puan

Lümen: Işık yayan bir kaynağın birim zamanda yaydığı ışık miktarı birimine lümen (lm) denir ve ışık akışı şiddetidir.

Lux: Belirli bir yüzey üzerine düşen toplam ışık miktarına lux denir. Yani bir yüzeyin ne kadar aydınlık olduğunun ölçüsüdür.

Soru 3 Elektrik devresi çeşitlerini yazınız. 15 Puan

- Açık Devre                                       - Kapalı Devre                                       - Kısa Devre

Soru 4	Aşağıdaki uzunluk birimlerini birbirine dönüştürünüz.	10 Puan

1 inç = 2,54 cm	17” inç = 43,18 cm	100 mm = 10 cm

0,4 m = 400 mm	3200 mm = 3,20 m

Soru 5	Kapalı devrenin tanımını yapınız.	10 Puan

Kapalı devre: Devrede anahtar kapalı iken üreteçten çıkan akım alıcıya ulaşıyor ve devresini tamamlıyor ise devre kapalı devre denir.

Soru 6	Elektrik devresinde kullanılan elemanların isimlerini yazınız. 15 puan

a-	Üreteç	b-	Sigorta	c-	Anahtar

d-	Alıcı	e-	İletken

Soru 7 Faz kontrol kalemini açıklayınız.10 puan

Kontrol kalemi, bir elektrik devresinde ya da sistemde gerilimin olup olmadığını anlamak için kullanılan bir test aletidir.

Soru 8	İki buton bir zil tesisatı açık şemasını çiziniz.	20 Puan

02/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN				     Yusuf KOYUNCU