**Adı: Soyadı :……….………**

**Sınıf ve Numarası:…………**

**75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/ELK SINIFLARI ALARM GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI SORULARI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Not Baremi- Sorular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOPLAM |
| Puanı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100/YÜZ |
| Alınan Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Modül-6 Soygun Alarm Sistemlerinde Arıza ve Bakım Modül-7 Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı**

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü işaretleyiniz.

**1.** ………. ekranlı kontrol panellerinde hatanın nereden meydana geldiği ………….  
ekrandan görülebilir.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**2.** Kontrol panelinin devre kartlarının …………. olması arıza takibi açısından  
avantaj sağlar.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**3.**  …………………., aynı kimlikli birden çok konsolun (kontrol panelinin)  
programlanmasında kullanılır.

a) Hafıza anahtarı b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**4.** “……………….” cihazını pili bittiğinde saat ve tarihin hafızadan silinir.

a) Hafıza anahtarının b)LCD c) Real Time Plug-İn d) Zonların

**5.** Keypad üzerinde …………. durumlarını gösteren ledler yanıyor, ancak keypad ile  
sistem deaktif edilemiyorsa kontrol paneli ile tuş takımı arasındaki veri hattında  
sorun vardır.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**6. …………….** butonları ehliyetsiz kişilerin sistemi açmaya çalışmalarını engellemek  
için de konmuş olabilir.

a)Keypad b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**7.**  Montaj yapılırken kabloların …………….. daha önce hangi klemenslere bağlı  
olduğunu unutmamak içindir.

a) Hafıza anahtarı b)Yenilenmesi c) Etiketlenmesi d) Zonların

**8.** Yeni bir sistem kurulumunda müşteriye fiyat teklifi verilirken periyodik bakım  
ve ………… fiyatı verilir.

a) Hafıza anahtarı b)Kurulum c) Etiketlenme d) Zonların

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

**9.** 80 0 ve 240 0 lik açılarla açılan kapılara …………. …kapılar denir.

**10.** Kapılar ................................ göre..............................göre sınıflandırılırlar.

***Başarılar dileriz. Ders öğretmenleri. Şenol KUMSAR, M.Akif ÇELİK, Tekin ÖZCAN, Hasan ESKİN.***

**Adı: Soyadı :……….………**

**Sınıf ve Numarası:…………**

**75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11/ELK SINIFLARI ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI**

**SORULAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Not Baremi- Sorular | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOPLAM |
| Puanı | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100/YÜZ |
| Alınan Puan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Modül-6 Soygun Alarm Sistemlerinde Arıza ve Bakım Modül-7 Geçiş Kontrol Sistemleri Montajı**

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü işaretleyiniz.

**1.** ………. ekranlı kontrol panellerinde hatanın nereden meydana geldiği ………….  
ekrandan görülebilir.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**2.** Kontrol panelinin devre kartlarının …………. olması arıza takibi açısından  
avantaj sağlar.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**3.**  …………………., aynı kimlikli birden çok konsolun (kontrol panelinin)  
programlanmasında kullanılır.

a) Hafıza anahtarı b)LCD c)Sabotaj d) Zonların

**4.** “……………….” cihazını pili bittiğinde saat ve tarihin hafızadan silinir.

a) Hafıza anahtarının b)LCD c) Real Time Plug-İn d) Zonların

**5.** Keypad üzerinde …………. durumlarını gösteren ledler yanıyor, ancak keypad ile  
sistem deaktif edilemiyorsa kontrol paneli ile tuş takımı arasındaki veri hattında  
sorun vardır.

a)Modüler b)LCD c)Sabotaj d) Zonların  
**6. …………….** butonları ehliyetsiz kişilerin sistemi açmaya çalışmalarını engellemek  
için de konmuş olabilir.

a)Keypad b)LCD c)Sabotaj d) Zonların  
**7.**  Montaj yapılırken kabloların …………….. daha önce hangi klemenslere bağlı  
olduğunu unutmamak içindir.

a) Hafıza anahtarı b)Yenilenmesi c) Etiketlenmesi d) Zonların

**8.** Yeni bir sistem kurulumunda müşteriye fiyat teklifi verilirken periyodik bakım  
ve ………… fiyatı verilir.

a) Hafıza anahtarı b)Kurulum c) Etiketlenme d) Zonların

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.

**9.** 80 0 ve 240 0 lik açılarla açılan kapılara …………. …kapılar denir.

**Otomatik Dairesel Kapılar**

**10.** Kapılar ................................ göre..............................göre sınıflandırılırlar.

**Kontrol Yapısına-Çalışma Şekline**

***Başarılar dileriz. Ders öğretmenleri. Şenol KUMSAR, M.Akif ÇELİK, Tekin ÖZCAN, Hasan ESKİN.***