ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ

| MODÜL ADI | SÜRESİ |
| --- | --- |
| - FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ | 40/32 |
| - ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR | 40/24 |
| - DAĞITIM PANOLARI | 40/24 |
| - KOMPANZASYON SİSTEMİ | 40/32 |
| - TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ | 40/32 |
| - KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI | 40/24 |

DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ |
| --- | --- |
| ALAN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MESLEK/DAL | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM |
| DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL | 11. -12.SINIF |
| SÜRE | Haftalık 4 Ders Saati önerilmektedir. (Bölgesel özellikler, okuldaki donanım ve çerçeve öğretim programı doğrultusunda zümre kararı ile seçilen modüllere göre ders süresi hesaplanır.) |
| DERSİN AMACI | Bu ders ile öğrenciye; kuvvet tesisi bakım onarımını yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. |
| DERSİN TANIMI | Bu ders; kuvvet tesisi bakım onarımı ile ilgili bilgi konularının verildiği derstir. |
| DERSİN ÖN KOŞULLARI | Bu dersin ön koşulu yoktur. |
| DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER | Öğrenci, bu dersin sonunda; - Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek - Endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapmak - Dağıtım pano malzemelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak - Kompanzasyon sistemi hesaplamaları, malzeme seçimi ve bağlantılarını yapmak - Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak - Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak yeterliklerini kazanacaktır. |
| DERSİN İÇERİĞİ | - Kesiciler - Ayırıcılar - Parafudurlar - Sigortalar - Güç Trafosu - Güç Ölçme - Güç Katsayısı Ölçme - Elektrik Sayaçları - Direk Tipi Trafo AG Ölçüm Pano ve Malzemeleri - Alçak Gerilim Dağıtım Panosu ve Malzemeleri - Kompanzasyon Panosu Ve Malzemeleri - OG Modüler Hücreleri - Kompanzasyon Sistem Hesapları - Kompanzasyonda Kullanılan Kondansatörler - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Bağlantısı ve Ayarları - Temel Topraklaması - Bina İçi Topraklaması - Tablo Topraklaması - Topraklama ve Yalıtkanlık Direncini Ölçme - Paratoner Tesisatı - Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri - Kuvvet Tesisatı Bağlantıları - Motor ve Şalter Bağlantıları - Kuvvet Tesisi Aydınlatması - Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımı konularını içermektedir |
| YÖNTEM VE TEKNİKLER | Bu derste anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; işletmelerde gözlem yapma, uygulama, araştırma, bireysel ve modüler öğretim yöntemleri, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. |
| EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMI VE DONATIM | Ortam: Elektrik atölyesi, elektrik makineleri laboratuarı, işletme ortamı Donanım: Projeksiyon, bilgisayar, şalter çeşitleri, ölçü aletleri, döşeme malzemeleri, aydınlatma malzemeleri |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. |
| EĞİTİMCİLER | 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. |
| İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR | Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır. |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ

KODU	: 523EO0069

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmeliklere ve TSE standartlarına uygun ve hatasız olarak, fabrika trafo merkezinde bulunan kesicileri, ayırıcıları, parafuduru, sigortaları ve güç trafosunu seçebilecektir

AMAÇLAR	:

- Kesicileri hatasız olarak seçebilecektir.

- Ayırıcıları hatasız olarak seçebilecektir.

- Parafudurları hatasız olarak seçebilecektir.

- Sigortaları hatasız olarak seçebilecektir.

- Güç trafosunu hatasız olarak seçebilecektir.

İÇERİK		:

- KESİCİLER

  - Tanımıve Görevleri,Çeşitleri

    - Kesici kullanılma sebepleri

    - Kullanılan gerilime göre kesiciler

    - Kesici üretim standartları

    - Alternatif akımın açılması ve ark olayı

    - Yapısı,bölümleri

      - Sabit ve hareketli kontaklar

      - Ark söndürme bölümü(hücresi)

      - İşletme mekanizması çeşitleri

    - Arkın söndürüldüğü ortama göre kesici çeşitleri ve özellikleri

      - SF6 gazlı kesiciler

      - Vakumlu kesiciler

      - Basınçlı hava üflemeli kesiciler

      - Tam yağlı kesiciler

      - Az yağlı kesiciler

      - Manyetik üflemeli kesiciler

    - Kesicilerin birbirlerine üstünlükleri

      - SF6 gazlı kesicilerin üstünlükleri

      - Vakumlu kesicilerin üstünlükleri

      - Basınçlı hava üflemeli kesicilerin üstünlükleri

      - Tam yağlı kesicilerin üstünlükleri

      - Az yağlı kesicilerin üstünlükleri

      - Manyetik üflemeli kesicilerin üstünlükleri

    - Kesicilerde aranan özellikler

    - Kesici etiket değerleri

    - Kesici seçiminde anma değerleri

  - Kesicilerin Montaj(Kullanım) Yerleri

    - Şalt merkezlerinde

    - Uzun havai hatların bölünmesi

    - Havai hat branşman noktaları

    - Direk tipi transformatör merkezlerinin OG anahtarlama ve sekonder korumalarında

    - Geçici arızaların sıklıkla yaşandığı havai hat şebekelerinde

    - Bina tipi trafo merkezleri OG modüler hücrelerde

  - Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma)

    - Çalışma testi işlem sırası

    - Çalışma testinde dikkat edilecek hususlar

  - Kesicilerin Bakım Onarımı

    - İşlem sırası

    - Dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

    - Kesiciler

- AYIRICILAR

  - Tanımı,Görevi,Çeşitleri

    - Ayırıcı üretim standartları

    - Yapısı, bölümleri

      - Şase

      - Mesnet izolatörleri

      - Sabit kontaklar

      - Hareketli kontaklar

      - Mekanik düzen

      - Kilit tertibatı

      - Yaylar

    - Ayırıcı kontaklarında iyi temasın önemi

    - Monte edildikleri yere göre ayırıcılar, teknik özellikleri

      - Dahili tip ayırıcılar

      - Harici tip ayırıcılar

    - Yapı özelliğine göre ayırıcılar, yapıları,kullanım yerleri

      - Bıçaklı ayırıcılar

- Dahili tip bıçaklı ayırıcılar

- Harici tip bıçaklı ayırıcılar

- Toprak ayırıcısı

- Sigortalı ayırıcılar

      - Döner izolatörlü ayırıcılar

- Tek döner izolatörlü ayırıcılar

- Çift döner izolatörlü ayırıcılar

      - Yük ayırıcıları

    - Görevlerine göre ayırıcılar, tanımı, yapısı, kullanım yeri

      - Hat ayırıcısı

      - Bara ayırıcısı

      - Toprak ayırıcısı

      - By-pass ayırıcısı

      - Transfer ayırıcısı

      - Bara bölümleyici ayırıcılar

    - Kumanda şekillerine göre ayırıcılar

    - Ayırıcı etiket değerleri

    - Ayırıcı açma kapama işlem sırası

      - Ayırıcı montaj(kullanım)yerleri

- Şalt sahalarında

- Hat ve trafo direklerinde

- OG modüler hücrelerde

- Trafo merkezlerinde

      - Ayırıcı çalışma testi yapılması(devreye alma-çıkarma)

- Ayırıcı açma kapama işlemi işlem sırası

- Ayırıcı açma kapama işleminde dikkat edilecek hususlar

      - Ayırıcı bakım onarımı

- İşlem sırası

- Dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

- PARAFUDURLAR

  - İletim ve Dağıtım Hatlarında Oluşan Yüksek Gerilim Nedenleri

    - İç aşırı gerilimler

    - Dış aşırı gerilimler

  - Parafudurlar

    - Tanımı ve koruma görevleri

    - Yapısı

    - Yapılışlarına göre parafudur çeşitleri

      - Değişken dirençli

      - Metal oksit

      - Borulu

      - Deşarj tüplü

    - Kullanma gerilimlerine göre çeşitleri

      - Faz Parafudurlar

      - Yıldız noktası parafudurlar

      - Özel amaçlı parafudurlar

  - Parafudur Montaj(Kullanım)Yerleri

    - Şalt sahalarında

    - Hat ve trafo direklerinde

    - Trafo merkezlerinde

    - Hava hattı devamı kablo, iki ucunda

    - Panolarda(AG parafudur)

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklama Yönetmeliği

- SİGORTALAR

  - Yüksek Gerilim Tesislerinde Aşırı Akımların Oluş Nedenleri

  - Yüksek Gerilim Sigortaları

    - Tanımı

    - Yapısı, görevi

    - Çeşitleri, özellikleri

      - Eriyen telli YG sigortaları

      - Doldurulmuş kartuşlu YG sigortaları

      - Pimli sigortalar

    - YG sigortaların montaj(kullanım) yerleri

    - YG sigortalar üretim standartları

    - Standart gerilim ve akım değerleri, boyutları

    - Sigorta takımında dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- GÜÇ TRAFOSU

  - Transformatörler

    - Transformatörlerin önemi

    - Genel tanımı ve yapısı

      - Nüve yapısı ve çeşitleri

- Çekirdek tipi nüve

- Mantel tipi nüve

- Dağıtılmış tip nüve

      - Sargı çeşitleri

- Primer sargı

- Sekonder sargı

    - Genel çalışma prensibi

      - Alternatif gerilim uygulandığında

      - Doğru gerilim uygulandığında

    - İndüklenen EMK değeri

    - Dönüştürme oranı

    - Transformatörlerde kaçak akılar

      - Tanım

      - Kaçak akıyı azaltıcı önlemler

      - Kaçak akıdan faydalanılan yerler

    - Transformatörlerin çalışma durumları

      - Boş çalışması ve vektör diyagramı

      - Yüklü çalışması

      - Kısa devre çalışması

    - Trafo sargı direncinin ölçülmesi

      - Trafolarda polarite

      - Tanımı, önemi

      - Polarite tayini

    - Trafoların gerilimine göre çeşitleri

    - Gerilimi yükseltme veya alçaltmasına göre çeşitleri

    - Trafolarda regülasyon

    - Trafolarda verim

  - Oto Trafoları

    - Tanımı

    - Yapısı

    - İki sargılı trafo ile farkı

    - Kullanıldığı yerler

    - Üstünlük ve sakıncaları

      - Üstünlükleri

      - Sakıncaları

  - Güç Trafoları(Üç Fazlı)

    - Üç adet bir fazlı trafolardan meydana gelen trafolar

      - Bağlantı şekilleri

- Yıldız-yıldız bağlantı

- Üçgen-üçgen bağlantı

- Yıldız-üçgen bağlantı

- Üçgen-yıldız bağlantı

    - Bir nüveli üç fazlı trafolar

      - Tanımı

      - Standart gerilim değerleri

      - Standart güç değerleri

      - Yapısı

- Nüve tipleri

        - Mantel tipi

        - Çekirdek tipli

- Sargılar

        - Silindirik sargı

        - Dilimli sargı

      - Soğutma

- Trafolarda soğutmanın önemi

- Soğutma şekilleri seçim faktörleri

- Soğutma çeşitleri

        - Hava ile soğutma

        - Yağ ile soğutma

        - Su ile soğutma

      - Güç trafo etiket değerleri

- Bağlantı şekilleri

        - Üçgen bağlantı şekli

        - Yıldız bağlantı şekli

        - Zigzag bağlantı şekli

- Güç trafo gerilim ayar düzeneği

- Paralel bağlantıları

        - Paralel bağlama nedenleri

        - Paralel bağlama şartları

        - Paralel bağlantı şeması

- Trafo bakım onarımı

        - İşlem sırası

        - Dikkat edilecek hususlar

- Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Kesicileri kataloglara ve yönetmeliklere göre hatasız olarak seçip seçmediği,

- Ayırıcıları kataloglara ve yönetmeliklere göre hatasız olarak seçip seçmediği,

- Parafudurları kataloglara ve yönetmeliklere göre hatasız olarak seçip seçmediği,

- Sigortaları kataloglara ve yönetmeliklere göre hatasız olarak seçip seçmediği,

- Güç trafosunu kataloglara ve yönetmeliklere göre hatasız olarak seçip seçmediği

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI |  | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |
| İŞLEM NUMARASI |  | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | Kesicileri Seçmek |  |  |
| YETERLİK |  | Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  |  | Kesiciler, kesici katalogları, kesici tanıtım cd’leri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  |  | TS, VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Yapısına göre kesicileri seçmek - Ark söndürme yöntemlerine göre kesicileri seçmek |  |  | - KESİCİLER - Tanımı ve Görevleri, Çeşitleri - Kesici kullanılma sebepleri - Kullanılan gerilime göre kesiciler - Kesici üretim standartları - Alternatif akımın açılması ve ark olayı - Yapısı, bölümleri - Sabit ve hareketli kontaklar - Ark söndürme bölümü(hücresi) - İşletme mekanizması çeşitleri - Arkın söndürüldüğü ortama göre kesici çeşitleri ve özellikleri - SF6 gazlı kesiciler - Vakumlu kesiciler - Basınçlı hava üflemeli kesiciler - Tam yağlı kesiciler - Az yağlı kesiciler - Manyetik üflemeli kesiciler - Kesicilerin birbirlerine üstünlükleri - SF6 gazlı kesicilerin üstünlükleri - Vakumlu kesicilerin üstünlükleri - Basınçlı hava üflemeli kesicilerin üstünlükleri - Tam yağlı kesicilerin üstünlükleri - Az yağlı kesicilerin üstünlükleri - Manyetik üflemeli kesicilerin üstünlükleri - Kesicilerde aranan özellikler - Kesici etiket değerleri - Kesici seçiminde anma değerleri - Kesicilerin Montaj(Kullanım) Yerleri - Şalt merkezlerinde - Uzun havai hatların bölünmesi - Havai hat branşman noktaları - Direk tipi transformatör merkezlerinin OG anahtarlama ve sekonder korumalarında - Geçici arızaların sıklıkla yaşandığı havai hat şebekelerinde - Bina tipi trafo merkezleri OG modüler hücrelerde - Kesicilerin Çalışma Testi (Devreye Alma-Çıkarma) - Çalışma testi işlem sırası - Çalışma testinde dikkat edilecek hususlar - Kesicilerin Bakım Onarımı - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Kesiciler |  |  |  | - Katalog okumak - Etiket okumak | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI |  | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI |  | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Ayırıcıları Seçmek |  |
| YETERLİK |  | Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  |  | Kesiciler, kesici katalogları, kesici tanıtım cd’leri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  |  | TS, VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Monte edildiklere göre ayırıcıları seçmek - Görevlerine göre ayırıcıları seçmek - Yapı özelliğine göre ayırıcıları seçmek - Kumanda şekillerine göre ayırıcıları seçmek |  |  | - AYIRICILAR - Tanımı, Görevi, Çeşitleri - Ayırıcı üretim standartları - Yapısı, bölümleri - Şase - Mesnet izolatörleri - Sabit kontaklar - Hareketli kontaklar - Mekanik düzen - Kilit tertibatı - Yaylar - Ayırıcı kontaklarında iyi temasın önemi - Monte edildikleri yere göre ayırıcılar, teknik özellikleri - Dahili tip ayırıcılar - Harici tip ayırıcılar - Yapı özelliğine göre ayırıcılar, yapıları, kullanım yerleri - Bıçaklı ayırıcılar - Dahili tip bıçaklı ayırıcılar - Harici tip bıçaklı ayırıcılar - Toprak ayırıcısı - Sigortalı ayırıcılar - Döner izolatörlü ayırıcılar - Tek döner izolatörlü ayırıcılar - Çift döner izolatörlü ayırıcılar - Yük ayırıcıları - Görevlerine göre ayırıcılar, tanımı, yapısı, kullanım yeri - Hat ayırıcısı - Bara ayırıcısı - Toprak ayırıcısı - By-pass ayırıcısı - Transfer ayırıcısı - Bara bölümleyici ayırıcılar - Kumanda şekillerine göre ayırıcılar - Ayırıcı etiket değerleri - Ayırıcı açma kapama işlem sırası - Ayırıcı montaj(kullanım)yerleri - Şalt sahalarında - Hat ve trafo direklerinde - OG modüler hücrelerde - Trafo merkezlerinde - Ayırıcı çalışma testi yapılması(devreye alma-çıkarma) - Ayırıcı açma kapama işlemi işlem sırası - Ayırıcı açma kapama işleminde dikkat edilecek hususlar - Ayırıcı bakım onarımı - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  | - Katalog okumak - Etiket okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI | Parafudurları Seçmek |  |  |
| YETERLİK | Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Parafudur, parafudur katalogları, tanıtım CD’leri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS,VDE,IEC,Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Kullanma gerilimlerine göre parafudurları seçmek - Yapılışlarına göre parafudurları seçmek |  | - PARAFUDURLAR - İletim ve Dağıtım Hatlarında Oluşan Yüksek Gerilim Nedenleri - İç aşırı gerilimler - Dış aşırı gerilimler - Parafudurlar - Tanımı ve koruma görevleri - Yapısı - Yapılışlarına göre parafudur çeşitleri - Değişken dirençli - Metal oksit - Borulu - Deşarj tüplü - Kullanma gerilimlerine göre çeşitleri - Faz Parafudurlar - Yıldız noktası parafudurlar - Özel amaçlı parafudurlar - Parafudur Montaj (Kullanım) Yerleri - Şalt sahalarında - Hat ve trafo direklerinde - Trafo merkezlerinde - Hava hattı devamı kablo, iki ucunda - Panolarda (AG parafudur) - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklama Yönetmeliği |  |  |  | - Katalog okumak - Etiket okumak | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Sigortaları seçmek ve montaj yapmak |  |
| YETERLİK | Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Yg sigortası,sigorta katalogları,sigorta tanıtım cd’leri,projeksiyon,eldiven,yg kontrol aleti |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Yapısına göre YG sigortalarını seçmek - YG sigortaların sağlamlığını kontrol etmek - YG sigortalarını yerine takmak |  | - SİGORTALAR - Yüksek Gerilim Tesislerinde Aşırı Akımların Oluş Nedenleri - Yüksek Gerilim Sigortaları - Tanımı - Yapısı, görevi - Çeşitleri, özellikleri - Eriyen telli YG sigortaları - Doldurulmuş kartuşlu YG sigortaları - Pimli sigortalar - YG sigortaların montaj(kullanım) yerleri - YG sigortalar üretim standartları - Standart gerilim ve akım değerleri, boyutları - Sigorta takımında dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Katalog okumak - Etiket okumak - Ölçü aleti kullanmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak - Baret kullanmak - Eldiven kullanmak - Emniyet kemeri kullanmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 1 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |
| İŞLEM NUMARASI | 5 |  |  | İŞLEMİN ADI | Güç trafosunu seçmek |  |  |
| YETERLİK | Trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerini seçmek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Güç trafosu,trafo katalogları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği,Tedaş şartnameleri |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Kullanım yerlerine göre trafoları seçmek - Soğutma şekline göre trafoları seçmek - Montaj yerine göre trafoları seçmek - Bina tipi trafo donanımlarını seçmek |  | - GÜÇ TRAFOSU - Transformatörler - Transformatörlerin önemi - Genel tanımı ve yapısı - Nüve yapısı ve çeşitleri - Çekirdek tipi nüve - Mantel tipi nüve - Dağıtılmış tip nüve - Sargı çeşitleri - Primer sargı - Sekonder sargı - Genel çalışma prensibi - Alternatif gerilim uygulandığında - Doğru gerilim uygulandığında - İndüklenen EMK değeri - Dönüştürme oranı - Transformatörlerde kaçak akılar - Tanım - Kaçak akıyı azaltıcı önlemler - Kaçak akıdan faydalanılan yerler - Transformatörlerin çalışma durumları - Boş çalışması ve vektör diyagramı - Yüklü çalışması - Kısa devre çalışması - Trafo sargı direncinin ölçülmesi - Trafolarda polarite - Tanımı, önemi - Polarite tayini - Trafoların gerilimine göre çeşitleri - Gerilimi yükseltme veya alçaltmasına göre çeşitleri - Trafolarda regülasyon - Trafolarda verim - Oto Trafoları - Tanımı - Yapısı - İki sargılı trafo ile farkı - Kullanıldığı yerler - Üstünlük ve sakıncaları - Üstünlükleri - Sakıncaları - Güç Trafoları(Üç Fazlı) - Üç adet bir fazlı trafolardan meydana gelen trafolar - Bağlantı şekilleri - Yıldız-yıldız bağlantı - Üçgen-üçgen bağlantı - Yıldız-üçgen bağlantı - Üçgen-yıldız bağlantı - Bir nüveli üç fazlı trafolar - Tanımı - Standart gerilim değerleri - Standart güç değerleri - Yapısı - Nüve tipleri - Mantel tipi - Çekirdek tipli - Sargılar - Silindirik sargı - Dilimli sargı - Soğutma - Trafolarda soğutmanın önemi - Soğutma şekilleri seçim faktörleri - Soğutma çeşitleri - Hava ile soğutma - Yağ ile soğutma - Su ile soğutma - Güç trafo etiket değerleri - Bağlantı şekilleri - Üçgen bağlantı şekli - Yıldız bağlantı şekli - Zigzag bağlantı şekli - Güç trafo gerilim ayar düzeneği - Paralel bağlantıları - Paralel bağlama nedenleri - Paralel bağlama şartları - Paralel bağlantı şeması - Trafo bakım onarımı - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  | - Katalog okumak - Etiket okumak | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 9 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR

KODU	: 523EO0078

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında, TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine uygun ve hatasız olarak, güç, güç katsayısı ve iş ölçen alet ve cihazları seçebilecek ve montajı, bağlantılarını yapabilecektir

AMAÇLAR	:

- Çeşitli yöntemler ile sistemin gücünü hatasız olarak ölçebilecektir.

- Çeşitli yöntemler ile güç katsayısını hatasız olarak ölçebilecektir.

- Elektrik sayaçlarının hatasız olarak montajını, bağlantılarını ve iş ölçümü yapabilecektir.

İÇERİK		:

- GÜÇ ÖLÇME

  - Üç Fazlı Sistemler

    - Üç faz oluşumu

      - Faz tanımı

      - Faz farkı

    - Üçgen bağlantıda akım,gerilim bağıntıları

    - Yıldız bağlantıda akım,gerilim bağıntıları

  - Güç Çeşitleri

    - Görünür güç

      - Tanımı

      - Görünür güç hesaplaması

    - Aktif güç

      - Tanımı

      - Aktif güç tüketen tüketiciler

      - Aktif güç hesaplaması

    - Reaktif güç

      - Tanımı

      - Reaktif güç tüketen tüketiciler

      - Reaktif güç hesaplaması

    - Güç vektörleri

  - Güç Ölçme

    - Aktif güç ölçme

      - Vatmetre

      - Yapısı

      - Çeşitleri

      - Üç fazlı dengeli devrelerde güç ölçme

      - Üç fazlı dengesiz devrelerde güç ölçme

      - Aron bağlantı ile güç ölçme

    - Reaktif güç ölçme

      - Varmetre

      - Yapısı

      - Çeşitleri

      - Varmetrenin bağlantı şekilleri

    - Güç ölçmede dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

- GÜÇ KATSAYISI ÖLÇME

  - Güç Katsayısı

    - Tanımı

    - Omik,kapasitif,endüktif devrelerde akım,gerilim,güç vektörleri

    - Güç katsayısı ölçme

      - Ampermetre,voltmetre ve Wattmetre metodu ile ölçme

      - 1 fazlı devrelerde

      - 3 fazlı devrelerde

      - Kosinüsfimetre ile ölçme

      - Kosinüsfimetre yapısı

      - Kosinüsfimetre çeşitleri

      - Kosinüsfimetre devreye bağlantıları

      - Kosinüsfimetre bağlantısında dikkat edilecek hususlar

- ELEKTRİK SAYAÇLARI

  - Elektrik İşi

    - Tanımı ve hesabı

  - Elektrik Sayaçları(AA)

    - Görevi

    - İndüksiyon sayaçları,bağlantıları

      - Aktif sayaçlar

      - Reaktif sayaçlar

      - Redüktörlü sayaçlar

      - Akım ölçü trafolu

      - Akım ve gerilim ölçü trafolu

    - Elektronik sayaçlar

      - Yapısı

      - Bağlantısı

      - Teknik özellikleri

    - Kartlı sayaçlar

      - Tanımı

ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Çeşitli yöntemler ile sistemin gücünü hatasız olarak ölçüp ölçmediği,

- Çeşitli yöntemler ile güç katsayısını hatasız olarak ölçüp ölçmediği,

- Elektrik sayaçlarının hatasız olarak montajını, bağlantılarını ve iş ölçümü yapıp yapmadığı

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Güç Ölçmek |  |
| YETERLİK | Endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Vatmetre, varmetre, ampermetre, voltmetre |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Güç çeşitlerini seçmek - Güç ölçü aletlerini seçmek - Güç ölçme bağlantılarını yapmak - Güç ölçmek ve ölçümü değerlendirmek |  | - GÜÇ ÖLÇME - Üç Fazlı Sistemler - Üç faz oluşumu - Faz tanımı - Faz farkı - Üçgen bağlantıda akım, gerilim bağıntıları - Yıldız bağlantıda akım, gerilim bağıntıları - Güç Çeşitleri - Görünür güç - Tanımı - Görünür güç hesaplaması - Aktif güç - Tanımı - Aktif güç tüketen tüketiciler - Aktif güç hesaplaması - Reaktif güç - Tanımı - Reaktif güç tüketen tüketiciler - Reaktif güç hesaplaması - Güç vektörleri - Güç Ölçme - Aktif güç ölçme - Vatmetre - Yapısı - Çeşitleri - Üç fazlı dengeli devrelerde güç ölçme - Üç fazlı dengesiz devrelerde güç ölçme - Aron bağlantı ile güç ölçme - Reaktif güç ölçme - Varmetre - Yapısı - Çeşitleri - Varmetrenin bağlantı şekilleri - Güç ölçmede dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  | - El becerisi - Ölçü aleti kullanmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak - Güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak(elektrik) |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI |  | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI |  | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Güç Katsayısını Ölçmek |  |
| YETERLİK | Endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  |  | Kosinüsfimetre |  |  |  |  |
| STANDART |  |  |  | VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Güç katsayısı ölçme metotlarını seçmek - Güç katsayısı ölçme aletlerini devreye bağlamak - Güç katsayısı ölçmek ve değerlendirmek |  |  | - GÜÇ KATSAYISI ÖLÇME - Güç Katsayısı - Tanımı - Omik, kapasitif, endüktif devrelerde akım, gerilim, güç vektörleri - Güç katsayısı ölçme - Ampermetre, voltmetre ve Wattmetre metodu ile ölçme - 1 fazlı devrelerde - 3 fazlı devrelerde - Kosinüsfimetre ile ölçme - Kosinüsfimetre yapısı - Kosinüsfimetre çeşitleri - Kosinüsfimetre devreye bağlantıları - Kosinüsfimetre bağlantısında dikkat edilecek hususlar |  |  | - El becerisi - Ölçü aleti kullanmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak - Emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak(elektrik) |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Elektrik sayaçlarının montaj ve bağlantılarını yapmak |  |
| YETERLİK | Endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Aktif sayaç, reaktif sayaç, kombi sayaç |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sayaç seçimi yapmak - Akım trafosu seçmek - Gerilim trafosu seçmek - Akım/gerilim trafosunu devreye bağlantısını yapmak - Sayacı devreye bağlamak - Sayaçtaki değeri okumak - Sayaçta okunan değeri kaydetmek |  | - ELEKTRİK SAYAÇLARI - Elektrik İşi - Tanımı ve hesabı - Elektrik Sayaçları(AA) - Görevi - İndüksiyon sayaçları, bağlantıları - Aktif sayaçlar - Reaktif sayaçlar - Redüktörlü sayaçlar - Akım ölçü trafolu - Akım ve gerilim ölçü trafolu - Elektronik sayaçlar - Yapısı - Bağlantısı - Teknik özellikleri - Kartlı sayaçlar - Tanımı |  |  | - El becerisi - Sayaç üzerinde okuma yapmak |  | - Planlı olma - Düzenli olma - Sabırlı olma - Titiz olma - Emniyet ve güvenlik tedbirlerini almak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: DAĞITIM PANOLARI

KODU	: 523EO0082

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında TSE standartları, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmeliklerine göre ve hatasız olarak, dağıtım pano ve malzemelerini, OG modüler hücre sistemlerini seçebilecektir.

AMAÇLAR	:

- TSE standartları ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre ölçüm pano ve malzemelerini hatasız olarak seçebilecektir.

- TSE standartları, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği göre alçak gerilim dağıtım pano ve malzemelerini hatasız olarak seçebilecektir.

- TSE standartları, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği göre kompanzasyon pano ve malzemelerini hatasız olarak seçebilecektir.

- TSE standartları, Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği göre OG modüler hücre sistemlerini(bina tipi trafo merkezinin) hatasız olarak seçebilecektir.

İÇERİK		:

- DİREK TİPİ TRAFO AG ÖLÇÜM PANO VE MALZEMELERİ

  - Ölçüm Panosu

    - Tanımı ve görevi

    - Yapım malzemesi

    - Boyutları

    - Özellikleri

  - Ölçüm Pano Malzemeleri Ve Özellikleri

    - Baralar

      - Tanımı,görevi

      - Boyutları

    - İletkenler

      - Standart kesitleri

    - Akım trafoları

      - Görevi

      - Hata sınıfı

      - Dönüştürme oranı

    - Akım ve gerilim klemensleri

      - Tanımı,görevi

      - Özellikleri

    - Şalterler

      - Tanımı,görevi

      - Yapısı

      - Çalışma prensibi

      - Standart akım değerleri

    - Ampermetre

      - Tanımı,görevi

      - Standartları

    - Sayaçlar

      - Tanımı,görevi

      - Özelliği

    - Kondansatör(Sabit Kompanzasyon)

      - Tanımı,görevi

      - Güç değerleri

    - Sigortalar

      - Tanımı,görevi

      - Standart değerleri

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

- ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU VE MALZEMELERİ

  - Alçak Gerilim Panosu

    - Tanımı ve görevi

    - Yapım malzemesi

    - Boyutları

    - Özellikleri

  - Alçak Gerilim Pano Malzemeleri

    - Baralar

      - Görevi

      - Boyutları

    - Şalterler

      - Yük kesici(Ana şalter)

      - Tanımı ve görevi

      - Standart akım değerleri

      - Yapısı ve çalışma prensibi

      - Kompakt şalterler

      - Tanımı ve görevi

      - Standart akım değerleri

      - Yapısı ve çalışma prensibi

    - Akım trafoları

      - Tanımı ve görevi

      - Dönüştürme oranları

      - Hata sınıfları

    - Mesnet izolatörleri

      - Tanımı,görevi

      - Yapısı ve boyutları

    - Pano iç ihtiyaç priz,lamba ve sigorta

      - Özellikleri

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

- KOMPANZASYON PANOSU VE MALZEMELERİ

  - Kompanzasyon Panosu

    - Tanımı ve görevi

    - Yapım malzemesi

    - Boyutları

    - Özellikleri

  - Kompanzasyon Pano Malzemeleri Ve Özellikleri

    - Baralar

      - Tanımı,görevi

      - Boyutları

    - İletkenler

      - Standart kesitleri

    - Akım trafoları(ölçüm trafoları modülünde işlenmekte)

      - Görevi

      - Hata sınıfı

      - Dönüştürme oranı

    - Şalterler

      - Tanımı,görevi

      - Yapısı

      - Çalışma prensibi

      - Standart akım değerleri

    - Ampermetre

      - Tanımı,görevi

      - Standartları

    - Kondansatörler(kompanzasyon sistem modülünde işlenmekte)

      - Tanımı,görevi

      - Güç değerleri

    - Sigortalar

      - Tanımı,görevi

      - Standart değerleri

    - Kontaktör

      - Tanımı,görevi

      - Özelliği

      - Standartları

    - Voltmetre komütatörü

      - Tanımı,görevi

      - Özelliği

      - Standartları

    - Voltmetre

      - Tanımı,görevi

      - Özelliği

      - Standartları

    - Kosinüsfimetre

    - Reaktif güç rölesi

      - Tanımı,görevi

      - Yapısı,çalışma prensibi

      - Özelliği

    - Kablo pabucu ve kablo spirali

      - Tanımı,görevi

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

- OG MODÜLER HÜCRELERİ

  - OG Modüler Hücreleri

    - Tanımı

    - Görevleri

    - Standartları

  - OG Modüler Giriş,Çıkış Hücreleri

    - Tanımı ve görevi

    - Hücre sisteminde kullanılan malzemeler ve görevleri

  - OG Modüler Ölçüm Hücresi

    - Tanımı ve görevi

    - Hücre sisteminde kullanılan malzemeler ve görevleri

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Topraklamalar Yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- TSE standartları ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve kataloglara göre ölçüm pano ve malzemelerini hatasız olarak seçip seçmediği,

- TSE standartları, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve kataloglara göre alçak gerilim dağıtım pano ve malzemelerini hatasız olarak seçip seçmediği,

- TSE standartları, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve kataloglara göre kompanzasyon pano ve malzemelerini hatasız olarak seçip seçmediği,

- TSE standartları, Anma Gerilimleri 1 kV.'un Üzerinde Olan Kuvvetli Akım Tesislerinin Kurulması için Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve kataloglara göre OG modüler hücre sistemlerini (bina tipi trafo merkezinin) hatasız olarak seçip seçmediği

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Ölçüm pano ve malzemelerini seçmek |  |
| YETERLİK | Dağıtım pano malzemelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Vatmetre, varmetre, ampermetre, voltmetre |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS,VDE,IEC,Kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Tesis proje ve şemalarını okumak - Ölçüm panosunu seçmek - Ölçüm panosunda kullanılan malzemeleri standarda göre seçmek |  | - DİREK TİPİ TRAFO AG ÖLÇÜM PANO VE MALZEMELERİ - Ölçüm Panosu - Tanımı ve görevi - Yapım malzemesi - Boyutları - Özellikleri - Ölçüm Pano Malzemeleri Ve Özellikleri - Baralar - Tanımı, görevi - Boyutları - İletkenler - Standart kesitleri - Akım trafoları - Görevi - Hata sınıfı - Dönüştürme oranı - Akım ve gerilim klemensleri - Tanımı, görevi - Özellikleri - Şalterler - Tanımı, görevi - Yapısı - Çalışma prensibi - Standart akım değerleri - Ampermetre - Tanımı, görevi - Standartları - Sayaçlar - Tanımı, görevi - Özelliği - Kondansatör(Sabit Kompanzasyon) - Tanımı, görevi - Güç değerleri - Sigortalar - Tanımı, görevi - Standart değerleri - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  | - Şema okumak - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Alçak gerilim dağıtım pano ve malzemelerini seçmek, bağlantılarını yapmak |  |
| YETERLİK | Dağıtım pano malzemelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | AG dağıtım panosu, malzeme katalogları, ana şalter, baralar, mesnet izolatörü, çıkış şalterleri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE,IEC,kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Tesis proje ve şemalarını okumak - Tesis alçak gerilim dağıtım panosunu seçmek - Alçak gerilim panosunda kullanılan malzemeleri standartlara göre seçmek |  | - ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU VE MALZEMELERİ - Alçak Gerilim Panosu - Tanımı ve görevi - Yapım malzemesi - Boyutları - Özellikleri - Alçak Gerilim Pano Malzemeleri - Baralar - Görevi - Boyutları - Şalterler - Yük kesici(Ana şalter) - Tanımı ve görevi - Standart akım değerleri - Yapısı ve çalışma prensibi - Kompakt şalterler - Tanımı ve görevi - Standart akım değerleri - Yapısı ve çalışma prensibi - Akım trafoları - Tanımı ve görevi - Dönüştürme oranları - Hata sınıfları - Mesnet izolatörleri - Tanımı, görevi - Yapısı ve boyutları - Pano iç ihtiyaç priz, lamba ve sigorta - Özellikleri - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  | - Şema okumak - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI | Kompanzasyon pano ve malzemelerini seçmek, bağlantılarını yapmak |  |  |
| YETERLİK | Dağıtım pano malzemelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Kompanzasyon pano,bara, ana şalter, kondansatör, kontaktör, regler, voltmetre, kosinüsfimetre, akım trafosu, sigorta, ampermetre, kablo, iç aydınlatma lambası, malzeme katalogları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Tesis proje ve şemalarını okumak - Tesis kompanzasyon panosunu seçmek - Tesis kompanzasyon panosunda kullanılan malzemeleri seçmek |  | - KOMPANZASYON PANOSU VE MALZEMELERİ - Kompanzasyon Panosu - Tanımı ve görevi - Yapım malzemesi - Boyutları - Özellikleri - Kompanzasyon Pano Malzemeleri Ve Özellikleri - Baralar - Tanımı, görevi - Boyutları - İletkenler - Standart kesitleri - Akım trafoları(ölçüm trafoları modülünde işlenmekte) - Görevi - Hata sınıfı - Dönüştürme oranı - Şalterler - Tanımı, görevi - Yapısı - Çalışma prensibi - Standart akım değerleri - Ampermetre - Tanımı, görevi - Standartları - Kondansatörler(kompanzasyon sistem modülünde işlenmekte) - Tanımı, görevi - Güç değerleri - Sigortalar - Tanımı, görevi - Standart değerleri - Kontaktör - Tanımı, görevi - Özelliği - Standartları - Voltmetre komütatörü - Tanımı, görevi - Özelliği - Standartları - Voltmetre - Tanımı, görevi - Özelliği - Standartları - Kosinüsfimetre - Reaktif güç rölesi - Tanımı, görevi - Yapısı, çalışma prensibi - Özelliği - Kablo pabucu ve kablo spirali - Tanımı, görevi - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  |  | - Şema okumak - Katalog okumak | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 7 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | OG modüler hücre sistemlerini (bina tipi trafo merkezinin) seçmek |  |
| YETERLİK | Dağıtım pano malzemelerini seçmek ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | OG Modüler giriş, çıkış ve ölçüm hücreleri, DA güç kaynağı ve şarj sistemi, malzeme katalogları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, elektrik iç tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Tesis proje ve şemalarını okumak - OG modüler giriş hücresini seçmek - OG modüler çıkış hücresini seçmek - OG modüler ölçüm hücresini seçmek |  | - OG MODÜLER HÜCRELERİ - OG Modüler Hücreleri - Tanımı - Görevleri - Standartları - OG Modüler Giriş, Çıkış Hücreleri - Tanımı ve görevi - Hücre sisteminde kullanılan malzemeler ve görevleri - OG Modüler Ölçüm Hücresi - Tanımı ve görevi - Hücre sisteminde kullanılan malzemeler ve görevleri - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Topraklamalar Yönetmeliği |  |  | - Şema okumak - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: KOMPANZASYON SİSTEMİ

KODU	: 523EO0079

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında TSE standartları, şartnameler, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği göre ve hatasız olarak, kompanzasyon sistem tasarımı, hesaplamalarını yapabilecek ve kondansatörleri seçebilecektir

AMAÇLAR	:

- Kompanzasyon sistemi hesaplamalarını hatasız olarak yapabilecektir.

- TSE standartları, şartnameler, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kompanzasyon sisteminde kullanılan kondansatörleri hatasız olarak seçebilecektir.

- TSE standartları, şartnameler, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre reaktif güç kontrol rölesini seçerek bağlantısını ve ayarlarını hatasız yapabilecektir.

- Kombi sayaç bağlantısını hatasız yaparak,Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre endeksleri okuyup ceza oranını hesaplayabilecektir.

İÇERİK		:

- KOMPANZASYON SİSTEM HESAPLARI

  - Güç ve Güç Katsayısı

    - Güççeşitleri, tanımları ve güç vektör diyagramı

      - Görünür güç

      - Aktif güç

      - Reaktif güç

    - Güç katsayısı

      - Tanımı

      - Hesabı

  - Reaktif Güç Tüketicileri

  - Reaktif Güç İhtiyacının Tespiti

  - Bir Tesise Ait Güç Değerlerinin Tespiti

    - Tesis proje safhasında iken

    - Tesisteki ölçü aletlerinden

  - Reaktif Güç Kompanzasyonu

    - Dinamik faz kaydırıcılar(Senkron makineler)

    - Kondansatörler ile

  - Güç Katsayısının Düzeltilmesinin Yararları

    - Şebekedeki yararlar

    - Tüketicideki yararlar

  - Kompanzasyon Tesislerinin Düzenlenmesi

    - Orta gerilim tarafında kompanzasyon

      - Orta gerilim kademesinde kompanzasyon amacı

      - Seri kapasitör hesabı, yerinin seçimi

      - Şönt kapasitör hesabı, yerinin seçimi

      - OG kompanzasyon devre eleman seçimi kriterleri

    - Alçak gerilim tarafında kompanzasyon

  - Kompanzasyon Sistem Çeşitleri

    - Bireysel kompanzasyon

      - Transformatörlerde(AG tarafında)

      - Asenkron motorlarda

      - Deşarj lambalarda

    - Grup kompanzasyon

    - Merkezi kompanzasyon

  - Harmoniklerin Kompanzasyon Tesislerindeki Etkileri

    - Harmonikli elektriksel büyüklükler

    - Harmoniklerin üretilmesi(Harmonik kaynakları)

      - Generatörler

      - Transformatörler

      - Redresörler ve tristörler

      - Arkla çalışan işletme araçları

    - Harmoniklerin kondansatörler üzerindeki etkisi

    - Harmoniklerin elektrik tesisleri üzerindeki etkisi

    - Harmoniklerin ortadan kaldırılması

  - Kompanzasyon Tesislerinde Rezonans Olayları

    - Titreşim devreleri

      - Seri titreşim devresi ve seri rezonans

      - Paralel titreşim devresi

    - Harmonikli titreşim devreleri

      - Seri rezonans

      - Paralel rezonans

      - Harmonik rezonanslarına karşı tedbirler

            - Seri rezonans önleyici tedbirler

            - Paralel rezonansı önleyici tedbirler

  - Alçak Gerilim Kompanzasyon Tesisleri Teknik Şartnamesi

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- KOMPANZASYONDA KULLANILAN KONDANSATÖRLER

  - Kondansatörler

    - Genel yapısı

    - Standart güç değerleri

    - AG güç kondansatörleri

    - OG güç kondansatörleri

  - Kondansatör Hesabı

    - Kapasite

    - Kapasitif reaktans

    - Akımı hesabı

    - Kondansatör güç hesabı

  - Kondansatörlerin Bağlantıları

    - Yıldız bağlantı

    - Üçgen bağlantı

  - Kondansatörlerin Devreye Alınmaları ve Devreden Çıkarılmaları

    - Aşırı kompanzasyon zararı

    - Devreye alınmaları

    - Kondansatörlerin paralel bağlanmaları

    - Kondansatörlerin devreden çıkarılmaları ve boşaltılmaları

  - Kondansatörlerin Sağlamlık Kontrolü

  - Kondansatör Kademe Güçlerinin Tespiti

  - Kondansatör Kademe Güçlerinin Tespiti ile İlgili Örnek Hesaplamalar

  - Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Teknik Şartnamesi

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - OG Şönt Kapasitör Bankları Koruyucu Teçhizatı ve Devre Elemanları Teknik Şartnamesi

- REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTISI VE AYARLARI

  - Reaktif Güç Kontrol Rölesi ve Çeşitleri

    - Tanımı

    - 1 faz bir akım trafolu reaktif güç kontrol röleleri

    - 3 faz üç akım trafolu reaktif güç kontrol röleleri

    - 3 faz üç akım trafolu 1 fazlı kondansatör bağlanabilen reaktif güç kontrol röleleri

  - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Bağlantısı

  - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

  - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarları

- KOMBİ SAYAÇLAR

  - Kombi Sayaç Yapısı

  - Kompanzasyon Sistemlerinde Kullanılan Sayaç Bağlantı Klemensleri ve Özellikleri

  - Kombi Sayaç Klemensli Bağlantı Şeması

  - Kombi Sayaç Endeksleri

  - Endekslere Göre Ceza Oranının Hesaplanması ve Örneklerle Açıklanması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Kompanzasyon sistemi hesaplamalarını tabloları kullanarak hatasız olarak yapıp yapmadığı,

- TSE standartları, şartnameler, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine ve kataloglara göre kompanzasyon sisteminde kullanılan kondansatörleri hatasız olarak seçip seçmediği,

- TSE standartları, şartnameler, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve kataloglara göre reaktif güç kontrol rölesini seçerek bağlantısını ve ayarlarını hatasız yapıp yapmadığı,

- Kombi sayaç bağlantısını hatasız yapıp yapmadığı, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre endeksleri okuyup ceza oranını hesaplayıp hesaplamadığı

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kompanzasyon Sistemi Hesaplamalarını Yapmak |  |
| YETERLİK | Kompanzasyon sistemi hesaplamaları, malzeme seçimi ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Çizilmiş projeler, yapılmış standart kompanzasyon hesaplamaları, hazırlanmış tablolar |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, iç tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Reaktif güç tüketicilerini seçmek - Tesis güç değerlerinin tespitini yapmak - Kompanzasyon sistemi şeklini belirlemek - Kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapmak |  | - KOMPANZASYON SİSTEM HESAPLARI - Güç ve Güç Katsayısı - Güç çeşitleri, tanımları ve güç vektör diyagramı - Görünür güç - Aktif güç - Reaktif güç - Güç katsayısı - Tanımı - Hesabı - Reaktif Güç Tüketicileri - Reaktif Güç İhtiyacının Tespiti - Bir Tesise Ait Güç Değerlerinin Tespiti - Tesis proje safhasında iken - Tesisteki ölçü aletlerinden - Reaktif Güç Kompanzasyonu - Dinamik faz kaydırıcılar(Senkron makineler) - Kondansatörler ile - Güç Katsayısının Düzeltilmesinin Yararları - Şebekedeki yararlar - Tüketicideki yararlar - Kompanzasyon Tesislerinin Düzenlenmesi - Orta gerilim tarafında kompanzasyon - Orta gerilim kademesinde kompanzasyon amacı - Seri kapasitör hesabı, yerinin seçimi - Şönt kapasitör hesabı, yerinin seçimi - OG kompanzasyon devre eleman seçimi kriterleri - Alçak gerilim tarafında kompanzasyon - Kompanzasyon Sistem Çeşitleri - Bireysel kompanzasyon - Transformatörlerde(AG tarafında) - Asenkron motorlarda - Deşarj lambalarda - Grup kompanzasyon - Merkezi kompanzasyon - Harmoniklerin Kompanzasyon Tesislerindeki Etkileri - Harmonikli elektriksel büyüklükler - Harmoniklerin üretilmesi(Harmonik kaynakları) - Generatörler - Transformatörler - Redresörler ve tristörler - Arkla çalışan işletme araçları - Harmoniklerin kondansatörler üzerindeki etkisi - Harmoniklerin elektrik tesisleri üzerindeki etkisi - Harmoniklerin ortadan kaldırılması - Kompanzasyon Tesislerinde Rezonans Olayları - Titreşim devreleri - Seri titreşim devresi ve seri rezonans - Paralel titreşim devresi - Harmonikli titreşim devreleri - Seri rezonans - Paralel rezonans - Harmonik rezonanslarına karşı tedbirler - Seri rezonans önleyici tedbirler - Paralel rezonansı önleyici tedbirler - Alçak Gerilim Kompanzasyon Tesisleri Teknik Şartnamesi - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Şema okumak - Hesaplama yapmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 12 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kompanzasyon sistemi kondansatörlerini seçmek |  |
| YETERLİK | Kompanzasyon sistemi hesaplamaları, malzeme seçimi ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Kompanzasyon kondansatörleri, kondansatör katalogları, hesaplama tabloları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Kompanzasyon sisteminde sigorta seçimini yapmak - kompanzasyon sisteminde iletken ve baraları seçmek - Kondansatör yapısını seçmek - Kondansatör kademe güçlerini belirlemek - Kompanzasyonla ilgili şartnameleri kavramak |  | - KOMPANZASYONDA KULLANILAN KONDANSATÖRLER - Kondansatörler - Genel yapısı - Standart güç değerleri - AG güç kondansatörleri - OG güç kondansatörleri - Kondansatör Hesabı - Kapasite - Kapasitif reaktans - Akımı hesabı - Kondansatör güç hesabı - Kondansatörlerin Bağlantıları - Yıldız bağlantı - Üçgen bağlantı - Kondansatörlerin Devreye Alınmaları ve Devreden Çıkarılmaları - Aşırı kompanzasyon zararı - Devreye alınmaları - Kondansatörlerin paralel bağlanmaları - Kondansatörlerin devreden çıkarılmaları ve boşaltılmaları - Kondansatörlerin Sağlamlık Kontrolü - Kondansatör Kademe Güçlerinin Tespiti - Kondansatör Kademe Güçlerinin Tespiti ile İlgili Örnek Hesaplamalar - Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri Teknik Şartnamesi - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - OG Şönt Kapasitör Bankları Koruyucu Teçhizatı ve Devre Elemanları Teknik Şartnamesi |  |  | - Katalog okumak - Hesaplama tablolarını okumak - Etiket okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 5 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 2 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Reaktif güç kontrol rölesini seçerek bağlantısını ve ayarlarını yapmak |  |
| YETERLİK | Kompanzasyon sistemi hesaplamaları, malzeme seçimi ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Çizilmiş projeler, yapılmış standart kompanzasyon hesaplamaları, hazırlanmış tablolar |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, iç tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Reaktif güç kontrol rölesini seçmek - Reaktif güç kontrol rölesinin bağlantısını yapmak - Reaktif güç kontrol rölesinin ayarlarını yapmak |  | - REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ BAĞLANTISI VE AYARLARI - Reaktif Güç Kontrol Rölesi ve Çeşitleri - Tanımı - 1 faz bir akım trafolu reaktif güç kontrol röleleri - 3 faz üç akım trafolu reaktif güç kontrol röleleri - 3 faz üç akım trafolu 1 fazlı kondansatör bağlanabilen reaktif güç kontrol röleleri - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Bağlantısı - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar - Reaktif Güç Kontrol Rölesi Ayarları |  |  | - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 10 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kombi sayaç bağlantısı yapmak ve endekslerden ceza oranını hesaplamak |  |
| YETERLİK | Kompanzasyon sistemi hesaplamaları, malzeme seçimi ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Çizilmiş projeler, yapılmış standart kompanzasyon hesaplamaları, hazırlanmış tablolar |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS, VDE, IEC, kuvvetli akım tesisleri yönetmeliği, iç tesisleri yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - v - Kombi sayacı seçmek - Kombi sayacın bağlantısını yapmak - Kombi sayacın endeksini hesaplamak |  | - KOMBİ SAYAÇLAR - Kombi Sayaç Yapısı - Kompanzasyon Sistemlerinde Kullanılan Sayaç Bağlantı Klemensleri ve Özellikleri - Kombi Sayaç Klemensli Bağlantı Şeması - Kombi Sayaç Endeksleri - Endekslere Göre Ceza Oranının Hesaplanması ve Örneklerle Açıklanması |  |  | - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ

KODU	: 522EE0089

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci, uygun ortam sağlandığında TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre topraklama ve paratoner tesisat elemanlarını seçebilecek ve tesisatını döşeyebilecektir.

AMAÇLAR	:

- Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre bina temel topraklaması elemanlarını seçebilecek ve tesisatını yapabilecektir.

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre bina içi topraklama sistemi elemanlarını seçebilecek vetesisatını yapabilecektir.

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre dağıtım tablo ve panolarının topraklaması elemanlarını seçebilecek ve tesisatını yapabilecektir.

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini ölçebilecektir.

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre binaların paratoner sistemi elemanlarını seçebilecek, montaj ve bağlantılarını yapabilecektir.

İÇERİK		:

- TEMEL TOPRAKLAMASI

  - Topraklama

    - Tanımı

    - Çeşitleri

      - Koruma topraklaması

      - İşletme topraklaması

      - Yıldırıma karşı topraklama

      - Fonksiyon topraklaması

    - Topraklama elemanları ve özellikleri

      - Elektrot

      - Şerit

      - Çubuk

      - Levha

      - Toprak iletkeni

      - Bağlantı parçaları

    - Topraklama direnci çeşitleri

      - Özgül toprak direnci

      - Topraklama tesisi yayılma direnci

      - Topraklama direnci

      - Toplam topraklama direnci

      - Topraklama empedansı

      - Darbe topraklama direnci

  - Sıfırlama Tanımı ve Yapımı

  - Potansiyel Dengelemesi Yapımı

  - Elektrik Sistemleri(Şebeke)Tanım ve Şekilleri

    - TN sistemi

    - TT sistemi

    - IT sistemi

  - Temel Topraklaması

    - Tanımı

    - Yapıldığı yerler ve kullanılan elemanlar

    - Yapım işlem sırası

    - Yapımında dikkat edilecek hususlar

  - Topraklamalar Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- BİNA İÇİ TOPRAKLAMASI

  - Topraklama İletkenini Çekme

    - Topraklama iletkeni özelliği

    - Topraklama iletkenini çekme işlem sırası

    - İletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar

  - Topraklama İletkeni Bağlantıları

    - İşlem sırası

    - Dikkat edilecek hususlar

  - Toprak Elektrotu Montajı

    - Toprak elektrotu özelliği

    - Toprak elektrotunu gömmede dikkat edilecek hususlar

    - Topraklamalar yönetmeliği

    - Elektrik iç tesisleri yönetmeliği

- TABLO TOPRAKLAMASI

  - Topraklama İletkenini Çekme

    - Topraklama iletkeni özelliği

    - Topraklama iletkenini çekme işlem sırası

    - İletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar

  - Topraklama İletkeninin Tablo ve Panoya Bağlantıları

  - İşlem Sırası

  - Dikkat Edilecek Hususlar

  - Toprak Elektrotu Montajı

  - Toprak Elektrotu Özelliği

  - Toprak Elektrotunu Gömmede Dikkat Edilecek Hususlar

  - Topraklamalar Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİ ÖLÇME

  - Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler

    - Çeşitleri

    - Yapıları

    - Çalışma prensipleri

  - Topraklama Direncini Ölçme

    - Toprak direnci tanımı

    - Topraklama direnç sınır değerleri

    - Topraklama direnç ölçme düzeneğini kurma

    - Topraklama direnç ölçme işlem sırası

    - Topraklama direnç ölçümünde dikkat edilecek hususlar

  - Yalıtkanlık Direncini Ölçme

    - Yalıtkanlık direnç tanımı

    - Yalıtkanlık direnç ölçüm çeşitleri

      - Her iletkenin toprağa karşı yalıtkanlığı

      - İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığı

    - Yalıtkanlık direnç sınır değerleri

    - Yalıtkanlık direnç ölçme düzeneğini kurma

    - Yalıtkanlık direnç ölçme işlem sırası

    - Yalıtkanlık direnç ölçümünde dikkat edilecek hususlar

  - Topraklamalar Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- PARATONER TESİSATI

  - Paratoner Sistemi

    - Tanımı ve görevi

    - Yapıldığı yerler

    - Çeşitleri

      - Faraday kafesi

      - Franklin çubuğu

      - Radyoaktif paratoner (Yeni tesislerde kullanılmayacaktır)

    - Paratoner elemanları

      - İniş iletkenleri

      - Yakalama çubuğu

      - Direk

      - Bağlantı parçaları

      - Topraklama elemanları

  - Paratoner Sistemi Montaj ve Bağlantıları

    - Kurulum yerine göre sistemi seçme

    - Montaj ve bağlantı işlem sırası

    - Montaj ve bağlantılarda dikkat edilecek hususlar

  - Topraklamalar Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre bina temel topraklaması elemanlarını kataloglardan seçip seçmediği ve tesisatını iş güvenliğine dikkat ederek yapıp yapmadığı,

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre bina içi topraklama sistemi elemanlarını kataloglardan seçip seçmediği ve tesisatını iş güvenliğine dikkat ederek yapıp yapmadığı,

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre dağıtım tablo ve panolarının topraklaması elemanlarını kataloglardan seçip seçmediği ve tesisatını iş güvenliğine dikkat ederek yapıp yapmadığı,

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini iş güvenliğine dikkat ederek ölçü aleti ile ölçüp ölçmediği,

- TSE standartlarına, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine göre binaların paratoner sistemi elemanlarını kataloglardan seçip seçmediği, montaj ve bağlantılarını iş güvenliğine dikkat ederek yapıp yapmadığı

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Bina Temel Topraklamasını Yapmak |  |
| YETERLİK | Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Proje, toprak elektrotu, toprak iletkeni, cıvata, somun, kazı gereçleri, el takımları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS, Elektrik iç tesisleri yönetmeliği,kuvvetli akım yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Proje okumak - Topraklama elektrot yerlerini tespit etmek - Projeye göre topraklama iletkenini seçmek - Projeye göre toprak elektrotunu seçmek - Toprak iletkenini çekmek - Kiriş bağlantı filizlerine topraklama iletkenini tutturmak - Toprak iletkenlerini toprak elektrotuna tutturmak |  | - TEMEL TOPRAKLAMASI - Topraklama - Tanımı - Çeşitleri - Koruma topraklaması - İşletme topraklaması - Yıldırıma karşı topraklama - Fonksiyon topraklaması - Topraklama elemanları ve özellikleri - Elektrot - Şerit - Çubuk - Levha - Toprak iletkeni - Bağlantı parçaları - Topraklama direnci çeşitleri - Özgül toprak direnci - Topraklama tesisi yayılma direnci - Topraklama direnci - Toplam topraklama direnci - Topraklama empedansı - Darbe topraklama direnci - Sıfırlama Tanımı ve Yapımı - Potansiyel Dengelemesi Yapımı - Elektrik Sistemleri(Şebeke)Tanım ve Şekilleri - TN sistemi - TT sistemi - IT sistemi - Temel Topraklaması - Tanımı - Yapıldığı yerler ve kullanılan elemanlar - Yapım işlem sırası - Yapımında dikkat edilecek hususlar - Topraklamalar Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Proje okumak - Araç gereç kullanmak - El becerisi |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Bina içi topraklama sistemini yapmak |  |
| YETERLİK | Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Proje, toprak elektrotu, toprak iletkeni, cıvata, somun, kazı gereçleri, el takımları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS, Elektrik iç tesisleri yönetmeliği,kuvvetli akım yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Projeyi okumak - Projeye göre toprak iletkenini seçmek - Toprak iletkenini çekmek - Topraklı prizlere toprak iletkenini bağlamak - Toprak elektrotuna iletkeni bağlamak - Toprak elektrotunu gömmek |  | - BİNA İÇİ TOPRAKLAMASI - Topraklama İletkenini Çekme - Topraklama iletkeni özelliği - Topraklama iletkenini çekme işlem sırası - İletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar - Topraklama İletkeni Bağlantıları - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Toprak Elektrotu Montajı - Toprak elektrotu özelliği - Toprak elektrotunu gömmede dikkat edilecek hususlar - Topraklamalar yönetmeliği - Elektrik iç tesisleri yönetmeliği |  |  | - Proje okumak - Araç gereç kullanmak - El becerisi |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 5 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Dağıtım Tablo ve Panolarının Topraklamasını Yapmak |  |
| YETERLİK | Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Proje, toprak elektrotu, toprak iletkeni, cıvata, somun, kazı gereçleri, el takımları, tablo, pano |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, kuvvetli akım yönetmeliği, topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Uygun toprak iletkenini seçmek - Toprak iletkenini çekmek - Tablo veya panolara toprak iletkenini bağlamak - Toprak elektrotuna iletkeni bağlamak - Toprak elektrotunu gömmek |  | - TABLO TOPRAKLAMASI - Topraklama İletkenini Çekme - Topraklama iletkeni özelliği - Topraklama iletkenini çekme işlem sırası - İletkeni çekmede dikkat edilecek hususlar - Topraklama İletkeninin Tablo ve Panoya Bağlantıları - İşlem Sırası - Dikkat Edilecek Hususlar - Toprak Elektrotu Montajı - Toprak Elektrotu Özelliği - Toprak Elektrotunu Gömmede Dikkat Edilecek Hususlar - Topraklamalar Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Araç gereç kullanmak - El becerisi |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 6 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 8 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncini ölçmek |  |
| YETERLİK | Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Proje, toprak elektrotu, toprak iletkeni, el takımları, meger, ölçü aletleri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS,Elektrik iç tesisleri yönetmeliği,kuvvetli akım yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Ölçüme uygun aletleri seçmek - Topraklama direncini ölçmek - Yalıtkanlık direncini ölçmek |  | - TOPRAKLAMA VE YALITKANLIK DİRENCİNİ ÖLÇME - Toprak ve Yalıtkanlık Direnci Ölçen Aletler - Çeşitleri - Yapıları - Çalışma prensipleri - Topraklama Direncini Ölçme - Toprak direnci tanımı - Topraklama direnç sınır değerleri - Topraklama direnç ölçme düzeneğini kurma - Topraklama direnç ölçme işlem sırası - Topraklama direnç ölçümünde dikkat edilecek hususlar - Yalıtkanlık Direncini Ölçme - Yalıtkanlık direnç tanımı - Yalıtkanlık direnç ölçüm çeşitleri - Her iletkenin toprağa karşı yalıtkanlığı - İletkenlerin birbirine karşı yalıtkanlığı - Yalıtkanlık direnç sınır değerleri - Yalıtkanlık direnç ölçme düzeneğini kurma - Yalıtkanlık direnç ölçme işlem sırası - Yalıtkanlık direnç ölçümünde dikkat edilecek hususlar - Topraklamalar Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Ölçü aleti kullanmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 2 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |  |
| İŞLEM NUMARASI | 5 |  |  | İŞLEMİN ADI | Binaların Paratoner Sistemi Montaj ve Bağlantılarını Yapmak |  |  |
| YETERLİK | Topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Paratoner çeşitleri, topraklama elemanları, el aletleri, delme aletleri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | TS,Elektrik iç tesisleri yönetmeliği,kuvvetli akım yönetmeliği,topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Uygun paratoner sistemini seçmek - Paratoner sistem elemanlarının yerine montajını yapmak - Paratoner sistemi iletkenini çekmek - Paratoner bağlantılarını yapmak |  | - PARATONER TESİSATI - Paratoner Sistemi - Tanımı ve görevi - Yapıldığı yerler - Çeşitleri - Faraday kafesi - Franklin çubuğu - Radyoaktif paratoner (Yeni tesislerde kullanılmayacaktır) - Paratoner elemanları - İniş iletkenleri - Yakalama çubuğu - Direk - Bağlantı parçaları - Topraklama elemanları - Paratoner Sistemi Montaj ve Bağlantıları - Kurulum yerine göre sistemi seçme - Montaj ve bağlantı işlem sırası - Montaj ve bağlantılarda dikkat edilecek hususlar - Topraklamalar Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  |  | - Araç gereç kullanmak - El becerisi | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olma - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

MODÜL	: KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI

KODU	: 523EO0081

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci, uygun ortam sağlandığında Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini ve bağlantılarını, tesis aydınlatmasını, bakım onarımını hatasız olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR	:

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini hatasız olarak seçebilecektir.

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisatı bağlantılarını hatasız olarak yapabilecektir.

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre motor ve şalter bağlantılarını hatasız olarak yapabilecektir.

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisi aydınlatmasını hatasız olarak yapabilecektir.

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisi bakım onarımını hatasız olarak yapabilecektir.

İÇERİK		:

- KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ

  - Kuvvet Tesisatı

    - Tanımı

    - Yapım yerleri

  - Kuvvet Tesisatında Kullanılan Kablo Özellikleri

  - Kuvvet Tesisatının Döşenme Yöntemleri

    - Duvardan döşeme çeşitleri ve yapım gereçleri özellikleri

      - Kroşelerle yapımı

      - Konsollarla yapımı

      - Kanal ile yapımı

    - Kuvvet tesisatının tavandan kanal ile yapımı

    - Yerden beton kanaldan yapımı

    - Busbar kanal ile yapımı

      - Tanımı

      - Avantajları

      - Kullanım yerleri

      - Yapım gereçleri

      - Standart boyutları

      - Akım taşıma kapasiteleri

      - Kullanıldığı yerlere göre çeşitleri

      - Busbar kanal döşeme işlem sırası

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- KUVVET TESİSATI BAĞLANTILARI

  - Kuvvet Panolarına Tesisat Kablolarının Bağlanması

    - Bağlantı işlem sırası

    - Bağlantıda dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvet Tesisatı Fişleri

    - Tanımı ve görevleri

    - Yapısı

    - Özellikleri

    - Fişlerin kabloya bağlanması

  - Kuvvet Tesisatı Prizleri

    - Tanımı ve görevleri

    - Yapısı

    - Özellikleri

    - Prizlerin yerine montajı ve bağlantıları

- MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI

  - Alternatif Akım Motorları

    - Tanımı

    - Kullanıldığı yerler

    - Çeşitleri ve yapıları

    - 1 fazlı

    - 3 fazlı

    - Etiket değerleri

    - Klemens bağlantıları

  - Alternatif Akım Motor Çalıştırma Şalterleri, Bağlantı Prensip Şekilleri ve Akım Değerleri

    - Paket şalterler

      - Enversör

      - Açma-kapama(0-1)

      - Yıldız üçgen paket şalter

      - Dahlender

    - Buton tipi(termik) şalter

    - Mandallı((termik )şalter

    - Tümler şalter

    - Kollu(üzengili)şalter

  - Şalterlerin Motorlara Bağlantısı Yapımı

    - İşlem sırası

    - Dikkat edilecek hususlar

  - Motor Tezgâhlarının Topraklamasını Yapma

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

- KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI

  - Stroboskopik (Göz Yanılması) Olayı

    - Tanımı

    - Oluş nedeni

    - Önleme yöntemleri

  - Atölye İç Aydınlatma Armatürleri

    - Tanımı ve görevi

    - Çeşitleri ve yapıları, bağlantı prensip şekilleri

      - Fluoresant armatürler

      - Cıva buharlı armatürler

      - Sodyum buharlı armatürler

      - Metal buharlı armatürler

  - Atölye İç Aydınlatma Armatür Kontrol Elemanları

  - Atölye Aydınlatması Yapımı

    - İşlem sırası

    - Dikkat edilecek hususlar

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

  - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği

- KUVVET TESİSATI BAKIM ONARIMI

  - Kuvvet Tesis Bakım Onarımında Kullanılan Araç Gereçler

    - Çeşitleri

    - Yapıları

    - Bağlantı şemaları

  - Arıza Tespiti Yöntemleri

  - Kuvvet Tesis Kablo Ve Kanallarının Onarımını Yapmak

  - Kuvvet Tesis Panolarının Bakım Onarımını Yapmak

  - Motor Şalterlerinin Onarımını Yapmak

  - Kuvvet Tesis Aydınlatmasının Onarımını Yapmak

  - Topraklama Sisteminin Onarımını Yapmak

  - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini hatasız olarak seçip seçmediği,

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisatı bağlantılarını iş güvenliğine dikkat ederek hatasız olarak yapıp yapmadığı,

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre motor ve şalter bağlantılarını iş güvenliğine dikkat ederek hatasız olarak yapıp yapmadığı,

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisi aydınlatmasını iş güvenliğine dikkat ederek hatasız olarak yapıp yapmadığı,

- Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğine göre kuvvet tesisi bakım onarımını iş güvenliğine dikkat ederek hatasız olarak yapıp yapmadığı,

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemlerini Seçmek |  |
| YETERLİK | Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Proje, kablo, iletken, kroşe, el aletleri, kanal, busbar kanallar |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Proje okumak - Kuvvet tesisatını duvar üzerine döşeme yöntemini seçmek - Döşeme malzemelerini seçmek - Duvara veya tavana döşeme gereçlerini tutturmak - Kabloları döşeme gereçlerine tutturmak |  | - KUVVET TESİSATI DÖŞEME YÖNTEMLERİ - Kuvvet Tesisatı - Tanımı - Yapım yerleri - Kuvvet Tesisatında Kullanılan Kablo Özellikleri - Kuvvet Tesisatının Döşenme Yöntemleri - Duvardan döşeme çeşitleri ve yapım gereçleri özellikleri - Kroşelerle yapımı - Konsollarla yapımı - Kanal ile yapımı - Kuvvet tesisatının tavandan kanal ile yapımı - Yerden beton kanaldan yapımı - Busbar kanal ile yapımı - Tanımı - Avantajları - Kullanım yerleri - Yapım gereçleri - Standart boyutları - Akım taşıma kapasiteleri - Kullanıldığı yerlere göre çeşitleri - Busbar kanal döşeme işlem sırası - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Proje okumak - El becerisi - Araç gereç kullanmak - Montaj yapmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Dikkatli olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 4 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 6 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kuvvet tesisatı bağlantılarını yapmak |  |
| YETERLİK | Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Tablo, kablolar, priz, fiş, delme aletleri, dübel, el aletleri |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Proje okumak - Kuvvet tesisat fişlerini seçmek - Kuvvet tesisat prizlerini seçmek - Fişleri kablolara bağlamak - Prizleri yerine montajını yapmak - Prizlere kabloları bağlamak |  | - KUVVET TESİSATI BAĞLANTILARI - Kuvvet Panolarına Tesisat Kablolarının Bağlanması - Bağlantı işlem sırası - Bağlantıda dikkat edilecek hususlar - Kuvvet Tesisatı Fişleri - Tanımı ve görevleri - Yapısı - Özellikleri - Fişlerin kabloya bağlanması - Kuvvet Tesisatı Prizleri - Tanımı ve görevleri - Yapısı - Özellikleri - Prizlerin yerine montajı ve bağlantıları |  |  | - Proje okumak - El becerisi - Araç gereç kullanmak - Montaj yapmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Dikkatli olmak - Mesleği ile ilgili etik değerlere sahip olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Motor ve şalter bağlantılarını yapmak |  |
| YETERLİK | Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Kablolar, priz, fiş, delme aletleri, dübel, el aletleri, şalter çeşitleri ve katalogları, AA motorları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Alternatif akım motorlarını seçmek - Şalter çeşitlerini seçmek - Şalterleri yerine montajını yapmak - Şalterlerin motorlara bağlantısını yapmak |  | - MOTOR VE ŞALTER BAĞLANTILARI - Alternatif Akım Motorları - Tanımı - Kullanıldığı yerler - Çeşitleri ve yapıları - 1 fazlı - 3 fazlı - Etiket değerleri - Klemens bağlantıları - Alternatif Akım Motor Çalıştırma Şalterleri, Bağlantı Prensip Şekilleri ve Akım Değerleri - Paket şalterler - Enversör - Açma-kapama(0-1) - Yıldız üçgen paket şalter - Dahlender - Buton tipi(termik) şalter - Mandallı((termik )şalter - Tümler şalter - Kollu(üzengili)şalter - Şalterlerin Motorlara Bağlantısı Yapımı - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Motor Tezgâhlarının Topraklamasını Yapma - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Montaj yapmak - El becerisi - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Dikkatli olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kuvvet tesisatı aydınlatmasını yapmak |  |
| YETERLİK | Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Kablolar, armatür çeşitleri, anahtarlar, montaj araç gereçleri, malzeme katalogları |  |  |  |  |
| STANDART |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Atölye iç aydınlatma malzemelerini yapım gereçlerine göre seçmek - Aydınlatma malzemelerini kullanım yerine göre seçmek |  | - KUVVET TESİSİ AYDINLATMASI - Stroboskopik (Göz Yanılması) Olayı - Tanımı - Oluş nedeni - Önleme yöntemleri - Atölye İç Aydınlatma Armatürleri - Tanımı ve görevi - Çeşitleri ve yapıları, bağlantı prensip şekilleri - Fluoresant armatürler - Cıva buharlı armatürler - Sodyum buharlı armatürler - Metal buharlı armatürler - Atölye İç Aydınlatma Armatür Kontrol Elemanları - Atölye Aydınlatması Yapımı - İşlem sırası - Dikkat edilecek hususlar - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği - Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği |  |  | - Katalog okumak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Titiz olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 5 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  |  | İŞ |  | Endüstriyel elektrik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak |  |
| İŞLEM NUMARASI | 5 |  |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kuvvet tesisi bakım ve onarımını yapmak |  |
| YETERLİK | Kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapmak |  |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-gereç, ekipman ve koşullar) |  |  | Kuvvet tesisatı projesi, el takımları, Ölçü aletleri |  |  |  |  |  |
| STANDART |  |  |  | Elektrik iç tesisleri yönetmeliği, elektrik kuvvetli akım yönetmeliği, elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Tesis üzerinde ölçüm yapmak - Kuvvet tesisatı kablolarının onarımını yapmak - Busbar kanalı onarımını yapmak - Kuvvet panolarının bakım onarımını yapmak - Motor şalterlerinin onarımını yapmak - Kuvvet tesis aydınlatmasının onarımını yapmak - Kuvvet fiş prizlerinin onarımını yapmak |  | - KUVVET TESİSATI BAKIM ONARIMI - Kuvvet Tesis Bakım Onarımında Kullanılan Araç Gereçler - Çeşitleri - Yapıları - Bağlantı şemaları - Arıza Tespiti Yöntemleri - Kuvvet Tesis Kablo Ve Kanallarının Onarımını Yapmak - Kuvvet Tesis Panolarının Bakım Onarımını Yapmak - Motor Şalterlerinin Onarımını Yapmak - Kuvvet Tesis Aydınlatmasının Onarımını Yapmak - Topraklama Sisteminin Onarımını Yapmak - Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği |  |  |  | - Ölçüm yapmak - El becerisi - Araç gereç kullanmak |  | - Planlı olmak - Düzenli olmak - Sabırlı olmak - Titiz olmak - Dikkatli olmak - İş güvenliğine dikkat etmek |
| SÜRE: İşlemin Yapıldığı Süre: 3 saat İşlemi Öğrenme Süresi: 4 ders saati |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOT: |  |  |  |  |  |  |  |  |