ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ

| MODÜL ADI | SÜRESİ |
| --- | --- |
| - TEMEL PLC SİSTEMLERİ | 40/16 |
| - PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ | 40/32 |
| - PLC İLE ÜNİTE KONTROLÜ | 40/24 |
| - PLC İLE MOTOR KONTROLÜ | 40/32 |
| - PLC İLE ANALOG İŞLEMLER | 40/24 |
| - OPERATÖR PANELLERİ | 40/16 |
| - STEP MOTOR VE SÜRÜLMESİ | 40/24 |
| - SERVO MOTOR VE SÜRÜLMESİ | 40/24 |

DERS BİLGİ FORMU

| DERSİN ADI | ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ |
| --- | --- |
| ALAN | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| MESLEK/DAL | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |
| DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL | 12. SINIFLAR |
| SÜRE | Haftalık 4 Ders Saati (Endüstri Meslek Lise) Haftalık 7 Ders Saati(Teknik ve Anadolu Teknik Lise) |
| DERSİN AMACI | Bu ders ile öğrenci, PLC kullanarak asenkron motor, servo motor, step motor ve ünite kontrolü yapabilecektir. |
| DERSİN TANIMI | Bu ders; PLC çeşitli motor ve ünite kontrollerinin yapılması ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. |
| DERSİN ÖNKOŞULLARI | Dersin ön koşulu yoktur. |
| DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİKLER | Öğrenciye, dersin sonunda; - PLC ve giriş çıkış elemanlarını seçerek bağlantısını yapmak - PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak PLC’ ye yüklemek - Ünitelerin PLC ile kontrolünü yapmak - Asenkron motorun PLC ile kontrolünü yapmak - PLC ile analog veri için program yaparak devresini kurmak - Operatör panelini sisteme göre programlamak - Step motorun sürücü bağlantısını ve kontrolünü yapmak - Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır. |
| DERSİN İÇERİĞİ | - Yapılacak İşe Uygun PLC Seçme - PLC Cihazına Giriş ve Çıkış Elemanlarını Bağlama - PLC li Kontrol Devrelerinin Çizimi - PLC İçin Kontrol Programının Yazılması - Yazılımı Sisteme Yüklemek - Program Yedekleme - Temel Seviye PLC Ünite Kurulumu - İleri Seviye PLC Ünite Kurulumu - Dijital Giriş Çıkış Modülleri - Motorlu Sistemlerin PLC ile Kontrolü - PLC Programını Yapmak - PLC’nin İlave Modül Bağlantısı - Analog İşlemler - Kontrol veya Operatör Panelleri - Operatör Panellerini Programlama - Hata Mesajlarını Hazırlamak - Programı Operatör Panelline Yüklemek - Step Motor Seçimi - Step Motor Sürücü Devresi Yapımı - Step Motorların PLC ile Kontrolü - Servo Motorlar - Servo Motor Sürücülerinin Parametre Değişiklikleri - Servo Motorların PLC ile Kontrolü - Servo Motorların Programlama Yazılımı ile Kontrolü konularını içermektedir. |
| YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap, grup çalışması, beyin fırtınası, uygulamalı çalışma; elektronik devre yapan işletmelerde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme, internet ortamında araştırma yapma vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. |
| EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIM | Ortam: Ölçme laboratuarı, elektronik atölyesi, mekanik atölyesi, elektronik devre, güç kaynağı ve ölçü aleti imalat işletmeleri Donanım: Elektriksel ölçü aletleri, el ve güç araçları, analog devre elemanları, lojik devre elemanları, lehimleme ekipmanları, baskı devre çıkarılmasında kullanılan araç ve gereçler, elektrik ölçü aletleri katalogları, elektronik malzeme katalogları, güç kaynağı katalogları, tepegöz, projeksiyon, bilgisayar. |
| ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. |
| EĞİTİMCİLER | 1. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacaklardan atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgeye uygun olanlar görev almalıdır. 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. |
| İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR | Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma-gözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır. |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	:ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: TEMEL PLC SİSTEMLERİ

KODU	: 523EO0052

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci; sistem için gerekli PLC cihazını seçerek giriş ve çıkış elemanlarının bağlantılarını hatasız yapabilecektir.

AMAÇLAR	:

- Kurulacak sisteme uygun PLC cihazını seçebilecektir.

- PLC’li kumanda ve kontrol sistemleri için gerekli giriş ve çıkış elemanlarını seçip, TSE, İç tesisleri yönetmeliği iş güvenliği standardı ve bağlantı tekniğine uygun olarak bağlayabilecektir.

- PLC’li kumanda ve kontrol sistemlerini normlara uygun çizebilecektir.

İÇERİK			:

- YAPILACAK İŞE UYGUN PLC SEÇME

  - PLC Tanım Ve Türleri

  - PLC’ ninKullanım Amacı Ve Alanları

  - PLC İle Röle Sistemleri Arasındaki Farklar Ve Avantajları

  - PLC Parçalarının Yapısı Ve Fonksiyonları

    - Merkezi İşlem Birimi (CPU)

    - Hafıza (Bellek elemanları)

    - Programlama Makinesi

    - Güç katı

    - Giriş/Çıkış Bölümü

    - Genişleme birimleri

    - Kartların takıldığı raflar (rack’s)

  - PLC Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar

- PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA

  - PLC Besleme Bağlantısı

  - PLC Giriş Elemanları Ve PLC’yeBağlantıları

    - Temaslı algılayıcı

      - Kontaktörler

      - Şalterler-Anahtarlar

      - Kalıcı tip şalterler

      - Butonlar

      - Mekanik sınır anahtarları

    - Temassız algılayıcı

      - Manyetik temassız algılayıcılar

      - İndüktif temassız algılayıcılar

      - Kapasitif temassız algılayıcılar

      - Optik temassız algılayıcılar

      - Ultrasonik temassız algılayıcılar

      - Pnömatik temassız algılayıcılar

      - Temassız algılayıcıları elektrik kontrol devrelerine bağlarken dikkat edilmesi gereken hususlar

      - Temassız algılayıcıların seçiminde kullanılan kriterler

      - Temaslı ve temassız algılayıcılar ile uygulamalar

      - Termistörler (NTC-PTC)

      - Basınç algılayıcılar

  - PLC Çıkış Elemanları Ve Bağlantı Özellikleri

    - Çıkış kontrollü lambalar

    - Küçük motorlar

    - Selonoid’ler

    - Röle ve motorlar

  - Giriş Ve Çıkışların Adreslenmeleri Ve İfade Edilişleri

- PLC’Lİ KONTROL DEVRELERİNİN ÇİZİMİ

  - Giriş Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi

  - Çıkış Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Kurulacak sisteme uygun PLC cihazını seçip seçemediği,

- PLC’li kumanda ve kontrol sistemleri için gerekli giriş ve çıkış elemanlarını seçip seçemediği,

- TSE, İç tesisleri yönetmeliği iş güvenliği standardı ve bağlantı tekniğine uygun olarak bağlayıp bağlayamadığı,

- PLC’li kumanda ve kontrol sistemlerini normlara uygun çizip çizemediği,

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | PLC Seçimi Yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | PLC ve giriş çıkış elemanlarını seçerek bağlantısını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Farklı firmaların katalog bilgileri, Proje |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Uygun rack seçimini yapmak - Güç ünitesi (Powersupply) seçmek - CPU seçimini yapmak. - Kullanılacak giriş ve çıkış modüllerini belirlemek - Operatör paneli seçimini yapmak - Haberleşme ünitesi seçimini yapmak (interface) |  | - YAPILACAK İŞE UYGUN PLC SEÇME - PLC Tanım Ve Türleri - PLC’ nin Kullanım Amacı Ve Alanları - PLC İle Röle Sistemleri Arasındaki Farklar Ve Avantajları - PLC Parçalarının Yapısı Ve Fonksiyonları - Merkezi İşlem Birimi (CPU) - Hafıza (Bellek elemanları) - Programlama Makinesi - Güç katı - Giriş/Çıkış Bölümü - Genişleme birimleri - Kartların takıldığı raflar (rack’s) - PLC Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar |  |  |  | - Donanım konfigürasyonunun hazırlayabilmek | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak - Araştırıcı Olmak - Kaliteye dikkat etmek |
| İşlemin YapıldığıSüre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI | PLC Cihazına Giriş ve Çıkış Elemanlarını Bağlamak |  |  |
| YETERLİKLER | PLC ve giriş çıkış elemanlarını seçerek bağlantısını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Giriş elemanları, Çıkış elemanları, PLC cihazı |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Sistemin gerektirdiği giriş ve çıkış elemanlarını tespit etmek - Projeye göre kullanılacak giriş ve çıkış elemanlarını uygun adreslerine bağlamak. - Giriş ve çıkış elemanlarının sahadan gelen Kablo hatlarını PLC ye bağlantısı için gerekli ara bağlantıyı yapmak. |  | - PLC CİHAZINA GİRİŞ VE ÇIKIŞ ELEMANLARINI BAĞLAMA - PLC Besleme Bağlantısı - PLC Giriş Elemanları Ve PLC’ye Bağlantıları - Temaslı algılayıcı - Kontaktörler - Şalterler-Anahtarlar - Kalıcı tip şalterler - Butonlar - Mekanik sınır anahtarları - Temassız algılayıcı - Manyetik temassız algılayıcılar - İndüktif temassız algılayıcılar - Kapasitif temassız algılayıcılar - Optik temassız algılayıcılar - Ultrasonik temassız algılayıcılar - Pnömatik temassız algılayıcılar - Temassız algılayıcıları elektrik kontrol devrelerine bağlarken dikkat edilmesi gereken hususlar - Temassız algılayıcıların seçiminde kullanılan kriterler - Temaslı ve temassız algılayıcılar ile uygulamalar - Termistörler (NTC-PTC) - Basınç algılayıcılar - PLC Çıkış Elemanları Ve Bağlantı Özellikleri - Çıkış kontrollü lambalar - Küçük motorlar - Selonoid’ler - Röle ve motorlar - Giriş Ve Çıkışların Adreslenmeleri Ve İfade Edilişleri |  |  |  | - Montaj yapmak - Proje okumak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | PLC’li Kontrol Sistemlerinin Şema Çizimini Yapmak |  |
| YETERLİKLER | PLC ve giriş çıkış elemanlarını seçerek bağlantısını yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Çizim araç ve gereçleri, sembol tabloları, PLC ve donanım elemanları |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistemin gerektirdiği giriş ve çıkış elemanlarını ve sayılarını tespit etmek - Elemanların bağlanacağı giriş ve çıkış adreslerini tespit etmek - Sistemin bağlantı şemasını teknik ve meslek resim normlarına göre çizmek. |  | - PLC’Lİ KONTROL DEVRELERİNİN ÇİZİMİ - Giriş Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi - Çıkış Elemanlarının Besleme Ve PLC Bağlantılarının Çizimi |  |  | - Çizim yapmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: PLC PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ

KODU	:

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci sistemin PLC ile kumanda ve kontrolünü TSE, İç Tesisleri Yönetmeliği ve şartnamelere uygun, şekilde kurup çalıştırır.

AMAÇLAR	:

- Kurulacak sistemin kontrolünü sağlayacak programı şartnameye uygun olarak yapabilecektir.

- Hazırlanan yazılımı gerekli bağlantıyı kurup parametre ayarlarını yaparak bilgisayardan PLC cihazına yükleyebilecektir.

- PLC cihazına yüklenen programı bilgisayar ortamına çekebilecek, yedeklediği programı sistemin yazılımından kaynaklanan arıza durumlarında tekrar yükleyebileceklerdir..

İÇERİK

- PLC İÇİN KONTROL  PROGRAMININ YAZILMASI

  - PLC’deProgramlama Mantığı Ve Kontrol Programı Türleri

    - Lineer programlama mantığı

    - Yapısal programlama mantığı

  - PLC  Program Yazılım Dilleri

    - Kontak plan (LADDER plan)

    - Fonksiyon plan (FBD)

    - Deyim listesi (STL)

  - PLC Programlama Yazılımının Bilgisayara Kurulması

  - Program Menüleri Ve Açıklanması

  - Program Pencereleri Ve Genel Kullanımı

  - PLC tipinin SeçilmesiVe PLC Ayarları

  - Kontaklar Ve Adreslenmeleri

    - Girişler

    - Çıkışlar

    - Dahili kontaklar

    - Zamanlayıcılar

    - Sayıcılar

    - Data alanları

  - Temel Programlama Komutları

    - Start, stop ve çıkışlar

    - NOT değilleme

    - VE, VE DEĞİL komutları ve uygulaması

    - VEYA, VEYA DEĞİL komutları ve uygulaması

    - Birden fazla komut bloğu arasında  VE işlemi ve uygulaması

    - Birden Fazla komut bloğu arasında VEYA işlemi ve uygulaması

    - Giriş sinyalinin çıkan kenarına göre çıkış alma

    - Giriş sinyalinin inen kenarına göre çıkış alma ve uygulaması

    - SET, RESET komutları ve uygulaması

    - Zamanlayıcı (Timer) komutu

    - Zamanlayıcı  uygulamaları

    - Harici olarak zamanlayıcı ayar değerinin atanması

    - Sayıcı (Counter) komutu

    - Sayıcı uygulamaları

    - Harici olarak sayıcı ayar değerinin atanması

    - Karşılaştırma komutları ve uygulaması

    - Sayı sistemleri ile Taşıma (MOVE) komutları ve uygulaması

    - Matematik işlem, fonksiyon komutları ve uygulaması

    - Tablo, Mantık, İşlemler, Kaydırma, Dönüştürme Komutları ve uygulaması

    - Program kontrol, Kesme ve Stack komutları ve uygulaması

  - Yapılan Programa Göre Kullanılan Giriş Ve Çıkışların Simülasyonu

- YAZILIMI SİSTEME YÜKLEMEK

  - Bilgisayar Haberleşme Portları

  - Bilgisayar ile PLC Arasındaki Haberleşme Ayarları

    - Haberleşme elemanları

    - PLC ayarları

    - Com ve Port ayarları

  - Kontrol Programının PLC ye Yüklenmesi

- PROGRAM YEDEKLEME

  - Program Yedeklemenin Önemi

  - PLC deki Programın Bilgisayara Çekilmesi

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Kurulacak sistemin kontrolünü sağlayacak programı şartnameye uygun olarak yapıp yapamadığını,

- Hazırlanan yazılımı gerekli bağlantıyı kurup parametre ayarlarını yaparak bilgisayardan PLC cihazına yükleyip yükleyemediğini,

- PLC cihazına yüklenen programı bilgisayar ortamına çekip çekemediğini,

- Yedeklediği programı sistemin yazılımından kaynaklanan arıza durumlarında tekrar yükleyip yükleyemediğini,

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | PLC İçin Kontrol Programı Yazmak |  |  |
| YETERLİKLER | PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak PLC’ ye yüklemek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti veya PLC, PLC yazılım editörü,Bilgisayar |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Kontrol probleminin tanımlanması, ifade edilmesiyle kağıda dökülmesi - Sorunun çözümü için gerekli program veya fonksiyonların belirlenmesi - Programın zaman diyagramı veya dalga şekilleriyle çalışırlığının kontrolünün yapılması - Programın ladder diyagrama aktarılması - Programın yazılması |  | - PLC İÇİN KONTROL PROGRAMININ YAZILMASI - PLC’de Programlama Mantığı Ve Kontrol Programı Türleri - Lineer programlama mantığı - Yapısal programlama mantığı - PLC Program Yazılım Dilleri - Kontak plan (LADDER plan) - Fonksiyon plan (FBD) - Deyim listesi (STL) - PLC Programlama Yazılımının Bilgisayara Kurulması - Program Menüleri Ve Açıklanması - Program Pencereleri Ve Genel Kullanımı - PLC tipinin Seçilmesi Ve PLC Ayarları - Kontaklar Ve Adreslenmeleri - Girişler - Çıkışlar - Dahili kontaklar - Zamanlayıcılar - Sayıcılar - Data alanları - Temel Programlama Komutları - Start, stop ve çıkışlar - NOT değilleme - VE, VE DEĞİL komutları ve uygulaması - VEYA, VEYA DEĞİL komutları ve uygulaması - Birden fazla komut bloğu arasında VE işlemi ve uygulaması - Birden Fazla komut bloğu arasında VEYA işlemi ve uygulaması - Giriş sinyalinin çıkan kenarına göre çıkış alma - Giriş sinyalinin inen kenarına göre çıkış alma ve uygulaması - SET, RESET komutları ve uygulaması - Zamanlayıcı (Timer) komutu - Zamanlayıcı uygulamaları - Harici olarak zamanlayıcı ayar değerinin atanması - Sayıcı (Counter) komutu - Sayıcı uygulamaları - Harici olarak sayıcı ayar değerinin atanması - Karşılaştırma komutları ve uygulaması - Sayı sistemleri ile Taşıma (MOVE) komutları ve uygulaması - Matematik işlem, fonksiyon komutları ve uygulaması - Tablo, Mantık, İşlemler, Kaydırma, Dönüştürme Komutları ve uygulaması - Program kontrol, Kesme ve Stack komutları ve uygulaması - Yapılan Programa Göre Kullanılan Giriş Ve Çıkışların Simülasyonu |  |  |  | - Tasarım yapmak - Programlama yapmak - Bilgisayar kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1saat İşlemi Öğrenme Süresi : 8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Yazılımı PLC’yeyüklemek |  |
| YETERLİKLER | PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak PLC’ ye yüklemek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti veya Bilgisayar, PLC cihazı, PLC haberleşme kablosu |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Programlama cihazının seçimi - Kullanılacak PLC cihazı için program yazılımının kullanılması - Program aracılığı ile PLC arasında haberleşme irtibatının kurulması ve iletişimin sağlanması - PLC editöründe yazılan programın gerekli yönergeleri izleyerek PLC ye aktarılması |  | - YAZILIMI SİSTEME YÜKLEMEK - Bilgisayar Haberleşme Portları - Bilgisayar ile PLC Arasındaki Haberleşme Ayarları - Haberleşme elemanları - PLC ayarları - Com ve Port ayarları - Kontrol Programının PLC ye Yüklenmesi |  |  | - Bilgisayar kullanma - PLC program editörü kullanma - PLC komutlarını kullanma |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1saat İşlemi Öğrenme Süresi :8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | PLC Programını Yedeklemek |  |
| YETERLİKLER | PLC ile kontrol edilecek sisteme göre programı yaparak PLC’ ye yüklemek |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti veya Bilgisayar, Bilgisayar ile cihaz arası haberleşme kabloları, Program yükleme kartları |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Haberleşme teçhizatı ve yazılımı temin etmek - Sistem programını programlanabilir elemandan istenen yere almak. - Alınmış programı doğru bir şekilde arşivlemek |  | - PROGRAM YEDEKLEME - Program Yedeklemenin Önemi - PLC deki Programın Bilgisayara Çekilmesi |  |  | - Bilgisayar kullanmak - PLC editörü kullanmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: PLC İLE ÜNİTE KONTROLÜ

KODU	: 523EO0161

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci PLC kullanarak ünitenin kontrol programını yaparak PLC ve sistem elemanlarının bağlantılarını kurabilecektir.

AMAÇLAR	:

- Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir..

- İleri seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirebilecektir.

İÇERİK	:

- TEMEL SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU

  - Çift Yönlü Sensör Algılaması İle Çalışan Otomatik Açılıp Kapanan Bina Kapısı Uygulaması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Bir Depo S1 Seviyesinde Boş S2 Seviyesinde Doludur, Depo Dolduğunda P1 Çalışarak Depoyu Boşaltacak Boşaldığında Kendiliğinden Duracaktır, Boşaltma Sırasında P1 Arızalanırsa P2 Otomatik Devreye Girerek Boşaltmaya Devam Edecek Pompaların Arızalanması Sinyal Lambası ile İki Pompanın Da Arızalanması Sesli Alarm ile İkaz Edilecektir

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

- İLERİ SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU

  - Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - PLC ile Asansör Uygulaması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Endüstriyel Kapı Uygulaması: Kapı Normal Olarak Tamamen Açılır ve Kapanır Şekilde Çalışacak Ancak Hareket Herhangi Bir Anda Durdurulabilecektir, Kapının Arada Kalan Herhangi Bir Aracı Algılaması ve Bu Durumda Kapanmaması Yakınlı Sensörü (Proximity) Tarafından Sağlanacak ve Kapı Her Harekete Başladığında Uyarı Işığı Yanacak ve Hareket Durduğunda Sönecektir

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Problem Şeklindeki Sistem Uygulamaları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Temel seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirip gerçekleştiremediği.

- İleri seviye ünite kurulumu PLC ile gerçekleştirip gerçekleştiremediği

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | PLC ile temel seviye ünite kontrolü yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Ünitelerin PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Farklı firmaların katalog bilgileri,PLC deney seti, bilgisayar. |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Ünitenin çalışma şekline göre ihtiyaç duyulan giriş çıkış sayısını tespit etmek. - Sayıcı zamanlayıcı sayısını tespit etmek - Sorunun çözümü için gerekli program veya fonksiyonları belirlemek. - Çalışma şeklinin gerektirdiği veri işleme hızını tespit etmek. - Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer donanımları seçmek - Kontrol problemini tanımlayıp kağıda dökmek - Programı ladder diyagrama aktarmak - PLC cihazının kullanılan giriş ve çıkışlarını tespit etmek - Devre bağlantı şemasını çizmek - Giriş ve çıkışlara bağlanacak elemanları ve çalışma gerilimlerini tespit etmek - Gerekli bağlantıları kurmak |  | - TEMEL SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU - Çift Yönlü Sensör Algılaması İle Çalışan Otomatik Açılıp Kapanan Bina Kapısı Uygulaması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Bir Depo S1 Seviyesinde Boş S2 Seviyesinde Doludur, Depo Dolduğunda P1 Çalışarak Depoyu Boşaltacak Boşaldığında Kendiliğinden Duracaktır, Boşaltma Sırasında P1 Arızalanırsa P2 Otomatik Devreye Girerek Boşaltmaya Devam Edecek Pompaların Arızalanması Sinyal Lambası ile İki Pompanın Da Arızalanması Sesli Alarm ile İkaz Edilecektir - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak |  |  |  | - PLC programlama yazılımını kullanamak. - PLC programını PLC cihazına aktarmak - Bilgisayar ve PLC arasındaki haberleşme protokollerini yapmak - Programlama tekniklerini kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi :12 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Elektronik Sistemler Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | PLC ile ileri seviye ünite kontrolü yapmak |  |
| YETERLİKLER | Ünitelerin PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti, bilgisayar ,PLC katalogları, otomasyon malzeme katalogları |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Ünitenin çalışma şekline göre ihtiyaç duyulan giriş çıkış sayısını tespit etmek. - Sayıcı zamanlayıcı sayısını tespit etmek - Sorunun çözümü için gerekli program veya fonksiyonları belirlemek. - Çalışma şeklinin gerektirdiği veri işleme hızını tespit etmek. - Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer donanımları seçmek - Kontrol problemini tanımlayıp kağıda dökmek - Programı ladder diyagrama aktarmak - PLC cihazının kullanılan giriş ve çıkışlarını tespit etmek - Devre bağlantı şemasını çizmek - Giriş ve çıkışlara bağlanacak elemanları ve çalışma gerilimlerini tespit etmek - Gerekli bağlantıları kurmak |  | - İLERİ SEVİYE PLC ÜNİTE KURULUMU - Bir Kavşağa Ait Trafik Lambası Sinyalizasyonu Uygulaması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - PLC ile Asansör Uygulaması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Endüstriyel Kapı Uygulaması: Kapı Normal Olarak Tamamen Açılır ve Kapanır Şekilde Çalışacak Ancak Hareket Herhangi Bir Anda Durdurulabilecektir, Kapının Arada Kalan Herhangi Bir Aracı Algılaması ve Bu Durumda Kapanmaması Yakınlı Sensörü (Proximity) Tarafından Sağlanacak ve Kapı Her Harekete Başladığında Uyarı Işığı Yanacak ve Hareket Durduğunda Sönecektir - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Problem Şeklindeki Sistem Uygulamaları |  |  | - PLC programlama yazılımını kullanamak. - PLC programını PLC cihazına aktarmak - Bilgisayar ve PLC arasındaki haberleşme protokollerini yapmak - Programlama tekniklerini kullanmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 12 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	: ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: PLC İLE MOTOR KONTROLÜ

KODU	: 523EO0054

SÜRE	: 40/32

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci PLC kullanarak motor yada motorların kontrollerini yapabilecektir

AMAÇLAR	:

- Motorun çalışma şekline uygun PLC ve donanım elemanlarını tespit edebilecektir.

- Motorun çalışma şeklini sağlayan PLC programını hazırlayabilecektir.

- Motorun çalışma şeklini sağlayan devre elemanları ve PLC bağlantılarını yapabilecektir..

İÇERİK	:

- DİJİTAL GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ

  - PLC’nin Giriş Çıkış Sayısının Arttırılması Gereken Durumlar

  - Dijital Giriş Çıkış Modüllerinin Yapısı ve Özellikleri

  - Dijital Giriş Çıkış Modüllerinin PLC ve Çevre Elemanları ile Bağlantısı

- MOTORLU SİSTEMLERİN PLC İLE KONTROLÜ

  - Asenkron Motorun Aşırı Akım Rölesi ile Çalıştırılarak Çalışmanın Sinyalizasyon ile Gösterilmesi

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - İleri Geri Çalışan Asenkron Motora İki Kademeli Oto Trafosu ile Yol Verilmesi

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC yi Run konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Üç Fazlı İleri Geri Çalışan Dahlender Motorun Düşük ve Yüksek Devirli Olarak Çalıştırılması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Sistemde B1 Butonu-M1 Motorunun, B2 Butonu-M2 Motorunun, B3 Butonu-M3 Motorunun, B4 Butonu-M4 Motorunun Çalıştırılma İsteğini Belirtecektir Çalışması İstenen Motorun Butonuna Basılacak, İstek Sinyal Lambaları ile Belirtilecek, B5 Butonuna Basıldığında Yalnız Çalışması İstenen Motorlar Çalışacak B6 Butonuna Basıldığında Tüm Çalışan Motorlar Duracaktır

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Dört Adet Bir Fazlı Üniversal Motor Sırası ile 1 dk Çalışacak Süresi Dolan Motor Durup Kendinden Sonraki Motor Çalışacak Son Motor Çalışıp Durduktan Sonra Dört Motor Aynı Anda 1 dk Çalışıp Duracak Ve Sistem Tekrar Başa Dönecek Stop Anına Kadar Çalışma Bu Şekilde Sürecektir

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Bir Asenkron Motorun İleri Geri  Dinamik Frenlemeli Olarak Çalıştırılması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC yi Run konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - DC Motorun Devir Yönü Değişimli Çalıştırılması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

- PLC PROGRAMINI YAPMAK

  - İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması

    - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek

    - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak

    - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek

    - Güç ve kumanda devresini çizmek

    - Kontrol programını yapmak

    - Programı PLC cihazına yüklemek

    - Programın simülasyonunu yapmak

    - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak

    - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak

  - Motorlar ile Çalıştırılan Sistemin Tasarım ve Uygulamasına Yönelik Uygulaması

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Motorun çalışma şekline uygun PLC ve donanım elemanlarını tespit edip edemediği,

- Motorun çalışma şeklini sağlayan PLC programını hazırlayıp hazırlayamadığı,

- Motorun çalışma şeklini sağlayan devre elemanları ve PLC bağlantılarını yapıp yapamadığı,

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Motor ya da motorların çalışma şekline uygun PLC ve donanım elemanlarını tespit etmek |  |
| YETERLİKLER | Asenkron motorun PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Asenkron motor, PLC deney seti, Bilgisayar. |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Asenkron motorun çalışma şekline göre ihtiyaç duyulan giriş çıkış sayısını tespit etmek. - Sayıcı, zamanlayıcı sayısını tespit etmek. - Çalışma şeklinin gerektirdiği veri işleme hızını tespit etmek. - Sistemin gerektirdiği PLC ve diğer donanımları seçmek |  | - DİJİTAL GİRİŞ ÇIKIŞ MODÜLLERİ - PLC’nin Giriş Çıkış Sayısının Arttırılması Gereken Durumlar - Dijital Giriş Çıkış Modüllerinin Yapısı ve Özellikleri - Dijital Giriş Çıkış Modüllerinin PLC ve Çevre Elemanları ile Bağlantısı |  |  | - Katalog verilerine göre malzeme seçme |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI | Motor ya da motorların çalışma şeklini sağlayan PLC Programını hazırlamak |  |  |
| YETERLİKLER | Asenkron motorun PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Asenkron motor, PLC deney seti, Bilgisayar. |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Kontrol probleminin tanımlanması, ifade edilmesiyle kağıda dökmek - Sorunun çözümü için gerekli program veya fonksiyonları belirlemek - Programın zaman diyagramı veya dalga şekilleriyle çalışırlığının kontrolünü yapmak - Programı ladder diyagrama aktarmak - Programı yazmak |  | - MOTORLU SİSTEMLERİN PLC İLE KONTROLÜ - Asenkron Motorun Aşırı Akım Rölesi ile Çalıştırılarak Çalışmanın Sinyalizasyon ile Gösterilmesi - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunuyapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - İleri Geri Çalışan Asenkron Motora İki Kademeli Oto Trafosu ile Yol Verilmesi - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC yi Run konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Üç Fazlı İleri Geri Çalışan Dahlender Motorun Düşük ve Yüksek Devirli Olarak Çalıştırılması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Sistemde B1 Butonu-M1 Motorunun, B2 Butonu-M2 Motorunun, B3 Butonu-M3 Motorunun, B4 Butonu-M4 Motorunun Çalıştırılma İsteğini Belirtecektir Çalışması İstenen Motorun Butonuna Basılacak, İstek Sinyal Lambaları ile Belirtilecek, B5 Butonuna Basıldığında Yalnız Çalışması İstenen Motorlar Çalışacak B6 Butonuna Basıldığında Tüm Çalışan Motorlar Duracaktır - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Dört Adet Bir Fazlı Üniversal Motor Sırası ile 1 dk Çalışacak Süresi Dolan Motor Durup Kendinden Sonraki Motor Çalışacak Son Motor Çalışıp Durduktan Sonra Dört Motor Aynı Anda 1 dk Çalışıp Duracak Ve Sistem Tekrar Başa Dönecek Stop Anına Kadar Çalışma Bu Şekilde Sürecektir - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Bir Asenkron Motorun İleri Geri  Dinamik Frenlemeli Olarak Çalıştırılması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC yi Run konumuna alarak sistemi çalıştırmak - DC Motorun Devir Yönü Değişimli Çalıştırılması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’ yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak |  |  |  |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 16 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 20 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI | Motor ya da motorların çalışma şeklini sağlayan Devre elemanları ve PLC bağlantılarını yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Asenkron motorun PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Asenkron motor, PLC deney seti, Bilgisayar. |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Devre bağlantı şemasını incelemek. - PLC cihazının kullanılan giriş ve çıkışlarını tespit etmek - Giriş ve çıkışlara bağlanacak elemanları ve çalışma gerilimlerini tespit etmek - Gerekli bağlantıları kurmak |  | - PLC PROGRAMINI YAPMAK - İlave Giriş Çıkış Modülü Kullanılarak Yapılan Motorlu Sistem Çalışma Uygulaması - Çalışma için gerekli malzemeleri seçmek - Program adımlarını belirlemek için sitemin akış şemasını çıkarmak - Güvenli çalışma için güvenlik önlemlerini tespit etmek - Güç ve kumanda devresini çizmek - Kontrol programını yapmak - Programı PLC cihazına yüklemek - Programın simülasyonunu yapmak - PLC cihazına giriş ve çıkış elemanlarını bağlamak - PLC’yirun konumuna alarak sistemi çalıştırmak - Motorlar ile Çalıştırılan Sistemin Tasarım ve Uygulamasına Yönelik Uygulaması |  |  |  |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi :6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	:ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: PLC İLE ANALOG İŞLEMLER

KODU	: 523EO0163

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	: Öğrenci istenen sistem için gerekli PLC ve analog modülü seçer, analog işlem için programı hatasız yaparak sistemi çalıştırabilir.

AMAÇLAR	:

- Sistem için gerekli, PLC ile ilave modül bağlantılarını gerekli malzeme araç ve gereçleri seçip, yapabilecektir.

- Analog verinin niteliğine göre PLC programını yaparak sitemi kurup çalıştırabilecektir.

İÇERİK	:

- PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI

  - Analog Modülün Tanımı ve Yapısı

  - Analog Veri Kullanım Teknikleri

  - Analog Modüllerin Özellikleri

  - Analog Modüllerin PLC ve Çevre Elamanları ile Bağlantısı

- ANALOG İŞLEMLER

  - Analog Veri Tanımı

  - Dijital Veri Tanımı

  - Analog- Dijital Dönüştürme Hesapları

  - Dijital-Analog Dönüştürme Hesapları

    - Analog verilerin kullanım teknikleri

    - Analog-dijital dönüştürücüler

    - Dijital-analog dönüştürücüler

  - Analog Giriş/Çıkış Modülü ve Bağlantı Özellikleri

  - Analog Uygulamalar

    - PT 100 ile Isı kontrol uygulaması

    - Seviye kontrol uygulaması

    - Basınç kontrol uygulaması

    - DC motorun PLC ile devir kontrolü

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Sistem için gerekli, PLC ile ilave modül bağlantılarını gerekli malzeme araç ve gereçleri seçip, yapabilip yapamayacağı.

- Analog verinin niteliğine göre PLC programını yaparak sitemi kurup çalıştırabilip çalıştıramadığı.

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | PLC nin ilave modül bağlantısını yapmak |  |
| YETERLİKLER | PLC ile analog veri için program yaparak devresini kurmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC cihazı, Dijital modül, Analog modül, |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistemin ihtiyacını tespit etmek - Sistemin gerektirdiği modülü seçmek - Modülün PLC ile bağlantısını kurmak. |  | - PLC’NİN İLAVE MODÜL BAĞLANTISI - Analog Modülün Tanımı ve Yapısı - Analog Veri Kullanım Teknikleri - Analog Modüllerin Özellikleri - Analog Modüllerin PLC ve Çevre Elamanları ile Bağlantısı |  |  | - PLC’ giriş çıkış elemanı bağlamak - PLC programlamak - PLC haberleştirmek |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI | PLC’de analog işlemleri yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | PLC ile analog veri için program yaparak devresini kurmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC cihazı, modüller, bilgisayar, haberleşme kabloları, PLC Program editörü, Fiziksel ölçüm yapan elemanlar |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Analog verinin modül bağlantısını yapmak. - Kontrol edilecek alt ve üst sınır değerlerini tespit etmek. - Analog verinin işlem yaptırılacak ara değerlerinin tespiti. - Analog veri ile ilgili gerekli hesaplamaları yapmak. - Verilere göre programı yazmak. |  | - ANALOG İŞLEMLER - Analog Veri Tanımı - Dijital Veri Tanımı - Analog- Dijital Dönüştürme Hesapları - Dijital-Analog Dönüştürme Hesapları - Analog verilerin kullanım teknikleri - Analog-dijital dönüştürücüler - Dijital-analog dönüştürücüler - Analog Giriş/Çıkış Modülü ve Bağlantı Özellikleri - Analog Uygulamalar - PT 100 ile Isı kontrol uygulaması - Seviye kontrol uygulaması - Basınç kontrol uygulaması - DC motorun PLC ile devir kontrolü |  |  |  | - Bilgisayar kullanmak - PLC program editörü kullanmak - PLC komutlarını kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 20 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	:ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: OPERATÖR PANELLERİ

KODU	: 523EO0160

SÜRE	: 40/16

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci sistem için gerekli operatör panelini programlayarak montajını hatasız olarak yapabilecektir.

AMAÇLAR	:

- Kontrol ve operatör panellerinin sisteme uygun modelini seçebilecektir.

- Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayabilecektir.

- Sistem için gerekli hata mesajlarını hazırlayarak operatör panelini hatasız programlayabilecektir.

- Programı derleyerek, operatör panelline hatasız yükleyebilecektir.

İÇERİK		:

- KONTROL VEYA OPERATÖR PANELLERİ

  - Operatör Paneli Tanımı

  - Operatör Panel Çeşitleri

- OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA

  - Operatör Paneli Programlama Editörünü

    - Bit ayarlama

    - Buton objeleri

    - Çok konumlu buton objeleri

    - Fonksiyon tuşu

    - Nümerik dataları kullanma

    - ASCII data kullanma

    - Hareketli şekil

    - Animasyon

    - Pencere yapıları

    - Alarm sinyalleri

    - Bar grafiği

  - Sistem Parametrelerini Ayarlamak

    - Kontrol elemanı seçimi

    - Panel modeli

    - Haberleşme portu

    - Sinyal hızı

    - PLC kodu

  - Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş

  - Giriş ve Çıkış Elemanları Tanımlama

  - Verileri Grafiksel Olarak Belirtme

  - Sayısal Veri Tanımlama

  - Görsel Şekil Tanımlama

  - Tanımlanan Öğeler ile Kontrol Elemanı Arasındaki Bit Atamaları

- HATA MESAJLARINI HAZIRLAMAK

  - Metin ve Alarm Metinlerini Tanımlama

  - Metin Yapılandırmasını Kontrol Elemanı Arasında Bit Atamaları

- PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK

  - Yapılan Programı Derleme

  - Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları

    - PLC ile bağlantı

    - Sürücüler ile bağlantı

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Kontrol ve operatör panellerinin sisteme uygun modelini seçip seçemediği,

- Operatör panellerini yapılacak sisteme göre hatasız programlayıp programlayamadığı,

- Sistem için gerekli hata mesajlarını hazırlayarak operatör panelini hatasız programlayıp programlayamadığı,

- Programı derleyerek, operatör panelline hatasız yükleyip yükleyemediği,

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Kontrol ve operatör panellerinin model seçimini ve montajını yapmak |  |
| YETERLİKLER | Operatör panelini sisteme göre programlamak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti, Kontrol ve Operatör panelleri, Montaj malzemeleri |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistem İhtiyaçlarını tespit etmek - Sistemin ihtiyacını karşılayacak Operatör veya kontrol panelini seçmek. - Operatör veya kontrol panellerinin enerji ve haberleşme bağlantılarını yapabilecektir. |  | - KONTROL VEYA OPERATÖR PANELLERİ - Operatör Paneli Tanımı - Operatör Panel Çeşitleri |  |  |  |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 İşlemi Öğrenme Süresi : 4saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Operatör panellerini yapılacak sisteme göre programlamak |  |
| YETERLİKLER | Operatör panelini sisteme göre programlamak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti, Operatör Paneli, Operatör Paneli Programlama Editörü , Haberleşme kablosu |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistemin ihtiyaçlarını tespit etmek - Panelde kullanılacak sayfa sayısını tespit etmek. - Sayfanın görsel dizaynını yapmak - Sayfa dizaynında Buton, lamba, ikaz metni, grafik öğelerini Kumanda edilen, eleman programı ile irtibatlandırmak - Programı derlemek - Programı panele yüklemek |  | - OPERATÖR PANELLERİNİ PROGRAMLAMA - Operatör Paneli Programlama Editörünü - Bit ayarlama - Buton objeleri - Çok konumlu buton objeleri - Fonksiyon tuşu - Nümerik dataları kullanma - ASCII data kullanma - Hareketli şekil - Animasyon - Pencere yapıları - Alarm sinyalleri - Bar grafiği - Sistem Parametrelerini Ayarlamak - Kontrol elemanı seçimi - Panel modeli - Haberleşme portu - Sinyal hızı - PLC kodu - Birden Çok Sayfa Arasında Geçiş - Giriş ve Çıkış Elemanları Tanımlama - Verileri Grafiksel Olarak Belirtme - Sayısal Veri Tanımlama - Görsel Şekil Tanımlama - Tanımlanan Öğeler ile Kontrol Elemanı Arasındaki Bit Atamaları |  |  | - Bilgisayar kullanmak - Tasarım yapmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Hata mesajlarını hazırlamak |  |
| YETERLİKLER | Operatör panelini sisteme göre programlamak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti, Operatör Paneli, Bilgisayar, Operatör panel editörü |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistemde meydana gelecek olası hataları tespit etmek. - Meydana gelen hatalardan öncelikli olanları tespit etmek - Hata noktasından gelen sinyali kontrol ünitesine girmek. - Mesajı verecek şekilde Operatör paneli programı düzenlemek. |  | - HATA MESAJLARINI HAZIRLAMAK - Metin ve Alarm Metinlerini Tanımlama - Metin Yapılandırmasını Kontrol Elemanı Arasında Bit Atamaları |  |  | - Bilgisayar kullanmak - Tasarım yapmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 2 Saat İşlemi Öğrenme Süresi :4saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Programı operatör paneline yüklemek |  |
| YETERLİKLER | Operatör panelini sisteme göre programlamak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | PLC deney seti, Operatör Paneli, Operatör Paneli Programlama Editörü , Haberleşme |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Program aracılığı ile bilgisayar ve Operatör panel arasında haberleşme irtibatının kurulması ve iletişimin sağlanması - Operatör panel editöründe yazılan programın gerekli yönergeleri izleyerek Kontrol elemanına aktarılması |  | - PROGRAMI OPERATÖR PANELLİNE YÜKLEMEK - Yapılan Programı Derleme - Operatör Panelinin Çevre Elemanları ile Haberleşme Bağlantıları - PLC ile bağlantı - Sürücüler ile bağlantı |  |  | - Bilgisayar kullanmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 2 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 4 |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	:ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: STEP MOTOR VE SÜRÜLMESİ

KODU	: 523EO0063

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci step motoru, sürücü devreleri ve PLC kullanarak çeşitli çalışma şekillerinde hatasız olarak  sürebilecektir.

AMAÇLAR	:

- Step motor seçimini doğru olarak yapabilecektir

- Step motor sürücü devresini yapabilecektir.

- Step motorların PLC ile kontrolünü çalışma tekniğine uygun olarak yapabilecektir

İÇERİK

- STEP MOTOR SEÇİMİ

  - Step Motorların Tanımı ve Yapısı

  - Step Motorların Çeşitleri

    - Sabit mıknatıslı step motorlar

    - Değişken relüktanslı step motorlar

    - Hybrid step motorlar

    - Hidrolik step motorlar

    - Lineer step motorlar

  - Step Motorları Çalıştırma Şekilleri ve Teknikleri

    - Başla-dur adımlama oranı

    - Düzgün hız

    - Rampalama

  - Step Motor Sürücü Devreleri Yapısı ve Çalışması

- STEP MOTOR SÜRÜCÜ DEVRESİ YAPIMI

  - Step Motor Sürücü Devreleri ve Yapıları

  - Step Motor Sürücü Devrelerinin Çeşitleri

  - Sürücü Devresi Yapımı( Direk Sürücüden Belirli Çalışmaları Yaptırma)

    - Devrenin bağlantı şeması

    - Devrenin baskı devre şeması

    - Malzeme listesi

    - Devrenin kurulumu ve çalışması

  - PLC ile Step Motorun Sürülmesi İçin Gerekli Kart Yapımı

    - Devrenin bağlantı şeması

    - Devrenin baskı devre şeması

    - Malzeme listesi

    - Devrenin kurulumu ve çalışması

- STEP  MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ

  - Step Motor Kontrolü İçin PLC Program Komutlarının ve Tekniklerinin Hatırlatılması

  - Step Motorun PLC Kontrollü, Başla Dur Çalışma Tekniğine Göre  Uygulamaları

  - Step Motorun PLC Kontrollü, Değişik Hız ve Yön Değişimlerine  Göre Çalışma Uygulamaları

  - Step Motorun PLC Kontrollü, Açılı Hareket Çalışma Tekniğine Göre  Uygulamaları

  - Step Motorun PLC Kontrollü, Seri Hareket Çalışmasına Göre Çalışma Uygulamaları

  - Birden Fazla Step Motorun Tek PLC ile Çalışma Kontrolü Uygulamaları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Step motor seçimini doğru olarak yapabilip yapamadığı.

- Step motor sürücü devresini yapabilip yapamadığı.

- Step motorların PLC ile kontrolünü çalışma tekniğine uygun olarak yapabilip yapamadığı.

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | Step motor Seçimini yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Step motorun sürücü bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | El takımları, breadboard, LED, direnç, ADC entegre |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Yapılacak işlemin gerektirdiği step motor özelliklerini belirlemek - Step motor kataloglarından uygun özellikte step motoru seçmek |  | - STEP MOTOR SEÇİMİ - Step Motorların Tanımı ve Yapısı - Step Motorların Çeşitleri - Sabit mıknatıslı step motorlar - Değişken relüktanslı step motorlar - Hybrid step motorlar - Hidrolik step motorlar - Lineer step motorlar - Step Motorları Çalıştırma Şekilleri ve Teknikleri - Başla-dur adımlama oranı - Düzgün hız - Rampalama - Step Motor Sürücü Devreleri Yapısı ve Çalışması |  |  |  | - Katalog kullanma | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi :8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI | Step Motor Sürücü Devresi Yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Step motorun sürücü bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Sürülecek step motorun etiket ve çalışma özelliklerini incelemek - Motor özelliklerine uygun çalışma tekniğini seçmek - Motor için uygun anahtarlama ve devre elemanlarını seçmek - Baskı devre şemasını ve baskı devreyi çıkartmak. - Devre elemanlarının montajını yapmak - Devrenin enerji ve alıcı bağlantılarını yapmak. |  | - STEP MOTOR SÜRÜCÜ DEVRESİ YAPIMI - Step Motor Sürücü Devreleri ve Yapıları - Step Motor Sürücü Devrelerinin Çeşitleri - Sürücü Devresi Yapımı( Direk Sürücüden Belirli Çalışmaları Yaptırma) - Devrenin bağlantı şeması - Devrenin baskı devre şeması - Malzeme listesi - Devrenin kurulumu ve çalışması - PLC ile Step Motorun Sürülmesi İçin Gerekli Kart Yapımı - Devrenin bağlantı şeması - Devrenin baskı devre şeması - Malzeme listesi - Devrenin kurulumu ve çalışması |  |  |  | - Bilgisayar kullanmak - Baskı devre çıkartmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi :8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI | Step motorların PLC ile kontrolünü yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Step motorun sürücü bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Yapılacak işe uygun step(adım) motorunu seçmek. - step motorun çalışma şekli için zaman diyagramı ve kumanda tablosunu çıkarmak. - Çalışma şekline göre hız ve tork parametrelerini tespit etmek - Yukarıdaki zaman diyagramı ve kumanda tablosuna göre programı yazmak. - Gerekli elektrik bağlantılarını yapmak. - Programı PLC’ ye yüklemek. - Sistemi çalıştırmak. |  | - STEP MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ - Step Motor Kontrolü İçin PLC Program Komutlarının ve Tekniklerinin Hatırlatılması - Step Motorun PLC Kontrollü, Başla Dur Çalışma Tekniğine Göre Uygulamaları - Step Motorun PLC Kontrollü, Değişik Hız ve Yön Değişimlerine Göre Çalışma Uygulamaları - Step Motorun PLC Kontrollü, Açılı Hareket Çalışma Tekniğine Göre Uygulamaları - Step Motorun PLC Kontrollü, Seri Hareket Çalışmasına Göre Çalışma Uygulamaları - Birden Fazla Step Motorun Tek PLC ile Çalışma Kontrolü Uygulamaları |  |  |  | - Bilgisayar kullanmak - PLC program editörü kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre : 1 Saat İşlemi Öğrenme Süresi : 8 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

MODÜL BİLGİ SAYFASI

ALAN	: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

MESLEK / DAL	:ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI/ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM

DERS	: ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLER

MODÜL	: SERVO MOTOR VE SÜRÜCÜLERİ

KODU	: 523EO0076

SÜRE	: 40/24

ÖN KOŞUL	:

AÇIKLAMA	: Öğrencinin konu ile ilgili araştırma yapması ve ortamda gerekli araçların bulundurulması sağlanmalıdır.

ÖĞRETİM YÖNTEM

VE TEKNİKLERİ	: Anlatım (sunuş), soru-cevap, tartışma, problem çözme, gezi gözlem, laboratuar (deney), örnek olay incelemesi metotları ile beyin fırtınası, gösteri, ikili ve grup çalışmaları, mikro öğrenim, bilgisayar destekli öğretim tekniklerinin biri veya birkaçı kullanılacaktır.

GENEL AMAÇ	:Öğrenci servo motor ve sürücülerin bağlantısını yaparak, servomotorun  PLC ile kontrolünü yapabilecektir.

AMAÇLAR	:

- Servo motor ve sürücü seçimini doğru olarak yapabilecektir

- Sistemin gerektirdiği parametre değişikliğini hatasız olarak yapabilecektir.

- Servo motorun kontrolü için gerekli PLC programını hatasız olarak yapabilecektir.

- Servo motorların programlama yazılımı ile kontrol programını hatasız olarak yapabilecektir.

İÇERİK		:

- SERVO MOTORLAR

  - Servo Motor Tanımı

  - Servo Motor Çeşitleri

    - DC servo motorlar

      - Yapısı ve parçaları

      - Çalışması

      - Özellikleri

      - Çeşitleri

- Alan kontrollü servo motor

- Endüvi kontrollü servo motor

- Sabit  mıknatıslıendüvi kontrollü servo motor

- Seri ayrık alanı servo motor

    - AC servo motorlar

      - Yapısı ve parçaları

      - Özellikleri

      - Çeşitleri

- İki fazlı AC servo motor

- Üç fazlı AC servo motor

  - Servo Motor Teknik Özellikleri

  - Servo Motorların Endüstrideki Kullanım Alanları

  - Servo Motor Sürücüleri

    - Sürücülerin Yapısı

    - Sürücülerin Teknik Özellikleri

    - Sürücü İlave Modülleri

    - Sürücü ile Servo Motorların Bağlantıları

- SERVO MOTOR SÜRÜCÜLERİNİN PARAMETRE DEĞİŞİKLİKLERİ

  - Sürücü Program ve Parametre Girişi

    - Klavyeli CLM ile

    - Akıllı programlama modülü ile

    - IDS onluk anahtar ünitesi ile

    - Bilgisayar veya PLC ile

  - Programlama

    - Karışık komutlar

    - Besleme Komutları

    - c.Dallanma komutları

    - d.Giriş ve çıkış komutları

    - Sayıcı komutları

    - Eksenler için parametre listesi

  - Sürücü Haberleşme Protokolleri Bilgisi

- SERVO MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ

  - Servo Motorun PLC ile Kontrolü İçin Programının Yazılması

    - PLC ve servo motor sürücüsü arasındaki bağlantı

    - Hız ayarlamasına yönelik uygulamalar

    - Devir yönü değişimine yönelik uygulamalar

    - Açılı dönüş uygulamaları

    - Servo motorun seri çalışma şekline yönelik uygulamaları

  - Dijital Operatör Paneli  ve PLC ile Servo Motorun Kontrol Uygulamaları

- SERVO MOTORLARIN PROGRAMLAMA YAZILIMI İLE KONTROLÜ

  - Servo Motorun Programlama Yazılımı ile Kontrolü İçin Programının Yazılması

    - Programlama yazılımının yüklenmesi

    - Program pencerelerinin ve menülerinin tanıtımı

    - Bilgisayar ve sürücü arasındaki haberleşme bağlantıları

    - Hız ayarlamasına yönelik uygulamalar

    - Devir yönü değişimine yönelik uygulamalar

    - Açılı dönüş uygulamaları

    - Servo motorun seri çalışma şekline yönelik uygulamaları

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME		:

Kontrol listeleri tekniği, proje ödevleri tekniği ve çoktan seçmeli, klasik vb. sınav türleri ölçme yöntemlerinden bir veya birkaçı kullanılarak öğrencinin,

- Servo motor ve sürücü seçimini doğru olarak yapıp yapamadığı

- Sistemin gerektirdiği parametre değişikliğini yapıp yapamadığı

- Servo motorun kontrolü için gerekli PLC programını yapıp yapamadığı

- Servo motorların programlama yazılımı ile kontrol programını yapıp yapamadığı.

performans kriterleri değerlendirilecektir.

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 1 |  |  | İŞLEMİN ADI | Servo Motor ve Sürücü Seçimini Yapmak |  |  |
| YETERLİKLER | Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Servo motor eğitim seti veya servo motor, bağlantı aparatları, Ürün katalogları |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARDI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Sistemin ihtiyaçlarını tespit etmek. - Sistem için gerekli servo motor ve sürücü özelliklerini tespit etmek. - Katalog kullanarak sisteme uygun servo motor ve sürücü seçimini yapmak |  | - SERVO MOTORLAR - Servo Motor Tanımı - Servo Motor Çeşitleri - DC servo motorlar - Yapısı ve parçaları - Çalışması - Özellikleri - Çeşitleri - Alan kontrollü servo motor - Endüvi kontrollü servo motor - Sabit mıknatıslıendüvi kontrollü servo motor - Seri ayrık alanı servo motor - AC servo motorlar - Yapısı ve parçaları - Özellikleri - Çeşitleri - İki fazlı AC servo motor - Üç fazlı AC servo motor - Servo Motor Teknik Özellikleri - Servo Motorların Endüstrideki Kullanım Alanları - Servo Motor Sürücüleri - Sürücülerin Yapısı - Sürücülerin Teknik Özellikleri - Sürücü İlave Modülleri - Sürücü ile Servo Motorların Bağlantıları |  |  |  | - Proje okumak - Katalog kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ |  | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |
| İŞLEM NO | 2 |  |  | İŞLEMİN ADI |  | Servo Motor Sürücülerinin Parametre Değişikliklerini Yapmak. |  |
| YETERLİKLER | Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Bilgisayar, Sürücü programlama editörü, haberleşme kabloları |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  | TSE standartları,, Fen adamları yönetmeliği, |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  | BECERİ |  | TAVIR |
| - Sistem ihtiyaçlarını tespit etmek - Sürücü programından motorun istenen değerlerde ve şekilde çalışabilmesi için gerekli programı yazmak. - Sürücü ile Bilgisayar arasındaki haberleşme bağlantısını kurmak - Programı sürücüye yüklemek |  | - SERVO MOTOR SÜRÜCÜLERİNİN PARAMETRE DEĞİŞİKLİKLERİ - Sürücü Program ve Parametre Girişi - Klavyeli CLM ile - Akıllı programlama modülü ile - IDS onluk anahtar ünitesi ile - Bilgisayar veya PLC ile - Programlama - Karışık komutlar - Besleme Komutları - c.Dallanma komutları - d.Giriş ve çıkış komutları - Sayıcı komutları - Eksenler için parametre listesi - Sürücü Haberleşme Protokolleri Bilgisi |  |  | - Bilgisayar kullanmak |  | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 3 |  |  | İŞLEMİN ADI | Servo Motoru PLC Programı ile çalıştırmak |  |  |
| YETERLİKLER | Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Servo motor deney seti veya servo motor, bağlantı aparatları, |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Sistem ihtiyaçlarını tespit etmek - Sistemin akış şemasını çıkartmak - programı yazarak PLC ‘ye yüklemek - PLC sürücü ve çevre elemanlarının haberleşme ve enerji beslemelerini yapmak |  | - SERVO MOTORLARIN PLC İLE KONTROLÜ - Servo Motorun PLC ile Kontrolü İçin Programının Yazılması - PLC ve servo motor sürücüsü arasındaki bağlantı - Hız ayarlamasına yönelik uygulamalar - Devir yönü değişimine yönelik uygulamalar - Açılı dönüş uygulamaları - Servo motorun seri çalışma şekline yönelik uygulamaları - Dijital Operatör Paneli ve PLC ile Servo Motorun Kontrol Uygulamaları |  |  |  | - Bilgisayar kullanmak - Servo motor sürücü programlama yazılımını kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |

| İŞLEM ANALİZ FORMU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MESLEĞİN ADI | ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM ELEMANI |  |  | İŞ | Kumanda ve Kontrol Sistemini Kurmak |  |  |
| İŞLEM NO | 4 |  |  | İŞLEMİN ADI | Servo Motorları Programlama yazılımı ile kontrol etmek |  |  |
| YETERLİKLER | Servo motor ve sürücülerin bağlantısını ve kontrolünü yapmak |  |  |  |  |  |  |
| ORTAM (Araç-Gereç, Ekipman ve Koşullar) |  |  | Servo motor deney seti, veya sürücü servo motor, bilgisayar, programlama yazılımı |  |  |  |  |
| İŞLEMİN STANDARTI |  |  |  |  |  |  |  |
| İŞLEM BASAMAKLARI |  | BİLGİ |  |  |  | BECERİ | TAVIR |
| - Sistem ihtiyaçlarını tespit etmek - Sistemin akış şemasını çıkartmak - Programı yazarak Sürücüye yüklemek - Sürücü ve çevre elemanlarının haberleşme ve enerji bağlantılarını yapmak |  | - SERVO MOTORLARIN PROGRAMLAMA YAZILIMI İLE KONTROLÜ - Servo Motorun Programlama Yazılımı ile Kontrolü İçin Programının Yazılması - Programlama yazılımının yüklenmesi - Program pencerelerinin ve menülerinin tanıtımı - Bilgisayar ve sürücü arasındaki haberleşme bağlantıları - Hız ayarlamasına yönelik uygulamalar - Devir yönü değişimine yönelik uygulamalar - Açılı dönüş uygulamaları - Servo motorun seri çalışma şekline yönelik uygulamaları |  |  |  | - Bilgisayar kullanmak - Servo motor sürücü programlama yazılımını kullanmak | - Planlı çalışmak - Zamanı iyi kullanmak - Temiz ve dikkatli çalışmak |
| İşlemin Yapıldığı Süre :1 İşlemi Öğrenme Süresi : 6 Saat |  |  |  |  |  |  |  |