Adı Soyadı	:									Alınan Not :

No		:

75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11 ELK SINIFLARI

ALARM GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 1.GRUP 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Modül : 	Modül: Yangın Alarm Sistemleri ve Cihazları, Yangın Alarm Sistemi Panelleri. Her soru 10 puandır.

SORULAR

1.Yangın olayının meydana gelebilmesi için ……….. /………/yanıcı madde unsurları bir arada olmalıdır.

2. Elektrik kabloları izolasyonu gibi PVC maddelerin yanması sonucu zehirli gazlar açığa çıkar. Bu, yangının

…..….. sınıf tehlikeleri içine girer.

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın alarm panelinin besleme kablosu olabilir?

4. Sıvılaştırılmış petrol gazı olarak tanımlanabilen petrol ürünü ………….. yanıcı maddesidir.

5. Yangın ihbar paneline konulacak en az akü kapasitesi değeri …………… dir.

6. Aşağıdakilerden hangisi E sınıfı elektrik yangınlarına sebep olamamak için ilk tedbir tesisatta ……………….. kullanılmasıdır

7.Yangınlar, genel olarak yanıcı madde cinslerine göre dört ana grup altında sınıflandırılmasına rağmen genel olarak A B C D E sınıfı olarak adlandırılır.

A Sınıfı Yangınlar ……………………. yangınlarıdır

8.………………Yangınlar Tutuşabilen ve yanabilen sıvı yangınları bu gruba girer.

9.………………………… Elektrik tesisatları ve şalt malzemeleri ile ilgili yangınlar bu sınıfa girer.

10.……………………………………., binalarda meydana gelen veya gelebilecek olan yangınları henüz başlangıç aşamasında algılayarak gerekli tedbirleri almak, binada bulunanların tehlike başlangıcında güvenli bir ortama intikalini sağlamak üzere tesis edilen elektrik-elektronik tabanlı erken uyarı sistemleridir.

BAŞARILAR

Şenol KUMSAR

Adı Soyadı	:									Alınan Not :

No		:

75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11 ELK SINIFLARI

ALARM GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 1.GRUP 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

Modül : 	Modül: Yangın Alarm Sistemleri ve Cihazları, Yangın Alarm Sistemi Panelleri. Her soru 10 puandır.

SORULAR

1.Yangın olayının meydana gelebilmesi için ……….. /………/yanıcı madde unsurları bir arada olmalıdır.

A)Sıcaklık

B)Oksijen

2. Elektrik kabloları izolasyonu gibi PVC maddelerin yanması sonucu zehirli gazlar açığa çıkar. Bu, yangının

…..….. sınıf tehlikeleri içine girer.

Kimyasal

3. Aşağıdakilerden hangisi bir yangın alarm panelinin besleme kablosu olabilir?

3x2,5 mm2 NYA

4. Sıvılaştırılmış petrol gazı olarak tanımlanabilen petrol ürünü ………….. yanıcı maddesidir.

LPG

5. Yangın ihbar paneline konulacak en az akü kapasitesi değeri …………… dir.

7 ah

6. Aşağıdakilerden hangisi E sınıfı elektrik yangınlarına sebep olamamak için ilk tedbir tesisatta ……………….. kullanılmasıdır

kaçak akım rölesi

7.Yangınlar, genel olarak yanıcı madde cinslerine göre dört ana grup altında sınıflandırılmasına rağmen genel olarak A B C D E sınıfı olarak adlandırılır.

A Sınıfı Yangınlar ……………………. yangınlarıdır

Katı madde

8.………………Yangınlar Tutuşabilen ve yanabilen sıvı yangınları bu gruba girer.

B Sınıfı

9.………………………… Elektrik tesisatları ve şalt malzemeleri ile ilgili yangınlar bu sınıfa girer.

E sınıfı Yangınlar

10.……………………………………., binalarda meydana gelen veya gelebilecek olan yangınları henüz başlangıç aşamasında algılayarak gerekli tedbirleri almak, binada bulunanların tehlike başlangıcında güvenli bir ortama intikalini sağlamak üzere tesis edilen elektrik-elektronik tabanlı erken uyarı sistemleridir.

Yangın ihbar sistemleri

BAŞARILAR

Şenol KUMSAR

Adı Soyadı	:									Alınan Not :

No		:

75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11 ELK SINIFLARI

ALARM GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 2.GRUP 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Modül : 	Modül: Yangın Alarm Sistemleri ve Cihazları, Yangın Alarm Sistemi Panelleri. Her soru 10 puandır.

SORULAR

1………………………Yangın ihbar paneli yangın var bilgisini aldıktan sonra sirene çıkış verir. Yüksek ses şiddeti ile tehlikeyi haber verir.

2.Yangın anında telefon hattını kullanarak ihbar yapan elektronik devre elemanı ……………….. denir

3. Yangın sonucu bir çok ürün ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ………………./………………../duman dır.

4.Elektrik kesintisinin sık ve uzun olabileceği yerlerde ise en az ………….değerinde akü konulmalıdır

5. Santral 12 volt ile çalışıyorsa 12 volt akü bağlanır, 24 volt ile çalışacak ise 12volt iki akü……………. şekilde bağlanır.

6.………………………………..Yangın ihbar sisteminin kontrol merkezidir. Algılayıcılardan alınan elektriksel sinyaller burada işlenerek siren, telefon arayıcı, röle, ikaz ledleri gibi çıkış elemanlarına aktarılır.

7…………………………Isı, duman, alev gibi yangın unsurlarını algılayarak elektriksel sinyal olarak bilgileri panele aktaran sensör(algılayıcı)lerdir.

8………………………..Yangının henüz başlangıç aşamasında veya yangın, patlama gibi ihtimalinin görüldüğü zaman alarmın çalıştırılabildiği butonlardır.

9. C Sınıfı Yangınlar ……………..yangınlarıdır

10.………………….Yangınlar Metal yangınlarıdır

BAŞARILAR

Şenol KUMSAR

Adı Soyadı	:									Alınan Not :

No		:

75.YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI 11 ELK SINIFLARI

ALARM GEÇİŞ VE KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ 2.GRUP 1.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI CEVAP ANAHTARI

Modül : 	Modül: Yangın Alarm Sistemleri ve Cihazları, Yangın Alarm Sistemi Panelleri. Her soru 10 puandır.

SORULAR

1………………………Yangın ihbar paneli yangın var bilgisini aldıktan sonra sirene çıkış verir. Yüksek ses şiddeti ile tehlikeyi haber verir.

Sirenler:

2.Yangın anında telefon hattını kullanarak ihbar yapan elektronik devre elemanı ……………….. denir

Telefon arama modülü

3. Yangın sonucu bir çok ürün ortaya çıkar. Bunlardan bazıları ………………./………………../duman dır.

A)Isı B)Işık

4.Elektrik kesintisinin sık ve uzun olabileceği yerlerde ise en az ………….değerinde akü konulmalıdır

10 Ah

5. Santral 12 volt ile çalışıyorsa 12 volt akü bağlanır, 24 volt ile çalışacak ise 12volt iki akü……………. şekilde bağlanır.

seri

6.………………………………..Yangın ihbar sisteminin kontrol merkezidir. Algılayıcılardan alınan elektriksel sinyaller burada işlenerek siren, telefon arayıcı, röle, ikaz ledleri gibi çıkış elemanlarına aktarılır.

Yangın alarm kontrol paneli:

7…………………………Isı, duman, alev gibi yangın unsurlarını algılayarak elektriksel sinyal olarak bilgileri panele aktaran sensör(algılayıcı)lerdir.

Dedektörler:

8………………………..Yangının henüz başlangıç aşamasında veya yangın, patlama gibi ihtimalinin görüldüğü zaman alarmın çalıştırılabildiği butonlardır.

Yangın butonları:

9. C Sınıfı Yangınlar ……………..yangınlarıdır

Gaz

10.………………….Yangınlar Metal yangınlarıdır

D Sınıfı

BAŞARILAR

Şenol KUMSAR