75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ AKILLI EV SİSTEMLERİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI CEVAP ANAHTARI

- Haberleşme hattında tüm okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştiren, slave cihazlara veri yazan ve veri okuyan kontrolü gerçekleştiren cihaz dır.Örneğin HMI, Scada, PLC vb.  Bahsedilen cihaz nedir.10p

Lider (Master ) Cihaz.

2  MAC adresi(Fiziksel adres, donanım adresi),  nedir. 110p

MAC adresi, bilgisayarın ethernet kartına üretici tarafından kodlanan bir bilgidir. Her donanım için özel bir adresi vardır. Aynı MAC adresine sahip birden fazla ağ cihazı yoktur.

3.Zigbee Standardı nedir. 20p

IEEE’nin 802.15.4 koduyla standartlaştırdığı bir kablosuz iletişim protokolüdür.

4.RS485 Haberleşme sisteminde haberleşmeyi sağlayan iki adet kablonun isimlerini yazınız. 10p

RX  ve TX

5.PLC ile kullanılmak üzere tasarlanmış bir seri haberleşme protokolüdür. Bir ana (master) aygıt ve buna bağımlı (slave) bir çok aygıt arasındaki veri haberleşmesini sağlar. RS485, RS232 ve RS422 standartları ile seri veri iletişimi yapılabilir. Kolay ve hızlı oluşu nedeniyle endüstriyel sistemlerde çokça tercih edilir. Bu “bus protokolü” nün  adı nedir.10p

Modbus

6.Dimmer nedir. 20p

Elektronik olarak aydınlatma şiddetini ayarlayan elektrik anahtarıdır.

7.Isıtma üniteleri için oda termostat bağlantı şemasını çiziniz. 20p

01/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN		                             Yusuf KOYUNCU

75. YIL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ GÖNEMİ AKILLI EV SİSTEMLERİ DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI

1.Haberleşme hattında tüm okuma ve yazma işlemlerini gerçekleştiren, slave cihazlara veri yazan ve veri okuyan kontrolü gerçekleştiren cihaz dır. Örneğin HMI, Scada, PLC vb.  Bahsedilen cihaz nedir.10p

2. MAC adresi(Fiziksel adres, donanım adresi),  nedir. 10p

3.Zigbee Standardı nedir. 20p

4. RS485 Haberleşme sisteminde haberleşmeyi sağlayan iki adet kablonun isimlerini yazınız. 10p

5.PLC ile kullanılmak üzere tasarlanmış bir seri haberleşme protokolüdür. Bir ana (master) aygıt ve buna bağımlı (slave) bir çok aygıt arasındaki veri haberleşmesini sağlar. RS485, RS232 ve RS422 standartları ile seri veri iletişimi yapılabilir. Kolay ve hızlı oluşu nedeniyle endüstriyel sistemlerde çokça tercih edilir. Bu “bus protokolü” nün  adı nedir.10p

6.Dimmer nedir. 20p

7.Isıtma üniteleri için oda termostat bağlantı şemasını çiziniz. 20p

01/09/2020

Sınav Kom. Üyesi		Sınav Kom. Üyesi				   Sınav Kom. Başkanı

Şenol KUMSAR		Tekin ÖZCAN				     Yusuf KOYUNCU