DERS ADI	:ENERJİ NAKİLLERİ VE KORUMA SİSTEMLERİ

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.sınıf

DERSİN AMACI		:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda enerji nakilleri ve koruma sistemleri montajı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre direk dikilmesinde standart temel ölçülerine özen göstererek sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat ederek direk ve donanımlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre direk dikilmesinde standart temel ölçülerine özen göstererek izolatör ve bağlantı elemanlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre montaj mesafesine ve gevşek olmamasına dikkat ederek parafudur ve sigortaların montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre montaj mesafesine ve gevşek olmamasına dikkat ederek yüksek gerilim (YG) tesislerinde topraklama sistemini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre montaj mesafesine ve gevşek olmamasına dikkat ederek havai enerji hatlarını çeker.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre montaj mesafesine ve gevşek olmamasına dikkat ederek yer altı enerji hatlarını çeker.

DERSİN İÇERİĞİ:

| ENERJİ NAKİLLERİ VE KORUMA SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Direkler | - Direk çeşitleri - Direklerin yerlerine dikilmesi - Direklere travers, konsol montajı | 3 | 1 | 40/24 | 17 |
| İzolatörler | - İzolatör tespiti - Direklere izolatör montajı - Trafo binalarına izolatör montajı - İzolatör koruma elemanları montajı | 4 | 1 | 40/24 | 17 |
| Parafudur Ve Sigortalar | - Parafudur tespiti - Parafudur montajı - Sigorta montajı | 3 | 1 | 40/24 | 17 |
| YG Tesislerinde Topraklama Sistemi | - Koruma topraklaması - İşletme topraklaması - Topraklama ve yalıtkanlık direnç ölçümleri | 3 | 1 | 40/24 | 17 |
| Havai Enerji Hatları | - Havai hat iletkenleri tespiti - Havai hat iletken bağlantıları | 2 | 1 | 40/20 | 14 |
| Yeraltı Enerji Hatları | - Yer altı hat kabloları tespiti - Yer altı hat kablolarının çekilmesi - Kablo başlığı montajı - Yeraltı hat kablo bağlantıları | 4 | 1 | 40/28 | 18 |
| TOPLAM |  | 19 | 6 | 240/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında meslek ahlakı, iş ahlakı, kararlılık, insanlığa karşı saygı, verilen görevi yapma, çıkarcı olmama tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:DİREKLER

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	: 40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda direk ve donanımlarının montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanım yerine uygun direk çeşitlerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre direk dikilmesinde standart temel ölçülerine özen göstererek ve sağlık ve güvenlik önlemlerine dikkat ederek direkleri yerlerine diker.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre montaj mesafesine ve gevşek olmamasına dikkat ederek direklere travers, konsol montajı yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Direklerin görevlerini açıklar. |
|  |  | - Direk çeşitlerini sınıflandırır. |
|  |  | - Direklere ait standart özelliklerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Kullanacağı yere göre direk çeşitlerini seçer. |
| B | BİLGİ | - Temel hesaplarını açıklar. |
|  |  | - Zemin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Direk temelinin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Direkler arası standart mesafeleri açıklar. |
|  |  | - Direkleri taşımada dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Direklerin yerine montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Direklerin topraklama işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Direklerin temelini hazırlar. |
|  |  | - Direkleri uygun bir şekilde taşıma işlemini yapar. |
|  |  | - Direkleri yerine diker. |
|  |  | - Direklerin topraklama işlemini yapar. |
| C | BİLGİ | - Travers görevini açıklar. |
|  |  | - Travers çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Travers özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Travers tutturma gereçlerini açıklar. |
|  |  | - Travers montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Konsol çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Konsol özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Konsol montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Travers ve konsol topraklaması işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Travers montajını yapar. |
|  |  | - Konsol montajını yapar. |
|  |  | - Travers ve konsol topraklamasını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında, meslek ahlakı (OG YG direklerin kurulumdan test aşamasına kadar her aşamada görevini eksiksiz ve hatasız yapma konusunu), benimsetecek tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:İZOLATÖRLER

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda izolatör ve bağlantı elemanlarının montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kullanım yerine göre kullanılacak izolatörleri tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde izolatörlerin zarar görmemesine, gevşek olmamasına ve güvenlik önlemlerine dikkat ederek direklere montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde izolatör montaj mesafesine dikkat ederek trafo binalarına izolatör montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde kullanım yerine, gevşek olmamasına dikkat ederek izolatör koruma elemanları montajını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - İzolatör görevini açıklar. |
|  |  | - İzolatör çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - İzolatör özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - İzolatör çeşitlerini seçer. |
|  |  | - İzolatör standartlarını seçer. |
| B | BİLGİ | - Gerilime uygun standart izolatör montaj mesafelerini açıklar. |
|  |  | - İzolatör bağlantı parçalarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - İzolatörün direk üzerine montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Direk üzerinde emniyetli çalışma kurallarını sıralar. |
|  | BECERİ | - İzolatör bağlantı parçalarının montajını yapar. |
|  |  | - İzolatörlerin direğe montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - Gerilime uygun standart izolatör montaj mesafelerini açıklar. |
|  |  | - İzolatörü kaide üzerine montaj yapma tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Trafo bina izolatör tiplerini açıklar. |
|  |  | - Trafo binasına izolatör montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Trafo binasına izolatör montajı emniyetli çalışma kurallarını açıklar. |
|  | BECERİ | - İzolatörlerin bağlantı parçalarının montajını yapar. |
|  |  | - İzolatörlerin bina tipi montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - İzolatör koruma elemanlarının görevlerini açıklar. |
|  |  | - İzolatör koruma elemanlarının çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - İzolatör koruma eleman çeşitlerinin montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - İzolatör koruma eleman topraklaması işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - İzolatör koruma eleman montajı emniyetli çalışma kurallarını açıklar. |
|  | BECERİ | - İzolatör koruma eleman montajını yapar. |
|  |  | - İzolatör koruma eleman topraklamasını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında, iş ahlakı (izolatör uygulamaları esnasında tüm işlemleri kısa sürede niteliksiz yapmak yerine, hatasız ve tekniğine uygun yapma sorumluluğunu kazandırma) benimsetecek tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:PARAFUDUR VE SİGORTALAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda parafudur ve sigortaların montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde enerji altında çalışmamaya ve gevşek montaj yapmamaya özen göstererek parafudur tespiti yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde zarar görmemesine ve topraklamasının koruma tipi olmasına özen göstererek parafudurların yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde enerji altında çalışmamaya ve gevşek montaj yapmamaya özen göstererek sigortaların yerine montajını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - İletim ve dağıtım hatlarında oluşan aşırı gerilimlerin nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Parafudurların görevlerini açıklar. |
|  |  | - Tesise uygun parafudur seçimini açıklar. |
|  |  | - Parafudur çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Parafudur ayırıcısının görevini açıklar. |
|  |  | - Parafudur darbe sayıcısının görevini açıklar. |
|  | BECERİ | - Parafudur çeşitlerini seçer. |
|  |  | - Parafudur ayırıcısını seçer. |
|  |  | - Parafudur darbe sayıcısını seçer. |
| B | BİLGİ | - Parafudur montaj yerlerini açıklar. |
|  |  | - Parafudurları montaj yerine taşımada dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Parafudur montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Parafudur bağlantısı iletkenlerinin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Parafudur montajı emniyetli çalışma kurallarını açıklar. |
|  |  | - Parafudur ayırıcısının montajı işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Parafudur darbe sayıcısının montajı işlem basamaklarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Parafudur montajını yapar. |
|  |  | - Parafudur bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Parafudur topraklama bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Parafudur ayırıcısı montajını yapar. |
|  |  | - Parafudur darbe sayıcısı montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - YG tesislerinde aşırı akımların oluş nedenlerini açıklar. |
|  |  | - YG sigortalarının görevlerini açıklar. |
|  |  | - YG sigortalarının yapısını açıklar. |
|  |  | - YG sigortalarının teknik özelliklerini açıklar. |
|  |  | - YG sigortalarının çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Devreye uygun YG sigortası seçimini açıklar. |
|  |  | - YG sigorta montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - YG sigorta montajı emniyetli çalışma kurallarını açıklar. |
|  | BECERİ | - YG sigortasını seçer. |
|  |  | - YG sigortasının montajını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında kararlılık (parafudur ve sigortaların montajı konusunun tam doğru ve tekniğine uygun yapılması konusunda net tavır ve kararlılık içinde olunması konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YG TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA SİSTEMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesislerinde topraklama sistemini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre koruma ve yıldırıma karşı topraklamanın beraber yapılmasına ve gevşek bağlantı yapmamaya özen göstererek koruma topraklaması yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre koruma ve işletme topraklamanın ayrı yapılmasına ve gevşek bağlantı yapmamaya özen göstererek işletme topraklaması yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre enerji altında çalışmamaya, doğru ölçüm yapmaya dikkat ederek topraklama ve yalıtkanlık direnci ölçümlerini yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Topraklamanın amacını açıklar. |
|  |  | - Topraklama elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Potansiyel dengelemenin önemini açıklar. |
|  |  | - Koruma topraklamasının görevini açıklar. |
|  |  | - Koruma topraklamasının yapım işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yıldırıma karşı topraklama elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Yıldırıma karşı topraklama yapım işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Koruma topraklama tesisatı yapımında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Koruma topraklamasını yapar. |
|  |  | - Potansiyel dengeleme işlemini yapar. |
|  |  | - Yıldırıma karşı topraklamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - İşletme topraklamasının görevini açıklar. |
|  |  | - İşletme topraklamasının yapım işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Şebeke sistem tiplerini sıralar. |
|  |  | - Şebeke sistem bağlantı şekilleri çizilmesini açıklar. |
|  |  | - İşletme topraklama tesisatı yapımında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - İşletme topraklaması montajını yapar. |
|  |  | - Şebeke tipleri bağlantı şekillerini çizer. |
| C | BİLGİ | - Yalıtım, toprak ölçme aletlerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Yalıtım, toprak ölçme aletleri çalışma prensiplerini açıklar. |
|  |  | - Yalıtım direnç sınır değerlerini açıklar. |
|  |  | - Toprak çeşitleri öz direnç değerlerini sıralar. |
|  |  | - Topraklama sistemi direnç sınır değerlerini açıklar. |
|  |  | - Yalıtım direnci ölçüm işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Topraklama direnci ölçüm işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Topraklama direnç ölçümünde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Yalıtkanlık direnç ölçümünde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Topraklama direncini ölçer. |
|  |  | - Yalıtkanlık direncini ölçer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında insanlığa karşı saygı (yüksek gerilim tesislerinde topraklama uygulamalarında, insanları hayatı tehlikeden koruyan donanımların montaj ve bakımları yapılırken insana ve insan hayatını korumaya hizmet eden önemli ve hassas bir iş yapıldığı konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:HAVAİ ENERJİ HATLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda havai enerji hatlarını çekme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanılacak tesise yeterli iletken çapı seçimine özen göstererek havai hat iletkeni tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak iletkenlerde ve eklerde gevşeklik olmamasına ve sehim hesabına göre havai hat iletkenlerini çekerek bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Havai hat iletken özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Havai hat iletken üretim standartlarını açıklar. |
|  |  | - Havai hat iletken çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - İletken seçimindeki ölçütleri açıklar. |
|  |  | - Hat sabitelerini açıklar. |
|  |  | - İletkenlere gelen rüzgâr ve buz yükü etkilerini açıklar. |
|  |  | - Havai hat iletken çapının ölçümünü nasıl yapıldığını açıklar. |
|  | BECERİ | - Havai hat iletkenlerini seçer. |
|  |  | - Havai hat iletken çap ölçümünü yapar. |
| B | BİLGİ | - Havai hattın avantaj ve dezavantajlarını sıralar. |
|  |  | - Havai hat iletkenleri arasındaki standart mesafeleri açıklar. (Sehim) |
|  |  | - Havai hat iletken ek malzemelerini açıklar. |
|  |  | - Spacer(ara parçası) görevini açıklar. |
|  |  | - Damper görevini açıklar. |
|  |  | - Camper(Gevşek irtibat) görevini açıklar. |
|  |  | - Havai hatlarda sehimin önemini açıklar. |
|  |  | - Havai hat iletkenlerini çekme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Havai hat iletken ek yapma işlem basamağını açıklar. |
|  | BECERİ | - Spacer montajını yapar. |
|  |  | - Damper montajını yapar. |
|  |  | - İletken sehim hesabını yapar. |
|  |  | - Havai hat iletkenini çeker. |
|  |  | - Havai hat iletken eklerini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında verilen görevi yapma (havai enerji hatları iş ve işlemlerini yaparken verilen görevin eksiksiz ve tekniğine uygun yapılmasının hayati öneme sahip olduğu konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YERALTI ENERJİ HATLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yeraltı enerji hatlarını çekme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre tesise uygunluğa özen göstererek yer altı hat kablolarını tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre uygun yöntemle ve kablonun zedelenmemesine özen göstererek yer altı kablolarını çeker.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kabloyu zedelemeden ve doğru montaja özen göstererek kablo başlığı montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre doğru yöntemle ve gevşek olmamasına özen göstererek yer altı hat kablo bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Enerji kablolarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kablo yalıtkan cins özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kablo sembollerinin anlamlarını açıklar. |
|  |  | - Kablo damar ve dış kılıf renklerinin anlamlarını açıklar. |
|  |  | - Kablo seçimi ölçütlerini sıralar. |
|  |  | - Enerji kabloları çeşitlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Enerji kablolarını seçer. |
| B | BİLGİ | - Enerji hatlarının yeraltından döşenme nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Kablo güzergâhının belirlenmesinde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Enerji kablolarının döşenme yerine taşınmasında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Enerji kablolarının serilmesinde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Yeraltı kablolarının döşenme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kablo güzergâhının belirlenmesini yapar. |
|  |  | - Kabloların taşınma işlemini yapar. |
|  |  | - Kablo döşeme yöntemlerini uygular. |
| C | BİLGİ | - Kablo başlığı görevini açıklar. |
|  |  | - Kablo başlığı yapısını açıklar. |
|  |  | - Kablo başlığı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kablo başlığı montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kablo başlığı montajında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Dâhili tip kablo başlığı montajını yapar. |
|  |  | - Harici tip kablo başlığı montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Yeraltı kablo bağlantı yerlerini sıralar. |
|  |  | - Enerji hatlarının etrafındaki tesislere yaklaşım mesafelerini açıklar. |
|  |  | - Yeraltı enerji kablo bağlantı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yeraltı enerji kablo bağlantısında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Yeraltı kablo metal örgü kılıflarının topraklama yöntemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Yeraltı kablo bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Yeraltı kablo topraklamasını bağlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çıkarcı olmama (yer altı enerji hatları iş ve işlemlerini yaparken maddi kazanç yerine işin nitelik ve kalitesinin daha öncelikli olması gerektiği konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.