DERS ADI	:ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM MERKEZLERİ

DERS SÜRESİ	:3 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.sınıf

DERSİN AMACI	:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda elektrik enerji üretim ve dağıtım merkezleri donanım montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde enerji altında çalışmamaya ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak elektrik enerji üretim, şalt sahası donanım montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak güç transformatörünün bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kesicilerin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde ayırıcıların montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, gevşeklik ve topraklamaya dikkat ederek tip gücüne göre trafo merkezi kurulumunu yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| ENERJİ ÜRETİM VE DAĞITIM MERKEZLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Enerji Üretimi | - Elektrik üretim santral tip ve donanımlarının tespiti - Alternatörlerin montajı ve bağlantıları - Şalt sahası tip ve donanımlarının tespiti | 3 | 1 | 40/22 | 20 |
| Güç Transformatörleri | - Güç trafolarının tespiti - Güç trafosu sargı bağlantıları - Güç trafolarının gerilim ayarı ve paralel bağlantısı | 3 | 1 | 40/24 | 22 |
| Kesiciler | - Kesici tespiti - Kesicilerin montajı - Kesicilerin bağlantıları | 3 | 1 | 40/18 | 17 |
| Ayırıcılar | - Ayırıcıların tespiti - Ayırıcıların montajı - Ayırıcıların bağlantıları | 3 | 1 | 40/18 | 17 |
| Transformatör Merkezleri | - Direk tipi trafo kurulumu - Açık yer tipi trafo kurulumu - Bina tipi trafo kurulumu | 3 | 1 | 40/26 | 24 |
| TOPLAM |  | 15 | 5 | 200/108 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu, hedef belirleme, özdenetim, birlikte iş yapabilme, iş ahlakı, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:ENERJİ ÜRETİMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak elektrik enerji üretim, şalt sahası donanım montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde enerji altında çalışmamaya, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak elektrik üretim santral tip ve donanımlarının tespitini yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak alternatörlerin montaj ve bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde enerji altında çalışmamaya, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyarak şalt sahası tip ve donanımlarının tespitini yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Elektrik enerji üretim kaynaklarını açıklar. |
|  |  | - Türkiye’nin enerji üretim ve tüketim miktarlarını yıllara göre sıralar. |
|  |  | - Temel Kavramlar ve Piyasa yapısını açıklar. |
|  |  | - Mevzuat Altyapısı ve Özelleştirme Süreçlerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik Piyasası Bileşenlerini açıklar. |
|  |  | - İkili Anlaşmaları açıklar. |
|  |  | - Serbest Tüketicilere Elektrik Satışını açıklar. |
|  |  | - Piyasa çeşitlerini açıklar.(Gün öncesi, gün içi ve dengeleme piyasası ) |
|  |  | - Elektrik Piyasalarında Risk Yönetimini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral çeşitlerini sıralar.( YEKDEM Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması uygulamaları) |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral çeşitleri çalışma prensiplerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral elektriksel donanımlarının çalışma prensiplerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral kumanda sistemlerinin görevlerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral güvenlik sistemlerinin görevlerini açıklar. |
|  |  | - Santraller arası haberleşme sistemlerinin görevlerini açıklar. |
|  |  | - Santraller arası haberleşme sistemlerinin çalışma prensiplerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral tip özelliklerini seçer. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santral kumanda sistemlerini tespit eder. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim santraller arası haberleşme sistemleri tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Senkron makinelerin açıklar. |
|  |  | - Senkron makinelerin yapısını açıklar. |
|  |  | - Senkron makinelerin endüvi yapılarına göre çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Senkron makinelerin rotor cinsine göre çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Senkron makinelerin çalışma yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Devir regülatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Gerilim regülatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Senkron makinelerde frekans ve hız değerlerinin önemini açıklar. |
|  |  | - Alternatör (generatör) etiket değerlerini açıklar. |
|  |  | - .Alternatör çalışma işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Alternatörlerin paralel bağlantı şartlarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Senkron makinelerin tipini seçer. |
|  |  | - Alternatör etiket değerlerini okur. |
|  |  | - Alternatör devreye alma işlemini yapar. |
|  |  | - Alternatör frekans ve hız değerlerini ayarlar. |
|  |  | - Alternatörlerin paralel bağlantı işlemini yapar. |
| C | BİLGİ | - Gerilimlere göre şebeke çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Dağıtım şekillerine göre şebeke çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Şalt sahası açıklar. |
|  |  | - Şalt sahasında bulunan donanımları açıklar. |
|  |  | - Şalt sahası çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Şalt sahası donanım kullanma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - İletim ve dağıtım merkezleri yük dağıtım işlemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Şalt sahası donanımlarını seçer. |
|  |  | - Şalt sahası donanımlarını tespit eder. |
|  |  | - İletim ve dağıtım merkezleri yük dağıtımı tespit eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu (enerji üretim sistemlerinin kurulumunu sağlayarak ülke ve dünya enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda güç transformatörünün bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak kullanılacak güç trafolarını tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak güç trafo sargı bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak güç trafolarının gerilim ayarlarını ve paralel bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Genel transformatör açıklar. |
|  |  | - Genel trafo yapısını açıklar. |
|  |  | - Genel trafo çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Trafolarda polaritenin önemini açıklar. |
|  |  | - Trafoların gerilimine göre çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Trafolarda verimin önemini açıklar. |
|  |  | - Oto trafoları yapısını açıklar. |
|  |  | - Oto trafoları çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı güç trafoları yapısını açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı güç trafoları çalışma prensibini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kullanılacak 1 fazlı transformatör giriş çıkış gerilimlerini tespit eder. |
|  |  | - Kullanılacak Oto trafosunu tespit eder. |
|  |  | - Kullanılacak 3 fazlı trafoyu tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Güç trafoları bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları bağlantı işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Güç trafoları bağlantı gruplarını açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları bağlantı şekilleri uygulamasında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç trafoları bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Güç trafoları bağlantı gruplarını göre bağlantıları yapar. |
| C | BİLGİ | - Güç trafosu gerilim ayar düzeneğinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Güç trafosu gerilim ayar düzeneği kullanma işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlama nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlama şartlarını açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlantı şemasını açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlama yük dağılımının önemini açıklar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlama işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlamada dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç trafosu gerilim ayarını yapar. |
|  |  | - Güç trafoları paralel bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında hedef belirleme (güç transformatörlerinin kurulumunda en yüksek verim için hedefler belirleyerek sistem kurulumunu yapar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KESİCİLER

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kesicilerin montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanılacak kesicileri kullanım yerine dikkat ederek tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanılacak kesicilerin kullanım yerine dikkat ederek montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre enerji altında çalışmamaya dikkat ederek kesicilerin bağlantısını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Alternatif akımın açılmasında ark olayını açıklar. |
|  |  | - Kesici görevlerini açıklar. |
|  |  | - Kesici çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kesici yapı ve bölümlerini açıklar. |
|  |  | - Kesicilerde aranan özellikleri sıralar. |
|  |  | - Kesici etiket değerlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kesici çeşitlerini seçer. |
|  |  | - Kesici etiket değerlerini okur. |
|  |  | - Kesici çeşitlerini tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Kesici kullanım yerlerini sıralar. |
|  |  | - Kesicilerin montaj yerine ulaştırmada dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Kesicilerin standart montaj tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Kesici montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kesici montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Kesici topraklamasının önemini açıklar. |
|  |  | - Kesici topraklaması yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kesici montajını yapar. |
|  |  | - Kesici topraklamasını yapar. |
| C | BİLGİ | - Kesici bağlantılarında kullanılan iletkenin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Kesici bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kesici bağlantılarında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Kesici kumanda sisteminin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Kesicileri devreye alıp çıkarma işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Kesicileri devreye alıp çıkarmada dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Kesicilerin bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kesicilerin çalışma testini yapar. |
|  |  | - Kesicilerin devreye alma çıkarma işlemini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında özdenetim (yüksek gerilim sistemlerinde kendi ve çalışma güvenliği açısından yapılan her iş ve işlemin denetimini yapar) tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:AYIRICILAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayırıcıların montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanılacak ayırıcıları kullanım yerine dikkat ederek tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kullanılacak ayırıcıların kullanım yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre enerji altında çalışmamaya dikkat ederek ayırıcıların bağlantısını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Ayırıcının görevini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı yapısı açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı kontaklarında temasın önemini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı etiket değerlerini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı açma kapama işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kullanım yerlerine göre ayırıcı çeşitlerini tespit eder. |
|  |  | - Ayırıcı etiket değerlerini okur. |
| B | BİLGİ | - Ayırıcıların montaj (kullanım) yerlerini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcıyı montaj yerine taşımada dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcının montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı topraklamasının yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Ayırıcı montajını yapar. |
|  |  | - Ayırıcı topraklamasını yapar. |
| C | BİLGİ | - Ayırıcı bağlantılarında kullanılan iletkenin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı bağlantılarında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı kumanda sisteminin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı devreye alıp çıkarma işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcıları devreye alıp çıkarmada dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Ayırıcıların bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Ayırıcıların çalışma testini yapar. |
|  |  | - Ayırıcıların devreye alma çıkarma işlemini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında birlikte iş yapabilme (ayırıcı montaj işlemlerinde çalışma ortamının risklerinin farkında olarak kendi ve ekip arkadaşları gerekli çalışma ve güvenlik önlemlerine dikkat eder), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/26 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tip gücüne göre trafo merkezi kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantılardaki gevşeklik ve topraklama niteliğine dikkat ederek direk tipi trafo kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantılardaki gevşeklik ve topraklama niteliğine dikkat ederek açık yer tipi trafo kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantılardaki gevşeklik ve topraklama niteliğine dikkat ederek bina tipi trafo kurulumunu yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Direk trafo platformu görevini açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Trafo direğinde bulunan donanımların özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafonun platforma montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo giriş çıkış bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo topraklaması yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Direk tipi trafonun platforma montajını yapar. |
|  |  | - Direk tipi trafo giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Direk tipi trafo topraklamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - Açık yer tipi trafo merkezi kurulma yerlerini açıklar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo merkezi donanım çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo merkezi donanım özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo merkezi emniyet ve güvenlik tedbirlerini açıklar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo donanım bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Trafo merkezinde kullanılan iletken özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafonun montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo merkezi donanım bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Trafo merkezi donanım bağlantı şemalarını çizer. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo montajını yapar. |
|  |  | - Açık yer tipi trafo merkezi donanım bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Bina tipi trafo kurulum yerlerini açıklar. |
|  |  | - Bina tipi trafo merkezi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Bina tipi trafo merkezi donanımlarının görevlerini açıklar. |
|  |  | - Bina tipi trafo merkezi donanımlarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Bina tipi trafo merkezi donanımlarının projeye göre kurulumunun işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Trafo merkezi bağlantıları yapım işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Trafo topraklamasının işlem basamaklarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Trafo merkezi bağlantı şemalarını çizer. |
|  |  | - Trafo merkezi donanımlarının montajını yapar. |
|  |  | - Trafo merkezi donanım bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Trafo topraklamasını yapar. |  |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında iş ahlakı (Transformatör merkezlerinde, donanımlarının bağlantısını tekniğine uygun ve titizlikle yapama konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.