DERS ADI	:DAĞITIM PANO SİSTEMLERİ

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 12.sınıf

DERSİN AMACI	:Bu ders ile öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dağıtım pano sistemleri işlemlerini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne göre teknik resim ve projeye uygunluğa özen göstererek Alçak Gerilim/Yüksek Gerilim (AG/YG) plan ve projelerini çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre kullanım yerine uygunluğa özen göstererek ölçü transformatörlerinin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre kullanım yerine uygunluğa özen göstererek yüksek gerilim (YG) tesislerinde güç ölçme aletlerinin bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne ve şemaya uygun şekilde, gevşek bağlantı yapmamaya, enerji altında çalışmamaya özen göstererek direk tipi trafo ölçüm panosu montaj ve bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre projeye uygun ve enerji altında çalışmamaya özen göstererek alçak gerilim (AG) dağıtım, pano montaj ve bağlantılarını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| DAĞITIM PANO SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| YG Tesis Proje ve Şemaları | - Pano bağlantı şemaları - YG Plan ve projeleri | 2 | 1 | 40/26 | 18 |
| Ölçü Transformatörleri | - Akım ölçü transformatörü tespiti - Akım ölçü transformatörü montajı - Gerilim ölçü transformatörü tespiti - Gerilim ölçü transformatörü montajı | 4 | 1 | 40/20 | 14 |
| YG Tesislerinde İş ve Güç Ölçme | - Elektrik güç ölçümü - Güç katsayısı ölçümü - Elektrik enerji analizörünün bağlantısı - Elektrik sayaçlarının bağlantısı | 4 | 1 | 40/24 | 17 |
| Direk Tipi Trafo Ölçüm Panoları | - Ölçüm pano ve malzemelerinin tespiti - Ölçüm pano malzeme montajı - Ölçüm pano malzeme bağlantısı - Ölçüm panosu montaj ve bağlantısı | 4 | 1 | 40/22 | 15 |
| Kompanzasyon Sistemi | - Kompanzasyon sistemi hesaplamaları - Kondansatör kademelerinin bağlantısı - Kompanzasyon panosu malzemeleri - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarları - Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplama. | 5 | 1 | 40/36 | 25 |
| AG Dağıtım Panoları | - Alçak Gerilim (AG) dağıtım pano ve malzeme tespiti - Alçak Gerilim (AG) dağıtım pano montajı ve malzeme bağlantıları | 2 | 1 | 40/16 | 11 |
| TOPLAM |  | 21 | 6 | 240/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında israf, verilen görevi yapma, meslek ahlakı, iş ahlakı, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu, hedef belirleme, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/26 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alçak gerilim/yüksek gerilim (AG/YG) plan ve projelerini çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Pano bağlantı şemaları çizimini Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre teknik resim ve pano bağlantı şemalarına uymaya özen göstererek yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliğine göre teknik resim ve projeye uygunluğa özen göstererek YG plan ve projelerini çizer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Pano çizimlerinde uyulması gereken kuralları açıklar. |
|  |  | - AG/YG tesis pano malzeme sembollerini açıklar. |
|  |  | - Elektrik tesislerinde bulunan pano çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Pano görünüşlerini açıklar. |
|  |  | - Pano bağlantı tek hat şemalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Pano sembollerini çizer. |
|  |  | - Pano görünüşlerini çizer. |
|  |  | - Pano bağlantı tek hat şemalarını çizer. |
| B | BİLGİ | - Proje ölçeklerinin anlamını açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim ve dağıtım merkezi tek hat şemasının anlamını açıklar. |
|  |  | - Çizilmiş plan ve projelerinin örneklerini açıklar. |
|  |  | - Plan ve projelerde hangi bölümlerin bulunacağını açıklar. |
|  |  | - YG proje sembollerinin anlamlarını açıklar. |
|  |  | - OG/YG yerleşim planlarını açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo planını açıklar. |
|  |  | - Trafo binası planını açıklar. |
|  |  | - Direk tipi trafo tesis tek hat şemasının anlamını açıklar. |
|  |  | - .Bina tipi trafo tesis tek hat şemasının anlamını açıklar. |
|  | BECERİ | - YG proje sembollerini çizer. |
|  |  | - OG/YG yerleşim planını çizer. |
|  |  | - Direk tipi trafo Planını çizer. |
|  |  | - Trafo binası planını çizer. |
|  |  | - Direk tipi trafo tesis tek hat şemasını çizer. |
|  |  | - Bina tipi trafo tesis tek hat şemasını çizer. |
|  |  | - Elektrik enerji üretim ve dağıtım merkezi tek hat şemasını çizer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında israf (YG projelerinde, kullanılacak malzemeleri tekniğine uygun kullanarak, bağlantı ve kurulum esnasında kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve tahribatların önüne geçme konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ölçü transformatörlerinin montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre kullanım yerine uygunluğa özen göstererek akım ölçü transformatörlerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre sekonder sargısının boş kalmamasına ve topraklanmasına özen göstererek akım ölçü transformatörlerinin montajını yapar.

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre kullanım yerine dikkat ederek gerilim ölçü transformatörlerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre sekonder sargısının topraklanmasına özen göstererek gerilim ölçü transformatörlerinin montajını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Akım transformatörlerini açıklar. |
|  |  | - Akım transformatörlerinde dönüştürme oranlarını açıklar. |
|  |  | - Akım transformatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Akım transformatörlerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Akım transformatörlerinin çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Akım transformatör etiket değerlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Akım transformatör seçimini yapar. |
|  |  | - Akım transformatör etiketini okur. |
| B | BİLGİ | - Akım trafo kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Akım trafo bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Akım trafosu sekonder sargı tarafının açık kalmamasının önemini açıklar. |
|  |  | - Akım trafosu sekonder ucunun topraklamasının önemini açıklar. |
|  |  | - Akım trafosu montaj ve bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Akım trafosu montaj ve bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Akım trafosu montajını yapar. |
|  |  | - Akım trafosu giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Akım trafosu topraklama bağlantısını yapar. |
| C | BİLGİ | - Gerilim transformatörlerini açıklar. |
|  |  | - Gerilim transformatörlerinde dönüştürme oranlarını açıklar. |
|  |  | - Gerilim transformatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Gerilim transformatörlerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Gerilim transformatörlerinin çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Gerilim transformatör etiket değerlerini açıklar. |
|  |  | - Kombine ölçü transformatörü görevini açıklar. |
|  | BECERİ | - Gerilim trafosu seçimini yapar. |
|  |  | - Gerilim trafosu etiket değerlerini okur. |
| D | BİLGİ | - Gerilim trafo kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Gerilim trafo bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Gerilim trafosu giriş ve sekonder tarafına sigorta takılmasının önemini açıklar. |
|  |  | - Gerilim trafosu gövdesi ve sekonder tarafının topraklamasının önemini açıklar. |
|  |  | - Gerilim trafosu montaj ve bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Gerilim trafosu montaj ve bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Gerilim trafosu montajını yapar. |
|  |  | - Gerilim trafosu giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Gerilim trafosu topraklama bağlantısını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında bireyin çalışma esnasında verilen görevi yapma (ölçü transformatörlerinin montajı esnasında, kurulumdan test aşamasına kadar her aşamada görevini eksiksiz ve hatasız yapma), benimsetecek tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YG TESİSLERİNDE İŞ VE GÜÇ ÖLÇME

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesislerinde güç ölçme aletlerinin bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre sekonder ölçü aletlerinin şemalarına, anma gerilimlerine ve enerji altında çalışmamaya dikkat ederek güç ölçer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre ölçü aletlerinin şemalarına, anma değerlerine ve enerji altında çalışmamaya dikkat ederek güç katsayısı ölçer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre ölçü aletlerinin şemalarına, anma değerlerine ve enerji altında çalışmamaya dikkat ederek enerji analizörü bağlantısını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre sayaçların şemalarına, anma değerlerine, enerji altında çalışmamaya ve elektronik sayaç endeksini doğru okumaya dikkat ederek sayaç bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Üç faz oluşumunu açıklar. |
|  |  | - Üçgen bağlantıda akım gerilim bağıntılarını açıklar. |
|  |  | - Yıldız bağlantıda akım gerilim bağıntılarını açıklar. |
|  |  | - Güç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Güç ölçüm aletlerinin çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Güç ölçme işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Güç ölçümünde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Üçgen bağlantı akım gerilim hesaplamalarını yapar. |
|  |  | - Yıldız bağlantı akım gerilim hesaplamalarını yapar. |
|  |  | - Yıldız-Üçgen gerilim değerlerini ölçer. |
|  |  | - Bir ve üç fazlı aktif güç ölçer. |
|  |  | - Reaktif güç ölçer. |
| B | BİLGİ | - Güç katsayısı tanımını açıklar. |
|  |  | - Omik devrelerde güç vektörlerini çizerek açıklar. |
|  |  | - Endüktif devrelerde güç vektörlerini çizerek açıklar. |
|  |  | - Kapasitif devrelerde güç vektörlerini çizerek açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısı ölçüm aleti çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısı ölçüm aleti bağlantı şemasını çizerek açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısı ölçme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısı ölçümünde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç vektörlerini çizer. |
|  |  | - Güç katsayısı ölçümünü yapar. |
| C | BİLGİ | - Elektrik enerji analizörü görevini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji analizörü çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji analizörü bağlantı şemasını çizerek açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji analizörü montaj ve bağlantıları yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Elektrik enerji analizörü montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Elektrik enerji analizörü montajını yapar. |
|  |  | - Elektrik enerji analizörü bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Elektrik işi tanımını açıklar. |
|  |  | - Elektrik sayaçları görevini açıklar. |
|  |  | - Elektrik tarife çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Faz sayısına göre sayaç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Yapısına göre sayaç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Akım gerilim klemens görevini açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç yapısını açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç bağlantı şemasını çizerek açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Elektronik sayaç endeks değerlerinin anlamlarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Bir ve üç fazlı aktif indüksiyon sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Akım trafolu indüksiyon sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Kartlı sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Bir fazlı elektronik sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Üç fazlı elektronik sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Kombine ( kombi x5) sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Gerilim trafolu sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Elektronik sayaç endeks değerlerini okur. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında meslek ahlakı (her türlü sayaç ve donanımlarının bağlantısında doğru ölçüm için gerekli bağlantıyı tekniğine uygun yapar, hileli ölçüm bağlantılarına asla tenezzül etmez), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:DİREK TİPİ TRAFO ÖLÇÜM PANOLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda direk tipi trafo ölçüm panosu montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre tesise uygun pano ve malzemeleri seçmeye özen göstererek ölçüm pano ve malzemelerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre ve pano yerleşim planına uymaya özen göstererek ölçüm pano malzemeleri montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre şemalara uymaya ve enerji altında çalışmamaya özen göstererek ölçüm pano malzeme bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre ölçüm panosunun yerine montajını ve bağlantılarını sağlam irtibatla, şemaya uygun olarak gevşek bağlantı yapmamaya ve enerji altında çalışmamaya özen göstererek yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Ölçüm panosu görevini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panosu bağlantı şemasını çizerek açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panosu özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panosunda kullanılan elemanları sıralar. |
|  |  | - Ölçüm panosunda kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Tesise göre ölçüm panosunu seçer. |
|  |  | - Tesise göre ölçüm panosu elemanlarını seçer. |
| B | BİLGİ | - Ölçüm panosu malzeme yerleşim planını çizerek açıklar. |
|  |  | - Montaj araç ve gereçleri çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kompakt şalterin yerine montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Akım ve gerilim klemenslerinin yerine montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Elektrik sayacının yerine montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Trafo gücüne uygun sabit kondansatörün tespitini açıklar. |
|  |  | - Trafo için sabit kondansatör montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Montajda dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompakt şalterin yerine montajını yapar. |
|  |  | - Akım ve gerilim klemenslerinin yerine montajını yapar. |
|  |  | - Elektrik sayacının yerine montajını yapar. |
|  |  | - Trafo sabit kondansatörünün yerine montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - Ölçüm pano bağlantı şemasını açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano bağlantı kablolarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano bara özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano malzeme bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano bağlantılarında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Akım trafo bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Sayaç bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kompakt şalter giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Sabit kondansatör bağlantısını yapar. |
| D | BİLGİ | - Ölçüm pano montaj yerlerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panosu yerine montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano giriş çıkış kablo bağlantıları yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kompakt şalter test ve ayar yapılması işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Sayaç test ve ayarları yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Ölçüm panosunun yerine montajını yapar. |
|  |  | - Ölçüm pano enerji giriş ve çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kompakt şalter test ve ayarını yapar. |
|  |  | - Sayaç test ve ayarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında bireyin çalışma esnasında iş ahlakı (direk tipi ölçüm panolarının montajı esnasında tüm işlemleri kısa sürede niteliksiz yapmak yerine, hatasız ve tekniğine uygun yapma sorumluluğunu kazandırma)  benimsetecek tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOMPANZASYON SİSTEMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kompanzasyon sistemi kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre, kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar.

- Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kompanzasyonun önemini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç tüketicilerini açıklar. |
|  |  | - Düşük güç katsayısının sakıncalarını açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısının yükseltilmesinin önemini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyonun yararlarını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon hesabı yapımı aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabını açıklar. |
|  |  | - Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabını açıklar. |
|  |  | - Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabını açıklar. |
|  |  | - Harmoniği açıklar. |
|  |  | - Harmonik meydana getiren alıcıları açıklar. |
|  |  | - Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları açıklar. |
|  |  | - Harmoniğe karşı alınacak önlemleri açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompanzasyon panosunda kullanılacak malzemelerin akım değerlerini hesaplar. |
|  |  | - Toplam kondansatör gücünü hesaplar. |
|  |  | - Her kademedeki kondansatör gücünü hesaplar. |
|  |  | - Sistem harmonik tespitini yapar. |
| B | BİLGİ | - Kondansatörlerin görevini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Güç kondansatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Güç kondansatörlerinin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör deşarj direncinin görevini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör montaj yerlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kondansatör koruma yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör çalışma testi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Kondansatörlerin soğutulmasının önemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç kondansatörü seçimini yapar. |
|  |  | - Kondansatör bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Kompanzasyon panosunun görevini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu yerleşim planını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekleri açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompanzasyon panosu malzemeleri montajını yapar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Kompanzasyonda kademe seçiminin önemini açıklar. |
|  |  | - Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncalarını açıklar. |
|  |  | - Endüktif ve kapasitif sınır değerlerini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin görevini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - 10.Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar. |
|  | BECERİ | - Reaktif güç kontrol rölesinin montaj ve bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin ayarlarını yapar. |
| E | BİLGİ | - Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranlarını açıklar. |
|  |  | - Kombi sayaç endekslerini açıklar. |
|  |  | - Ceza oranlarını hesaplayan formülleri açıklar. |
|  |  | - Sistemin ceza oranı hesabını açıklar. |
|  | BECERİ | - Tüketim değerlerine göre sistemin cezada olup olmadığını hesaplar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Güç kondansatörlerinin deşarj edilmeden müdahale edilmemesi konusunda gerekli vurgu yapılmalıdır.

- Kompanzasyon sisteminde kullanılan devre elemanlarının sağlamlık kontrollerinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösterilmelidir.

- Kompanzasyon sisteminde kullanılacak devre elemanlarının teknik değerlerinin doğru seçimi üzerinde hassasiyetle durulmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında kompanzasyon sisteminin gerekliliğini, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu (kompanzasyon sistemlerin en verimli şekilde kurulumunu sağlayarak ülke ve dünya enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:AG DAĞITIM PANOLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alçak gerilim (AG) dağıtım,  pano montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak alçak gerilim (AG) dağıtım pano ve malzemelerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne ve projeye uygun şekilde ve enerji altında çalışmamaya özen göstererek alçak gerilim (AG) dağıtım pano montajını ve malzeme bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - AG dağıtım pano tesisteki görevini açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano özelliklerini açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzemelerini sıralar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzeme özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - AG dağıtım panosunu seçer. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzemelerini seçer. |
| B | BİLGİ | - AG dağıtım pano yerleşim planını çizerek açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzemeleri montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzemeleri prensip şemalarını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzeme bağlantıları işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano yerine montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano giriş çıkış bağlantıları işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzemeleri çalışma test ayarının nasıl yapılacağını açıklar. |
|  |  | - AG dağıtım pano emniyet ve güvenlik tedbirlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - AG dağıtım pano malzemeleri montajını yapar. |
|  |  | - AG dağıtım pano malzeme bağlantılarını yapar. |
|  |  | - AG dağıtım panonun yerine montajını yapar. |
|  |  | - AG dağıtım pano giriş ve çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - AG dağıtım pano test ve ayarlarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında hedef belirleme (AG dağıtım panolarının kurulumunu yaparken, ihtiyacı tamamen karşılayacak hedefler belirleme) tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.