DERS ADI	:KORUMA RÖLELERİ VE MODÜLER HÜCRELER

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 12.sınıf

DERSİN AMACI	:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda koruma röleleri ve modüler hücreler montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre enerji altında çalışmamaya dikkat ederek kuranportör sistemini kurarak ağ sistemini kullanır.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek koruma röleleri montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak trafo merkezi doğru akım (DA) güç kaynaklarının, motorlarının montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim (OG) modüler giriş hücresi montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim (OG) modüler ölçüm hücresi montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim (OG) modüler çıkış hücresi montajını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| KORUMA RÖLELERİ VE MODÜLER HÜCRELER DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Kuranportör ve Ağ Sistemleri | - Kuranportör sistemi - Scada ve ağ sistemleri | 2 | 1 | 40/18 | 13 |
| Koruma Röleleri | - Kısa devre koruma rölelerinin tespiti - Kısa devre koruma rölelerinin montaj ve bağlantıları - Toprak kaçağı koruma rölelerinin tespiti - Toprak kaçağı koruma rölelerinin montaj ve bağlantıları - Aşırı akım koruma rölelerinin tespiti - Aşırı akım koruma rölelerinin montaj ve bağlantıları - Isıdan koruma rölelerinin tespiti - Isıdan koruma rölelerinin montaj ve bağlantıları - Bucholz rölesi bağlantıları | 9 | 1 | 80/50 | 34 |
| DA Güç Kaynakları ve Motorları | - Trafo merkezinde doğru akım güç kaynağı ve motorlarını tespiti - Trafo merkezinde doğru akım güç kaynağı ve motor bağlantıları | 2 | 1 | 40/16 | 11 |
| OG Modüler Giriş Hücreleri | - Orta gerilim modüler giriş hücresinin montajı - Orta gerilim modüler giriş hücresinin giriş, çıkış bağlantıları | 2 | 1 | 40/20 | 14 |
| OG Modüler Ölçüm Hücreleri | - Orta gerilim modüler ölçüm hücresinin montajı - Orta gerilim modüler ölçüm hücresinin giriş, çıkış bağlantıları | 2 | 1 | 40/20 | 14 |
| OG Modüler Çıkış Hücreleri | - Orta gerilim modüler çıkış (trafo koruma) hücresinin montajı - Orta gerilim modüler çıkış (trafo koruma) hücresinin giriş, çıkış bağlantıları | 2 | 1 | 40/20 | 14 |
| TOPLAM |  | 19 | 6 | 280/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında verilen görevi yapmak, iş ahlakı, görev bilinci, azimli olma, özdenetim, birlikte iş yapabilme,  tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:KURANPORTÖR VE AĞ SİSTEMLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kuranportör sistemini kurma ve ağ sistemini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre enerji altında çalışmamaya dikkat ederek kuranportör sistemini kurar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre scada ve ağ sistemlerini kullanır.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kuranportör görevini açıklar. |
|  |  | - Kuranportörlerin kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi elemanları özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi kurmada dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi kurma işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi devreye alma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi test etme işlemini açıklar. |
|  |  | - Kuranportör sistemi güvenlik önlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kuranportör sistemi elemanlarını seçer. |
|  |  | - Kuranportör sistemini kurar. |
|  |  | - Kuranportör sistemini test eder. |
| B | BİLGİ | - Scada sisteminin görevini açıklar. |
|  |  | - Scada sisteminin yapısını açıklar. |
|  |  | - Scada sisteminin temel elemanlarının özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Scada sisteminin kullanımını açıklar. |
|  |  | - Dağıtım merkezlerinde kullanılan ağ sistemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Scada sistemini kullanır. |
|  |  | - Ağ sistemlerinin kullanır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında verilen görevi yapmak (kuranportör ve ağ sistemlerinin hatasız ve sorunsuz çalışmasını sağlamak için, verilen montaj ve kurulum görevlerini eksiksiz ve tekniğine uygun yapmak), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KORUMA RÖLELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/50 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda akım koruma röleleri montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kısa devre koruma rölesini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek kısa devre koruma rölelerinin montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre toprak kaçağı koruma rölesini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek toprak kaçağı koruma rölelerinin montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre aşırı akım koruma rölelerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek aşırı akım koruma rölelerinin montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ısıdan koruma rölelerini tespit eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek ısıdan koruma rölelerinin montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre bağlantı şemasına dikkat ederek bucholz rölesinin bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Trafolarda meydana gelen arıza nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatörlerde meydana gelen arıza nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kullanacağı yere uygun kısa devre koruma rölesi tespitini yapar. |
| B | BİLGİ | - Kısa devre koruma röleleri kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Kısa devre koruma rölelerinin montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri bağlantı işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Kısa devre koruma röleleri montajını yapar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kısa devre koruma röleleri çalışma testini yapar. |
| C | BİLGİ | - Trafolarda meydana gelen toprağa kaçak arıza nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatörlerde meydana gelen toprağa kaçak arıza nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kullanacağı toprak kaçağı koruma rölesini tespit eder. |
| D | BİLGİ | - Toprak kaçağı koruma röleleri kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri montajını yaparken dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Toprak kaçağı koruma röleleri bağlantı montajını yapar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Toprak kaçağı koruma röleleri çalışma testini yapar. |
| E | BİLGİ | - Trafolarda meydana gelen aşırı akımların nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatörlerde meydana gelen aşırı akımların nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Aşırı akım koruma röleleri tespit eder. |
| F | BİLGİ | - Aşırı akım koruma röleleri kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri montajını açıklar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri bağlantı işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Aşırı akım koruma rölelerinin montajını yapar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Aşırı akım koruma röleleri çalışma testini yapar. |
| G | BİLGİ | - Trafolarda meydana gelen aşırı ısıların nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatörlerde meydana gelen aşırı ısıların nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kullanacağı ısıdan koruma rölesinin tespitini yapar. |
| H | BİLGİ | - Isıdan koruma röleleri kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri montaj işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri bağlantı işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Isıdan akım koruma röleleri bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Isıdan koruma rölelerinin montajını yapar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Isıdan koruma röleleri çalışma testini yapar. |
| I | BİLGİ | - Bucholz rölesi görevini açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi yapısını açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi özelliğini açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi bağlantı şemasını açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi kullanıldığı yerleri açıklar. |
|  |  | - Bucholz rölesi bağlantı işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Bucholz rölesi bağlantısında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Bucholz rölesi bağlantı şemalarını okur. |
|  |  | - Bucholz rölesi bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Bucholz rölesi çalışma testini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında iş ahlakı (koruma röle sistemlerinin ideal şekilde kurulmasını sağlayarak sistemin uzun ömürlü olmasını insan ve OG, YG iletim hatları için gerekli korumayı eksiksiz sağlaması için gerekli iş ahlakını sahiptir), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:DA GÜÇ KAYNAKLARI VE MOTORLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda trafo merkezi doğru akım (DA) güç kaynaklarının, motorlarının montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne uygun olarak doğru akım güç kaynağını ve motorlarını tespit eder.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliğine ve bağlantı şemasına dikkat ederek doğru akım güç kaynağının ve motorların bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Doğru akım güç kaynakları görevini açıklar. |
|  |  | - Doğru akım güç kaynağı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Akümülatör görevlerini açıklar. |
|  |  | - Akümülatör çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Akümülatör şarj sistemi çalışma sistemini açıklar. |
|  |  | - Doğru akım motorları çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Doğru akım motorları çeşitlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Trafo merkezi doğru akım güç kaynaklarını seçer. |
|  |  | - Trafo merkezi akümülatörü seçer. |
|  |  | - Trafo merkezi doğru akım motorunu seçer. |
| B | BİLGİ | - Trafo merkezleri ve dağıtım merkezlerinde kullanılan doğru akım güç kaynağı görevlerini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim tesislerinde kullanılan doğru akım motorlarının görevlerini açıklar. |
|  |  | - Trafo merkezleri ve dağıtım merkezlerinde güç kaynağı bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim tesislerinde kullanılan doğru akım motorlarının bağlantıları işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim tesisinde bağlantıları yapımında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim tesisinde bağlantıları yapılan güç kaynağının test işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim tesisinde bağlantıları yapılan DA motorunun test işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Akü ve redresör bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kesici motor bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Ayırıcı motor bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Akü ve redresör çalışma testini yapar. |
|  |  | - Kesici ve ayırıcı motor çalışma testini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında görev bilinci (DA güç kaynakları ve motorların bakım ve onarımlarının hatasız olarak tekniğine uygun yapılması konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:OG MODÜLER GİRİŞ HÜCRELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda orta gerilim (OG) modüler giriş hücresi montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler giriş hücresinin yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler giriş hücresinin giriş çıkış bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Modüler hücrelerin görevlerini açıklar. |
|  |  | - Açık tip sistem ile modüler hücrelerin karşılaştırılmasını açıklar. |
|  |  | - Modüler hücrelerin yapısal özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Modüler hücrelerde kullanılan elemanları açıklar. |
|  |  | - Modüler hücrelerin kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Modüler hücrelerin anma değerlerini açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin görevini açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin yerine montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin montajında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin montajında iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Modüler hücresini seçer. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin montajını yapar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin topraklamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - Kablolarda en küçük bükülme yarıçap değerlerini açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresinin montaj kablo kanalının özelliğini açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücre eleman bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Kablo başlığı takma işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Giriş ve çıkış bağlantı işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresini devreye alma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresi montajında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kablo başlığı montajını yapar. |
|  |  | - Modüler giriş hücresi enerji bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (OG modüler hücrelerin kurulum ve montaj işlemlerinin hatasız olarak tekniğine uygun yapılması konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:OG MODÜLER ÖLÇÜM HÜCRELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda orta gerilim (OG) modüler ölçüm hücresi montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler ölçüm hücresinin yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler ölçüm hücresinin giriş çıkış bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Modüler ölçüm hücresinde kullanılan elemanları açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin görevini açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin yerine montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin montajında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin montajında iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Modüler ölçüm hücresinin yerine montajını yapar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin topraklamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - Modüler ölçüm hücresinin montaj kablo kanalının özelliğini açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücre eleman bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Kablo başlığı takma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Giriş ve çıkış bağlantı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresini devreye alma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresi montajında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kablo başlığı montajını yapar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresi enerji bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında özdenetim (YG sistemlerinde kendi ve çalışma güvenliği açısından yapılan her iş ve işlemin denetimini yapar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:OG MODÜLER ÇIKIŞ HÜCRELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda orta gerilim (OG) modüler çıkış hücresi montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler çıkış (trafo koruma) hücresinin yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kataloglara dikkat ederek orta gerilim modüler çıkış (trafo koruma) hücresinin giriş çıkış bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Modüler çıkış hücresinde kullanılan elemanları açıklar. |
|  |  | - Modüler çıkış hücresinin görevini açıklar. |
|  |  | - Modüler çıkış hücresi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Modüler çıkış hücresinin yerine montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Modüler çıkış hücresinin montajında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Modüler çıkış hücresinin montajında iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Modüler ölçüm hücresinin yerine montajını yapar. |
|  |  | - Modüler ölçüm hücresinin topraklamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - Orta gerilim modüler çıkış hücresinin montaj kablo kanalının özelliğini açıklar. |
|  |  | - Orta gerilim modüler çıkış hücre eleman bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Orta gerilim kablo başlığı takma işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Orta gerilim çıkış hücresinin giriş ve çıkış bağlantı işlem sırasını sıralar. |
|  |  | - Orta gerilim çıkış hücresini devreye alma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Orta gerilim modüler çıkış hücresi montajında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Orta gerilim kablo başlığı montajını yapar. |
|  |  | - Orta gerilim modüler çıkış hücresinin giriş-çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Orta gerilim modüler hücrelerin devreye alma işlemini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında birlikte iş yapabilme (OG modüler çıkış hücrelerinin montaj iş ve işlemlerinde çalışma ortamının risklerinin farkında olarak kendi ve ekip arkadaşları gerekli çalışma ve güvenlik önlemlerine dikkat eder), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.