DERS ADI	:YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 12.sınıf

Anadolu Teknik Programında 12.sınıf

DERSİN AMACI	:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesis bakım ve onarımı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre yüksek gerilim (YG) tesislerinde trafo sistemleri bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre yüksek gerilim (YG) tesislerinde iletim hatları bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre yüksek gerilim (YG) tesisi arıza onarımını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| YG TESİS BAKIM ONARIM TEKNİKLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| YG Tesislerinde Trafo Sistemleri Bakımı | - Yüksek gerilim tesisleri iş sağlığı ve güvenliği yöntemleri - Trafolar ve trafo merkezlerinin bakımı - YG kumanda elemanları ve koruma sis-temlerinin bakımı | 3 | 1 | 80/56 | 39 |
| YG Tesislerinde İletim Hatları Bakımı | - Direkler, donanımları ve hatların bakımı - Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımı | 2 | 1 | 40/32 | 22 |
| YG Tesisleri Onarım Tekniği | - Enerji hat arızaları - Trafo ve koruma sistemleri arızaları - Kumanda elemanları ve panoların arızaları | 3 | 1 | 80/56 | 39 |
| TOPLAM |  | 8 | 3 | 200/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında özdenetim, birlikte iş yapabilme, meslek ahlakı, hedef belirleme, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu, iş ahlakı, görev bilinci, azimli olmak, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:YG TESİSLERİNDE TRAFO SİSTEMLERİ BAKIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/56 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesislerinde trafo sistemleri bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre yüksek gerilim tesisleri iş sağlığı ve güvenliği yöntemlerini uygular.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre trafolar ve trafo merkezlerinin bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre YG kumanda elemanları ve koruma sistemlerinin bakımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - İş sağlığı ve güvenliği standart, talimat ve mevzuatlara uymanın önemini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim iş sağlığı ve güvenliği malzemelerini ve çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - YG kişisel donanımların kullanılmasının önemini açıklar. |
|  |  | - YG kişisel koruyucu donanımların çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Yapılan çalışmaya ait uyarı ve işaret levhalarının yerleştirilmesinin önemini açıklar. |
|  |  | - Yapılan çalışmalarda enerjinin verilmesi ve kesilmesi öncesinde kişilerin bilgilendirilmesinin önemini açıklar. |
|  |  | - Çalışmaya başlamadan önce uygun çevre koşullarını sağlayarak güvenlik önlemlerini almanın önemini, açıklar. |
|  |  | - Yapılan işe özgü güvenli çalışma sürelerinin önemini açıklar. |
|  |  | - Bakım onarımda enerji kesildikten sonra topraklama yapılmasının önemini açıklar. |
|  |  | - İşletme bakım araç gereçlerinin özelliklerini sıralar. |
|  |  | - İşletme bakım araç gereçlerinin bakımının yapılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygular. |
|  |  | - Yüksek gerilim iş sağlığı ve güvenliği donanımlarını kullanır. |
|  |  | - Yüksek gerilim kişisel koruyucu donanımlarını kullanır. |
|  |  | - İşletme bakım araç gereçlerini kullanır. |
| B | BİLGİ | - Bakım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Periyodik bakım sürelerini açıklar. |
|  |  | - Trafo sisteminin bakım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Trafo metal gövdesi bakım işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo yağı kontrolü ve analiz işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo conta ve mekanik bağlantı yerleri kontrolünün işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo buşing kontrol işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo soğutma sistemi bakım işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo sargıları yalıtkanlık kontrolü işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo merkezi şarj sistemi kontrol ve bakımının işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo merkezi bara ve izolatör bakım işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo merkezi binası bakımının işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Alternatör bakımının işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Bakım sonrası yapılacak işlemleri sıralar |
|  | BECERİ | - Trafo ve donanımlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Trafo sargı yalıtkanlık kontrolünü yapar. |
|  |  | - Trafo merkezi şarj sistemi bakımını yapar. |
|  |  | - Alternatör sistem kontrolünü yapar. |
| C | BİLGİ | - Bakım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - YG sigortaları kontrolü işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Bakım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  |  | - Kumanda elemanları ve koruma sistemleri bakım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcıların çeşidine uygun bakımı işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı bakımdan sonra devreye alma çıkarma testi yapma işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Kesicilerin çeşidine uygun bakımı işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Kesici bakımdan sonra devreye alma çıkarma testi yapma işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Koruma rölelerinin bakımını yapma işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Topraklama sistemi kontrolü ve bakım işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Parafudur sistemi kontrolü ve bakım işlemlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Ayırıcıların bakımını yapar. |
|  |  | - Kesicilerin bakımını yapar. |
|  |  | - Koruma röle çeşitlerinin bakımını yapar. |
|  |  | - Topraklama sistem bakımını yapar. |
|  |  | - YG sigortalarının bakımını yapar. |
|  |  | - Parafudur sistem bakımını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında özdenetim (yüksek gerilim tesislerinde trafo bakımı uygulamalarında kendi ve çalışma güvenliği açısından yapılan her iş ve işlemin denetimini yapar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YG TESİSLERİNDE İLETİM HATLARI BAKIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesislerinde iletim hatları bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre direkler, donanımları ve hatların bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre panoların ve ölçüm sistemlerinin bakımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Bakım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Direk donanımlarının bakım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Direk hatlarının bakım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Direk temelleri bakım yapılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Direklerin bakımı yapılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Direk donanımları kontrolünün yapılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Havai hat kontrolü yapılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Havai hat bakımı yapılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Yeraltı hat bağlantı kontrolü yapılması işlemini sıralar. |
|  |  | - Yeraltı hat bağlantı bakımı yapılması işlemini sıralar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Bakım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  | BECERİ | - Direklerin bakımını yapar. |
|  |  | - Direk donanımlarının kontrolünü yapar. |
|  |  | - Direk donanımlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Havai hat kontrolünü yapar. |
|  |  | - Havai hat bakımını yapar. |
|  |  | - Yeraltı hat kontrol yapar. |
|  |  | - Yeraltı hat bakımını yapar. |
| B | BİLGİ | - Bakım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Panoların ve ölçüm sistemlerinin bakım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Panoların bakım yapılması işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ölçü trafolarının kontrolünü yapma işlemini açıklar. |
|  |  | - Ölçü trafolarının bakımını yapma işlemini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm aletlerinin kontrol yapma işlemini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm aletlerinin bakımını yapma işlemini açıklar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Bakım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  | BECERİ | - Panoların kontrol ve bakımını yapar. |
|  |  | - Ölçü trafolarının kontrolünü yapar. |
|  |  | - Ölçü trafolarının bakımını yapar. |
|  |  | - Ölçüm aletlerinin kontrolünü yapar. |
|  |  | - Ölçüm aletlerinin bakımını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında birlikte iş yapabilme (YG iletim hatlarının iş ve işlemlerinde risklerinin farkında olarak kendi ve ekip arkadaşları gerekli çalışma ve güvenlik önlemlerine dikkat eder), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YG TESİSLERİ ONARIM TEKNİĞİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/56 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yüksek gerilim (YG) tesisi arıza onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliğine ve koruyucu donanım kullanmaya özen göstererek enerji hat arızalarını giderir.

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliğine ve koruyucu donanım kullanmaya özen göstererek trafo ve koruma sistemleri arızalarını giderir.

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliğine ve koruyucu donanım kullanmaya özen göstererek kumanda elemanları ve panoların arızalarını giderir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Onarım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Onarım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  |  | - Enerji hattı onarım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Havai enerji hatlarında olabilecek arıza türlerini açıklar. |
|  |  | - Havai enerji hat arıza yerinin tespit edilmesi işlemini sıralar. |
|  |  | - Havai enerji hat giderme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Yeraltı enerji hatlarında olabilecek arıza türlerini açıklar. |
|  |  | - Yeraltı enerji hat arıza yerinin tespit edilmesi işlemini sıralar. |
|  |  | - Yeraltı enerji hat giderme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Enerji hat arıza yeri tespit etme ölçüm cihazını kullanır. |
|  |  | - Havai hat enerji iletken eklerini yapar. |
|  |  | - Yeraltı enerji hat kablo eklerini yapar. |
|  |  | - Enerji hat arızalarını onarır. |
| B | BİLGİ | - Onarım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Trafo onarım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Trafolarda olabilecek arıza türlerini açıklar. |
|  |  | - Trafo arıza tespit etme ölçüm cihazının kullanılmasını açıklar. |
|  |  | - Trafo arızasını giderme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Trafo arızasını giderme işleminde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Koruma röleleri siteminde olabilecek arıza türlerini açıklar. |
|  |  | - Koruma röleleri sistemi arızasını yapma işlemini sıralar. |
|  |  | - Parafudur arızasını giderme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Sigorta arızasını giderme işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Onarım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  | BECERİ | - Trafo arıza tespit cihazını kullanır. |
|  |  | - Trafo arızalarını giderir. |
|  |  | - Koruma röleleri sistem arızalarını giderir. |
|  |  | - Parafudur arızasını giderir. |
|  |  | - YG sigorta arızasını giderir. |
| C | BİLGİ | - Onarım öncesi alınacak emniyet ve güvenlik tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - YG kumanda elemanları onarım öncesi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Arıza tespit cihazı kullanılması işlemini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı arıza giderme işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Kesici arıza giderme işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Pano arıza giderme işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Arıza gidermede dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Onarım sonrası yapılacak işlemleri sıralar. |
|  | BECERİ | - YG arıza tespit cihazını kullanır. |
|  |  | - Ayırıcı arıza giderme işlemini yapar. |
|  |  | - Kesici arıza giderme işlemini yapar. |
|  |  | - Pano arızalarını giderme işlemini yapar. |
|  |  | - Gerekli test ve ölçüm işlemlerini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında iş ahlakı (YG tesisleri onarımlarının tekniğine uygun yapılmaması durumda telafisi olmayan can kayıpları yaşanabileceğinin ve bu sorumluluğun farkında olmalıdır), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.