DERS ADI	: ASANSÖR MONTAJI VE BAKIMI

DERS SÜRESİ	: 10 ders saati

DERS SINIFI	: Anadolu Meslek Programında 11.Sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.Sınıf

DERSİN AMACI	: Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asansör sistemlerinin montaj bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek asansör montajı için hazırlık yapar.

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak asansör bakım onarımı için hazırlık yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün ray montaj, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün kat kapısının montaj, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün tahrik sisteminin montaj, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün kabin, karşı ağırlık kurulumu, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün hız regülâtörünün montaj, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansörün kumanda sisteminin montaj ve elektrik tesisatı bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek Asansör Montaj Yönetmeliği ve Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörün kuyu dibi elemanlarının montajını, bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirir.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak ekip çalışmasıyla Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansörü montaj sonu kullanıma hazır hale getirir.

DERSİN İÇERİĞİ:

| ASANSÖR MONTAJI VE BAKIMI DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık % |
| Asansör Montaj Hazırlığı | - Asansör montaj öncesi malzeme ve donanım kontrolü - Makine dairesinin ve kuyunun kontrolü - Asansör için iskelenin kurulumunun kontrolü | 3 | 1 | 40/21 | 6 |
| Asansör Bakım Onarım Hazırlığı | - Asansör bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü - Asansör bakım bilgilendirmesi | 2 | 1 | 40/6 | 2 |
| Asansör Rayları | - Şakül mastarının montajı ve şakül atma - Duvar konsollarının montajı - Kabin ve karşı ağırlık raylarının montajı - Asansör konsollarının, ray ve flanşların bakım onarımı | 4 | 1 | 40/26 | 7 |
| Asansör Kat Kapıları | - Kat kapısı şakülü - Kapı konsolları montajı - Kapı kasasının montajı - Kapı aksamlarının montajı - Asansör kapı kanatlarının ve kasalarının kontrolü | 5 | 1 | 40/28 | 8 |
| Asansör Tahrik Sistemi | - Halat delikleri - Makine motor, saptırma kasnağı ve sehpası - Hidrolik ünite ve piston - Asansör makine, motor grubu ve fren sistemi - Hidrolik tahrik sistemi | 5 | 1 | 80/52 | 14 |
| Asansör Kabin ve Karşı Ağırlığı | - Kabin taşıyıcı iskeleti - Karşı ağırlık taşıyıcı iskeleti ve ağırlık dizilimi - Halat bağlantıları - Kabinin tavan, taban, yan duvarları ve kapısı - Asansör kabin ve kabin taşıyıcı iskeleti - Asansör askı halatları ve tespit noktaları | 6 | 1 | 80/50 | 14 |
| Asansör Hız Regülatörü | - Hız regülatörünün yeri ve halat delikleri - Hız regülatörünün üst kısmı ve gergi kasnağı - Kabin fren sistemi(paraşüt) ve regülatör halatı - Hız regülatörünün üst kısmının bakım onarımı - Hız regülatörünün alt kısmının bakım onarımı | 5 | 1 | 40/34 | 9 |
| Asansör Kumanda Sistemi Montajı | - Kumanda panosunun ve revizyon seti montajı - Kat ve kabin butonlarının montajı - Kuyu elektriksel kablo ve ekipmanlarının montajı - Elektriksel güvenlik elemanlarının montajı - Kabin tesisatı kumanda panosu ve revizyon seti elektrik bağlantıları | 5 | 1 | 80/47 | 13 |
| Asansör Kumanda Sistemi Bakım Onarımı | - Asansör kumanda panosunun bakım onarımı - Asansör kat ve kabin butonlarının bakım onarımı - Asansör revizyon setlerinin bakım onarımı - Bükülgen kablonun bakım onarımı - Asansör dış tesisat ve kablo kanal bakım onarımı - Asansör elektrikli güvenlik tertibatının kontrolü | 6 | 1 | 40/32 | 9 |
| Asansör Kuyu Dibi Elemanları | - Kabin ve karşı ağırlık tamponların montajı - Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin (separatör) ve kuyu dibi merdiven montajı - Denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının montajı - Asansör kabin ve karşı ağırlık tamponu bakım onarımı - Asansör denge zinciri (ağırlık) kuyu dibi aparatlarının bakım onarımı | 5 | 1 | 40/22 | 6 |
| Asansör Bakım Onarım Sonu İşlemleri | - Asansör bakım onarım sonu düzenlemeleri ve sisteme enerji verme - Asansör bakım formu | 2 | 1 | 40/6 | 2 |
| Asansör Montaj Sonu İşlemleri | - Montaj sonu temizlik - Sisteme enerji verilmesi - Güvenlik sistemlerinin kontrolü - İnvertör ayarlarının yapımı - Kullanım hızında kat ayarlarının yapımı - Hidrolik asansörü devreye alma | 6 | 1 | 40/36 | 10 |
| TOPLAM |  | 54 | 12 | 600/360 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında insana merhamet, iş ahlakı, kararlılık, insanlığa karşı saygı, verilen görevi yapma, birlikte iş yapabilme, görev bilinci, israf, kararlı olma, çıkarcı olmama, emeğe saygı, çevre bilinci ve duyarlılık, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR MONTAJ HAZIRLIĞI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/21 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör montajı için hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Malzemelerin temizliğine dikkat ederek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör montaj öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre makine dairesinin ve kuyunun kontrolünü yapar.

- İş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör için iskelenin kurulumunun kontrolünü yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansörü oluşturan elemanları sıralar. |
|  |  | - Asansörün çalışma sistemini açıklar. |
|  |  | - Asansör montajını aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Asansör montaj talimatlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör montajı yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları açıklar. |
|  |  | - Asansör montaj alet ve ekipmanlarını listeler. |
|  |  | - Asansör montajında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör montaj talimatlarına göre malzeme kontrolünü yapar. |
|  |  | - Asansör montaj alet ve ekipmanlarını hazırlar. |
| B | BİLGİ | - Makine dairesinde olması gereken özellikleri açıklar. |
|  |  | - Makine dairesinde bulunması gereken ekipmanları listeler. |
|  |  | - Makine dairesinde bulunması gereken ekipmanların özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Makine dairesi yerleşim planını açıklar. |
|  |  | - Asansör kuyusunda olması gereken özellikleri açıklar. |
|  |  | - Asansör kuyusu yerleşim planını açıklar. |
|  | BECERİ | - Makine dairesi yerleşim planının kontrolünü yapar. |
|  |  | - Asansör kuyusunun yerleşim planının kontrolünü yapar. |
| C | BİLGİ | - Asansör için iskelede kurulmasının nedenlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör için iskelede olması gereken teknik özellikleri açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör iskelesinin sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | - Asansör iskelesinin ölçülerini kontrol eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında insana merhamet (insan can ve malı taşınan bu sistemlerin kurulumunda yapılacak hatanın insan can ve malında geri dönülmez zararlar vereceği hassasiyetinin oluşturulması), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR BAKIM ONARIM HAZIRLIĞI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/6 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör bakım onarımı için hazırlık yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Malzemelerin temizliğine dikkat ederek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör bakım öncesi malzeme ve donanım kontrolü yapar.

- Uyarı levhalarının asıldığı yerin uygunluğuna dikkat ederek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör bakım bilgilendirmesi yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör de bakımın gerekçesini açıklar. |
|  |  | - Asansör bakımında kullanılan malzemeleri listeler. |
|  |  | - Asansör bakımında dikkat edilecek ilkeleri açıklar. |
|  |  | - Asansör bakım kartının içeriğini listeler. |
|  |  | - Asansör bakımıyla ilgili makine ve donanımların çalışmasını açıklar |
|  | BECERİ | - Asansör bakım talimatlarına göre bakımda kullanılacak malzemeleri hazırlar. |
|  |  | - Asansör bakım talimatlarına göre bakımda kullanılacak malzemelerin sağlamlığını kontrol eder. |
| B | BİLGİ | - Asansör bakım bilgilendirmesinin önemini açıklar. |
|  |  | - Asansör bakımında kullanılan uyarı levhasını açıklar |
|  |  | - Asansör bakımından önce bilgilendirme hiyerarşisini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör bakımı öncesi bilgilendirme yapar. |
|  |  | - Asansör bakım talimatlarına göre gerekli uyarı levhalarını uygun yerlere asar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında iş ahlakı (asansör bakımının basit ve sıradan bir iş olmadığı önemi ve hata kabul edilemez bir konu olduğu konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR RAYLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/26 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör ray montaj, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Ölçüm kurallarına ve Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre şakül mastarının montajını yaparak şakül atar.

- Sağlık ve güvenlik tedbirlerine önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre duvar konsollarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre kabin ve karşı ağırlık raylarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör konsollarının, ray ve flanşların bakım onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör mekanik proje okumayı açıklar. |
|  |  | - Mastarı açıklar. |
|  |  | - Şakülü açıklar. |
|  |  | - Mastar montajının yapım aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Konsol şaküllerinin atılmasını açıklar. |
|  |  | - Asansör ray şaküllerinin atılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör mekanik projesini okur. |
|  |  | - Asansör kuyusun mastar montajı yapar. |
|  |  | - Mastara uygun olarak şakül atarak misinaları sabitler. |
| B | BİLGİ | - Duvar konsollarının görevini açıklar. |
|  |  | - Konsol montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Duvar konsollarının misinaya göre mesafe ayarını yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Duvar konsollarının montajını yapar. |
|  |  | - Duvar konsollarının misinaya göre mesafe ayarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Ölçülerine göre ray çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Ray montajının aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Rayların asansör kuyusu içine taşınma şeklini açıklar. |
|  |  | - Ray montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Ray montajında dikkat edilecek güvenlik kurallarının önemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Rayları kuyu içerisine taşır. |
|  |  | - Ray montajını yapar. |
|  |  | - Rayların misinalara göre ayarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Asansör ray temizliğinin yapılışını açıklar. |
|  |  | - Ray düzgünlüğünün kontrolünün yapılışını açıklar. |
|  |  | - Konsol ve flanşların bağlantılarının sağlamlık kontrolünün yapılışını açıklar. |
|  |  | - Rayların yağlanmasının yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör raylarının bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör raylarında oluşan arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında kararlılık (asansör raylarının montajı konusunun tam doğru ve tekniğine uygun yapılması konusunda net tavır ve kararlılık içinde olunması konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR KAT KAPILARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör kat kapısının montaj, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Ölçüm kurallarına özen göstererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kat kapısı şakülü atar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kapı konsolları montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kapı kasalarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kapı aksamlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda temizliğe dikkat ederek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör kapı kanatlarının ve kasalarının kontrolünü yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Projedeki ölçülere göre asansör kat kapı mastarının montajını açıklar. |
|  |  | - Asansör kat kapı için şakül atılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör projesindeki ölçülere göre mastar hazırlar. |
|  |  | - Asansör kat kapısı için mastar montajı yapar. |
|  |  | - Asansör kat kapısı şaküllerini atar. |
|  |  | - Asansör kat kapısı misinalarını bağlar. |
| B | BİLGİ | - Kapı konsol montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Kapı konsol ayarının yapılışını açıklar. |
|  | BEERİ | - Kapı konsollarının montajını yapar. |
|  |  | - Kapı konsol ayarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Asansör kapı kasası montaj işlem aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası donanım elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası montajını açıklar. |
|  |  | - Asansör kat kapısı etek sacı ayarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kapı kasası montaj işlemini yapar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası donanım elemanlarını montaj yapar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası etek sacı ayarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Çalışma şekline göre asansör kapı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör kapısı donanım elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör kapısı tahrik sisteminin çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Asansör kapı montajının yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kapısı donanım elemanlarını seçer. |
|  |  | - Asansör kapı çeşitlerine göre montajını yapar. |
|  |  | - Asansör donanımlarının montajını yapar. |
| E | BİLGİ | - Asansör kapı ayarlarının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası etek sacının ayarının önemini açıklar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası etek sacının ayarının yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kapısı ayar ve bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör kapı kasası ve etek sacı mesafesini denetler. |
|  |  | - Asansör kapısı bakımı esnasında belirlenen arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında insanlığa karşı saygı (asansör kullanımında insanları hayatı tehlikeden koruyan donanımların montaj ve bakımları yapılırken insana ve insan hayatını korumaya hizmet eden önemli ve hassas bir iş yapıldığı konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR TAHRİK SİSTEMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/52 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör tahrik sisteminin montaj, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Gözlük ve maske takarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre ray merkezini dikkate alarak halat deliklerini işaretler ve deler.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre tahrik tipine göre makine motor, saptırma kasnağı ve sehpasının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çevreyi kirletmeden Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre hidrolik ünite ve piston montajı yapar.

- Dönen elemanlara dikkat ederek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör makine, motor grubu ve fren sisteminin bakım ve onarımını yapar.

- Doğayı koruyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre hidrolik sistemin bakım ve onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör kabin ve karşı ağırlık ray merkezlerinin işaretlenmesini açıklar. |
|  |  | - Halat delikleri açılışını açıklar. |
|  |  | - Halat delik çapının belirlenmesini açıklar. |
|  | BECERİ | - Ray merkezlerinin işaretlemesini ölçüm cihazları ile yapar. |
|  |  | - Minimum halat delik çapını belirler. |
|  |  | - Ray merkezlerine halat deliklerini deler. |
| B | BİLGİ | - Makine motor tahrik tiplerini açıklar. |
|  |  | - Tahrik tipine göre makine motor sehpasının tasarımını açıklar. |
|  |  | - Makine motor montaj aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Makine motor montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Saptırma kasnağı kurulum ve ölçülerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Tahrik tipine göre makine motor sehpası tasarımı yapar. |
|  |  | - Makine motor sehpasının montajını yapar. |
|  |  | - Tahrik tipine göre makine motor grubunun montajını yapar. |
|  |  | - Saptırma kasnağı montajı yapar. |
| C | BİLGİ | - Hidrolik ünite elemanlarını sıralar. |
|  |  | - Hidrolik ünite elemanlarının çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Hidrolik piston çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Hidrolik ünite montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Hidrolik piston montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Hidrolik yağ özelliklerini açıklar |
|  |  | - Hidrolik üniteye yağ dolumu yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Hidrolik ünite montajı yapar. |
|  |  | - Hidrolik piston montajı yapar. |
|  |  | - Hidrolik piston ve ünitenin bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Hidrolik yağ dolum işlemini yapar. |
| D | BİLGİ | - Asansör motor çeşitlerini ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Asansör motorunun mekanik ve elektriksel aksamlarının bakım aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Asansör motorunda oluşan arızaların giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Asansör makine grubunun kısımlarını ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Asansör makine grubunun kasnaklarının bakım aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Asansör makine sehpasında izolasyon elemanlarının görevini açıklar. |
|  |  | - Asansör makine grubunda oluşan arızaların giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Asansör makine fren sisteminin çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Asansör fren sisteminin ayarının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Asansör fren sisteminin arızalarının giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör motorunun mekanik ve elektriksel aksamlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör motorunun bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
|  |  | - Asansör makine grubunun dişli sistemini bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör makine grubunun tahrik ve saptırma kasnaklarının bakımın bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör makine sehpası ve izolasyon elemanlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör makine grubunun bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
|  |  | - Asansör fren sisteminin bakım yapar. |
|  |  | - Asansör fren sisteminin ayarını yapar. |
|  |  | - Asansör fren sisteminin bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| E | BİLGİ | - Hidrolik asansör tahrik sisteminde yapılan ayarları açıklar. |
|  |  | - Hidrolik sistemde oluşabilecek arıza çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Hidrolik sistemde oluşan arızaların giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Hidrolik asansör tahrik sisteminin bakımını yapar. |
|  |  | - Hidrolik asansör tahrik sisteminin gerekli ayarlarını yapar. |
|  |  | - Hidrolik sistemin bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
|  |  | - Hidrolik sistemin bağlantı noktalarının sızdırmazlığını kontrol eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında verilen görevi yapma (asansör sistemleri iş ve işlemlerini yaparken verilen görevin eksiksiz ve tekniğine uygun yapılmasının hayati öneme sahip olduğu konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR KABİN VE KARŞI AĞIRLIĞI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/50 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör kabin, karşı ağırlık kurulumu, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre kabin taşıyıcı iskeletini kurar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre karşı ağırlık taşıyıcı iskeletini kurar ve ağırlık dizilimini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre halat bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre kabinin tavan, taban, yan duvarlarının ve kapısının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör kabin ve kabin taşıyıcı iskeletinin bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör askı halatları ve tespit noktalarının bakım ve onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör kabin taşıyıcı iskeletini oluşturan kısımları sıralar. |
|  |  | - Ray pateni ve çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Asansör kabin taşıyıcı iskeletinin montajını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kabin taşıyıcı iskeletinin montajını yapar. |
|  |  | - Asansör kabin taşıyıcı iskeletinin üzerine ray patenlerini monte ederek iskeleti ray üzerine sabitler. |
| B | BİLGİ | - Karşı ağırlık donanımlarını sıralar. |
|  |  | - Ağırlık dizim şekillerini açıklar. |
|  |  | - Karşı ağırlık iskeletinin montajını açıklar. |
|  |  | - Asansörlerde karşı ağırlık kullanım sebebini açıklar. |
|  |  | - Karşı ağırlık miktarının hesaplanmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Karşı ağırlık miktarını hesaplar. |
|  |  | - Karşı ağırlık iskeletinin montajını yapar. |
|  |  | - Karşı ağırlık iskeletinin üzerine ray patenlerini monte ederek iskeleti ray üzerine sabitler. |
|  |  | - Ağırlık dizim işlemini yapar. |
| C | BİLGİ | - Askı halat çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Askı halatı ve tespit malzemelerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Askı halat boyunun hesabının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Askı halatı montajının yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Askı halatlarının tespit noktalarının montajını yapar. |
|  |  | - Halatların ölçüsünü hesaplar. |
|  |  | - Halatları ölçüsünde keser. |
|  |  | - Askı halatlarının montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Asansör kabin donanımlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör taban, tavan, yan duvar donanımlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör kapısı donanımlarını sıralar. |
|  |  | - Asansör kabin montajının yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör taban, tavan ve yan duvar donanımlarını montajını yapar. |
|  |  | - Kabin donanımlarının montajını yapar. |
|  |  | - Asansör kabin üzerindeki elemanlarını seçer. |
| E | BİLGİ | - Karşı ağırlık üzerindeki elemanların görevlerini açıklar. |
|  |  | - Kabin ve kabin taşıyıcının bakımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Karşı ağırlığın bakımını yapar. |
|  |  | - Kabin panellerini seçer. |
|  |  | - Kabin ve kabin taşıyıcı iskeletinin bakımını yaparken tespit edilen arızaları giderir. |
| F | BİLGİ | - Halat çapının ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Halatta oluşabilecek bozuklukları sıralar. |
|  |  | - Halat tespit noktalarında oluşabilecek arızaları açıklar. |
|  | BECERİ | - Askı halatlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Askı halatlarının tespit noktalarının bakımını yapar. |
|  |  | - Askı halatları ve tespit noktalarının bakımını yaparken karşılaşılan arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında birlikte iş yapabilme (asansör kabin, halat ve karşı ağırlık montajları yapılırken ekip olarak hatasız ve tekniğe uygun çalışma yapmanın önemi konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRÜ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/34 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör hız regülâtörünün montaj, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Gözlük ve maske kullanarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre regülatör yerini tespit edip halat deliklerini açar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre regülatör üst kısmının ve gergi kasnağının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre regülatör halatı ve tespit noktalarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre hız regülatörünü test eder.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre hız regülatörünün alt kısmının bakım ve onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Hız regülatörünün görevini açıklar. |
|  |  | - Hız regülatörünü oluşturan elemanları listeler. |
|  |  | - Hız regülatörünü oluşturan elemanların çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Hız regülatörünün, hız değerine göre çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Regülatör yer tespiti işlemini açıklar. |
|  |  | - Regülatör montaj yeri ayarlama işlemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Regülatör yer tespiti işlemini yapar. |
|  |  | - Regülatör montaj yeri ayarlama işlemini yapar. |
|  |  | - Regülatör halat deliklerini deler. |
| B | BİLGİ | - Regülatör ve gergi kasnağı donanımlarını sıralar. |
|  |  | - Regülatör ve gergi kasnağı çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Regülatör ve gergi kasnağı montaj işlemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Regülatör montajı yapar. |
|  |  | - Gergi kasnağı montajı yapar. |
| C | BİLGİ | - Kabin fren sisteminin (paraşüt) çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Regülatör halat çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Regülatör halatı ve tespit malzemelerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kabin fren sistemi (paraşüt) elemanlarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kabin fren sistemi(paraşüt) halat bağlantısı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kabin fren sisteminin (paraşüt) montajını yapar. |
|  |  | - Halatları ölçüsünde keser. |
|  |  | - Regülatör halat montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Hız regülatöründe oluşabilecek arıza çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Hız regülatöründe oluşan arızaların giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Hız regülatörünün bakımını yapar. |
|  |  | - Hız regülatörünün çalışmasını test eder. |
|  |  | - Hız regülatörünün bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| E | BİLGİ | - Hız regülatöründe oluşabilecek arıza çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Hız regülatöründe oluşan arızaların giderilme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Hız regülatörüne bağlı fren sisteminin bakımını yapar. |
|  |  | - Hız regülatörü gergi makarası ve kontağının bakımını yapar. |
|  |  | - Hız regülatörü halatının kontrolünü yapar. |
|  |  | - Hız regülatörünün alt kısmının bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında görev bilinci (asansör hız fren ve paraşüt sisteminin kurulumu sırasında eksiksiz hatasız tekniğe uygun olarak iş ve işlemlerin yapılmasının hayati önemi konusunda) tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ MOTAJI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/47 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör kumanda sisteminin montaj ve elektrik tesisatı bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kumanda panosu ve revizyon seti montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda estetik görünüme özen göstererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kat ve kabin butonlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansör kuyu elektriksel kablo ve ekipmanlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre elektriksel güvenlik elemanlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Asansör Montaj Yönetmeliği’ne uygun olarak kabin tesisatı kumanda panosu ve revizyon seti bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör kumanda panosu montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Asansör revizyon seti montajının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Kumanda panosu ve revizyon seti yerleşimini projeye göre açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kumanda panosu montajını yapar. |
|  |  | - Asansör revizyon seti montajını yapar. |
| B | BİLGİ | - Kat butonunun çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Kat butonlarının projeye göre yer tespitinin yapılışını açıklar. |
|  |  | - Kabin butonlarının çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Kabin butonunun projeye göre tespitinin yapılışını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kat butonlarının montajını yapar. |
|  |  | - Kabin butonlarının montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - Kuyu aydınlatma tesisatını açıklar. |
|  |  | - Kuyu kablo kanalı yerleşimini açıklar. |
|  |  | - Yarı kat buatının yerinin bulunmasını açıklar. |
|  |  | - Flexible(esnek) kumanda kablosu tesisatını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kuyu kablo kanalı montajını yapar. |
|  |  | - Kuyu aydınlatma tesisatı montajını yapar. |
|  |  | - Flexible(esnek) kumanda kablosu montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Kat kapısı emniyet kilit bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu limit anahtar (sınır kesici) bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu acil stop bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Hız regülatörü emniyet sınır anahtarı bağlantısını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kat kapısı emniyet kilit bağlantısını ve montajını yapar. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu limit anahtar (sınır kesici) bağlantısını ve montajını yapar. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu acil stop bağlantısını ve montajını yapar. |
|  |  | - Hız regülatörü emniyet sınır anahtarı bağlantısını ve montajını yapar. |
| E | BİLGİ | - Asansör elektrik projesinin okunmasını açıklar. |
|  |  | - Kabin tesisatı elektrik bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Kumanda panosu elektrik bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Revizyon tesisatı elektrik bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör elektrik projesini okur. |
|  |  | - Kabin tesisatı elektrik bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kumanda panosu elektrik bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Revizyon tesisatı elektrik bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında israf (kullanılacak malzemeleri tekniğine uygun kullanarak, bağlantı ve kurulum esnasında kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve tahribatların önüne geçme), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR KUMANDA SİSTEMİ BAKIM ONARIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/32 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör kumanda sisteminin ve elektrik tesisatının bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Elektrik çarpmalarına karşı iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör kumanda panosunun bakım ve onarımını yapar.

- Temizliğe önem göstererek Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör kat ve kabin butonlarının bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör revizyon setlerinin bakım ve onarımını yapar.

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak asansör bükülgen kablonun bakım onarımını yapar.

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak asansör dış tesisatının ve kablo kanalının bakım ve onarımını yapar.

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak asansörün elektrikli sağlık ve güvenlik tertibatının kontrolünü yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör kumanda panosunu oluşturan elemanları sıralar. |
|  |  | - Asansör kumanda panosundaki elemanların görevlerini ve çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Asansör kumanda panosundaki elemanlarında oluşabilecek arıza çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör kumanda panosundaki elemanlarında oluşabilecek arızaları giderme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kumanda panosundaki elektrik bağlantılarının sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | - Elektrikli acil kurtarma devresinin çalışıp çalışmadığını dener. |
|  |  | - Asansör kumanda panosundaki elektrik ve elektronik elemanların bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör kumanda panosundaki emniyet elemanlarını test eder. |
|  |  | - Asansör kumanda panosunun bakımı ve denetimi esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| B | BİLGİ | - Asansör kat ve kabin butonlarında oluşabilecek arızaları sıralar. |
|  |  | - Asansör kat ve kabin butonlarında oluşabilecek arızaları giderme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kat ve kabin butonlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör kat ve kabin butonlarının arızalarını giderir. |
| C | BİLGİ | - Asansör revizyon setlerini oluşturan elemanları sıralar. |
|  |  | - Asansör revizyon setlerini oluşturan elemanların çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Asansör revizyon setlerinin kullanılışını açıklar. |
|  |  | - Asansör revizyon setinde oluşabilecek arıza çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Asansör revizyon setinde oluşabilecek arızaların giderme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör revizyon setlerindeki bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör revizyon setlerindeki bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| D | BİLGİ | - Asansörlerde bükülgen kablo kullanılma nedenini açıklar. |
|  |  | - Bükülgen kabloda yapılan bakım ve onarım aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Bükülgen kabloda oluşabilecek arızaların giderme yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansörlerde bükülgen kablonun kabin ve yarı kattaki sabitleme noktalarını test eder. |
|  |  | - Bükülgen kablo uçlarındaki klemenslerin sıkılığını denetler. |
|  |  | - Asansörlerde bükülgen kablo bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| E | BİLGİ | - Kablo kanalı ölçülerini ve çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör dış tesisat kablolarının giriş çıkış bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör dış tesisat ve kablo kanalların bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör dış tesisat ve kablo kanal bakımı esnasında tespit edilen arızaları giderir. |
| F | BİLGİ | - Asansör elektrikli güvenlik elemanlarının isimlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör elektrikli güvenlik elemanlarının bulunduğu yerleri sıralar. |
|  |  | - Asansör elektrikli güvenlik tertibatının görevini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör elektrikli güvenlik elemanlarının bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör elektrikli güvenlik elemanlarında oluşan arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında kararlı olma (asansör kumanda sistemlerinin kurulumu devreye alınması sırasında hatasız çalışma, çalışma koşulların eksiksiz sağlanması konusunda taviz vermeden kararlı olma konusunda), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR KUYU DİBİ ELEMANLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansör kuyu dibi elemanlarının montajını, bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Gözlük ve maske kullanarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre kabin ve karşı ağırlık montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin ve kuyu dibi merdivenin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre denge zinciri (ağırlık) ve denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör kabininin ve karşı ağırlık tamponunun bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının bakımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansör tampon çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Kabin ve karşı ağırlığın projeye göre yer tespitinin yapılışını açıklar. |
|  |  | - Kabin ve karşı ağırlık tamponlarının montaj işlem aşamalarını sıralar. |
|  | BECERİ | - Asansör kabin tampon çeşidine göre montaj yapar. |
|  |  | - Asansör karşı ağırlık tampon çeşidine göre montaj yapar. |
| B | BİLGİ | - Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin görevini açıklar. |
|  |  | - Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesinin montajını açıklar. |
|  |  | - Kuyu dibi merdivenin görevini açıklar. |
|  |  | - Kuyu dibi merdivenin montajını açıklar. |
|  | BECERİ | - Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesi montajını yapar. |
|  |  | - Kuyu dibi merdiven montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - Denge zincirinin görevini açıklar. |
|  |  | - Denge zinciri montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Denge zinciri bağlantı aparatlarının montaj işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Karşı ağırlık güvenlik ayırıcı bölmesi montajını yapar. |
|  |  | - Kuyu dibi merdiven montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Asansörde kullanılan tamponların bakımını açıklar. |
|  |  | - Asansörde kullanılan tamponların görevini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör kabin ve karşı ağırlık tamponunun bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör kabin ve karşı ağırlık tamponunun bakımını yaparken tespit edilen arızaları giderir. |
| E | BİLGİ | - Asansör denge zincirinin aparatlarının isimlerini sıralar. |
|  |  | - Asansör denge zincirinin bakımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör denge zincirinin bakımını yapar. |
|  |  | - Asansör denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının uygunluğunu kontrol eder. |
|  |  | - Asansör denge zincirinin kuyu dibi aparatlarının bakımını yaparken tespit edilen arızaları giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çıkarcı olmama (hassas ve hata kabul etmeyen asansör sistemlerinin kurulumu bakımı devre alınması iş ve işlemlerinde kar amacından önce kalite ve güvencenin ön planda tutulması konusunda) , tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR BAKIM ONARIM SONU İŞLEMLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/6 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansörü bakım ve onarım sonu kullanıma hazır hale getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne göre asansör bakım onarım sonu düzenlemeleri yapar ve sisteme enerji verir.

- Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’ne uygun olarak asansör bakım formu düzenler.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asansörü bakım ve onarım sonu atıkların nasıl tasnif edildiğini açıklar. |
|  |  | - Asansörü bakım ve onarım sonu temizliğin önemini açıklar. |
|  |  | - Asansör enerji verilişini açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansörün bakım ve onarımı sonunda atıkları tasnif eder. |
|  |  | - Asansörün bakım ve onarımı sonunda temizliğini yapar. |
|  |  | - Asansöre enerji vererek çalışmasının testini yapar. |
|  |  | - Asansörün bakım ve onarımı sonunda uyarı levhalarını toplar. |
| B | BİLGİ | - Asansör bakım formundaki maddeleri sıralar. |
|  |  | - Asansör bakım formunun doldurulmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asansör bakım formunu doldurur. |
|  |  | - Asansör bakım formunu tesis görevlisine imzalatarak yapılan işlemler hakkında bilgi verir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında emeğe saygı (büyük bir emek ve masraf gerektiren asansör sistemlerinin kurulumu sonunda yapılması gereken son işlemleri ve doldurulması gereken formları verilen tüm emek ve çalışmanın sonucuna yakışır şekilde eksiksiz hatasız ve anlaşılır bir şekilde doldurma bilincinin oluşmasına yönelik), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASANSÖR MONTAJ SONU İŞLEMLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asansörü montaj sonu kullanıma hazır hale getirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Kimyasallara karşı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre asansörün montaj sonu temizliğini yapar.

- Ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre sisteme enerji vermeye yardım eder.

- Ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre güvenlik sistemlerinin kontrolüne yardım eder.

- Ekip çalışmasına önem vererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre invertör ayarlarının yapımına yardım eder.

- İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre kullanım hızında kat ayarlarının yapımına yardım eder.

- Hidrolik yağın çevreye zarar vermemesine özen göstererek Asansör Montaj Yönetmeliği’ne göre hidrolik asansörü devreye almaya yardım eder.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kabin içi temizlik işlemi açıklar. |
|  |  | - Kabin üstü temizlik işlemini açıklar. |
|  |  | - Kabin ve karşı ağırlık ray temizlik işlemini açıklar. |
|  |  | - Kuyu ve makine dairesi temizlik işlemini açıklar. |
|  |  | - Ray yağdanlıklarının yağlanmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kabin içi temizliğini yapar. |
|  |  | - Kabin üstü temizliğini yapar. |
|  |  | - Kabin ve karşı ağırlık ray temizliğini yapar. |
|  |  | - Kuyu ve makine dairesi temizliğini yapar. |
|  |  | - Ray yağdanlıklarının yağlamasını yapar. |
| B | BİLGİ | - Asansöre enerji verme koşullarını açıklar. |
|  |  | - Asansöre enerji verilmeden önce alınması gereken emniyet tedbirlerini sıralar. |
|  |  | - Gerekli güvenlik tabelalarının nerelere konulacağını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yetkili kişiyle birlikte gerekli emniyet tedbirlerini alır. |
|  |  | - Gerekli güvenlik tabelalarını konumlandırır. |
|  |  | - Yetkili kişiyle birlikte sisteme enerji verir. |
| C | BİLGİ | - Asansör güvenlik sistemindeki elemanları sıralar. |
|  |  | - Asansör güvenlik sistemlerinin kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Yetkili kişiyle birlikte kat ve kabin kapısı güvenlik donanımını kontrol eder. |
|  |  | - Yetkili kişiyle birlikte güvenlik senaryolarını uygular. |
|  |  | - Yetkili kişiyle birlikte makine dairesi ve kuyu dibi güvenlik ekipmanlarını kontrol eder. |
|  |  | - Yetkili kişiyle birlikte kabin ve kabin üstü güvenlik ekipmanlarını kontrol eder. |
| D | BİLGİ | - İnvertör ayarlarının yapımını açıklar. |
|  |  | - Kabin içinde kalarak asansörün kalkış ve duruş kontrolünün yapılışını açıklar. |
|  |  | - Asansörün revizyon ve normal çalışma koşullarında invertör ayarlarını yapımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yetkili kişiyle birlikte invertör ayarlarını yapar. |
|  |  | - Kabin içinde kalarak asansörün kalkış ve duruş kontrolünü yapar. |
|  |  | - Asansörün revizyon ve normal çalışma koşullarında invertör ayarlarını yapar. |
| E | BİLGİ | - Kat ayarlarının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Kat kontrol mıknatıslarının konumlarını sıralar. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu kat kontrol mıknatıslarının konumlandırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yetkili kişiyle birlikte kat ayarlarını yapar. |
|  |  | - Kat kontrol mıknatıslarını konumlandırır. |
|  |  | - Kuyu dibi ve kuyu sonu kat kontrol mıknatıslarını konumlandırır. |
| F | BİLGİ | - Hidrolik sisteme enerji vermeyi açıklar. |
|  |  | - Hidrolik asansör kalkış seyir ve duruş hız ayarlarının yapılışını açıklar. |
|  |  | - Hidrolik sistemlerde güvenlik elemanlarının kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Hidrolik sistemlerde sızdırmazlığın önemini açıklar. |
|  |  | - Hidrolik sistemlerde sızdırmazlık kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Hidrolik sisteme yetkili kişiyle enerji verir. |
|  |  | - Hidrolik asansörde hız ayarlarını yapar. |
|  |  | - Hidrolik sistemlerin güvenlik elemanlarının çalışmasını kontrol eder. |
|  |  | - Hidrolik sistemlerde sızdırmazlık kontrolünü yapar. |
|  |  | - Sızdırmazlık elemanlarını değiştirir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çevre bilinci ve duyarlılık (asansör montaj ve bakım işlemleri yapılırken çevre bilincine sahip duyarlıdır), , tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.