DERS ADI	: AC MOTOR KUMANDA VE SARIM TEKNİKLERİ

DERS SÜRESİ	:10 ders saati

DERS SINIFI	: Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.sınıf

DERSİN AMACI	: Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak alternatif akım (AC) motor kumanda ve sarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor ve kumanda devre elemanlarını seçerek montaja hazırlar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motor kumanda devrelerini kurar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bağlantı şemasına, kullanım kılavuzuna göre, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motora yol verme devrelerini kurar.

- Kollektörsüz motorun yapısına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, kondansatör sağlamlık kontrolüne ve fabrika değerlerine uygun olarak kollektörsüz motorun elektriki ve mekanik bakımını yapar.

- Bobin bağlantı tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine, bobinaj vernikleme tekniğine, ölçüm tekniğine, sargı iletkenlik kontrolüne ve motor montaj tekniğine uygun olarak kollektörsüz motorun montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak el tipi sarım tekniğine ve bobin izolasyonuna uygun olarak el tipi sarım yapar.

- Yarım kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak yarım kalıp sarım yapar.

- Tam kalıp sarım tekniğine, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine ve bobin izolasyonuna uygun olarak tam kalıp sarım yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kısa adımlı sarım, kademeli yarım kalıp sarım ve dahlender sarım tekniğine göre özel sarımları yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bir fazlı yardımcı sarım, gölge kutuplu motor sarımı ve relüktans motor sarım tekniğine göre bir fazlı motor sarımı yapar.

- Alternatör sarım tekniğine, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine özen göstererek alternatör sarımı yapar.

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak step ve servo motor bağlantılarını yapar.

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyarak servo motorun bakımını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| AC MOTOR KUMANDA VE SARIM TEKNİKLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık % |
| Kumanda Devre Elemanları | - Asenkron motorlar - Güç ve kumanda devre malzemeleri | 2 | 1 | 40/16 | 4 |
| Asenkron Motor Kumanda Teknikleri | - Kumanda ve güç şeması çizimi - Kumanda ve güç devresi kurma - Sistemin çalışmasını kontrol etme | 3 | 1 | 40/24 | 7 |
| Asenkron Motorlara Yol Verme | - Çift devirli asenkron motorlar - Asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarı - Asenkron motor yol verme yöntemleri - Asenkron motorlada frenleme sistemi kurma - Proje elemanlarının montajı | 5 | 1 | 80/44 | 12 |
| Kollektörsüz MotorunElektrik ve Mekanik Bakımı | - Kollektörsüz motor elektriki arıza tespiti - Arızalı kondansatörün değişimi - Arızalı merkezkaç anahtarı değişimi - Rotor kontrolü - Motor tipi tespiti | 5 | 1 | 40/15 | 4 |
| Kollektörsüz Motor Montajı | - Bobinlerin grup ve klemens bağlantıları - Motor izolasyonu - Motor testi - Motor montajı - Motorun son kontrolleri - Motor karteksi hazırlama | 6 | 1 | 40/15 | 4 |
| El Tipi Sarım | - El tipi Stator sargısının sökülmesi - El tipi stator sarımı | 2 | 1 | 40/25 | 7 |
| Yarım Kalıp Sarım | - Yarım kalıp stator sargısının sökülmesi - Yarım kalıp stator sarımı | 2 | 1 | 40/25 | 7 |
| Tam Kalıp Sarım | - Tam kalıp stator sargısının sökülmesi - Tam kalıp stator sarımı | 2 | 1 | 40/25 | 7 |
| Özel Sarımlar | - Kısa adımlı stator sarımı - Kademeli yarım kalıp stator sarımı - Dahlender sarım | 3 | 1 | 80/56 | 16 |
| Bir Fazlı Motor Sarımı | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı - Gölge kutuplu motor sarımı - Relüktans motor sarımı | 3 | 1 | 80/57 | 16 |
| Alternatör Sarımı | - Alternatör statorunu sarıma hazırlama - Alternatör stator sarımı | 2 | 1 | 40/22 | 6 |
| Step-Servo Motorlar | - Step motorların sürücüleri - Servo motorların sürücüleri | 2 | 1 | 40/18 | 5 |
| Servo Motorun Mekanik Bakımı | - Servo motoru sökümü. - Servo motorun onarımı. | 2 | 1 | 40/18 | 5 |
| TOPLAM |  | 39 | 13 | 640/360 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Dersin işlenişi sırasında sabırlı,azimli olmadeğer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.Bu etkinliklerde düz anlatım,örnek olay anlatım,beyin fırtınası vb. yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

MODÜL ADI	:KUMANDA DEVRE ELEMANLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kumanda devre elemanlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Sisteme ve teknik özelliklerin uygunluğuna dikkat ederek asenkron motor seçimini yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre teknik özelliklerinin uygunluğuna dikkat ederek güç ve kumanda devrelerinin malzemelerini seçerek montaja hazırlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asenkron motorun tanımı açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun kullanım alanlarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorların yapısını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorların çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorların çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorların teknik özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Asenkron motorların etiket bilgilerini açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorların bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Asenkron motor kataloglarının kullanımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asenkron motor kataloglarını kullanır. |
|  |  | - Asenkron motor seçimini yapar. |
| B | BİLGİ | - Kumanda elemanlarının çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Kumanda ve güç devresi için kullanılacak elemanların seçiminde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Koruma rölelerinin kullanım amacını açıklar. |
|  |  | - Koruma rölelerinin çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Koruma rölelerinin bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Kullanılacak güç kablosu seçiminde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Kumanda ve güç devresi elemanlarının seçimini yapar. |
|  |  | - Kumanda ve güç devresi elemanlarını montaja hazırlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Motor katalogları ve internet ortamından motor çeşitleri açıklanacaktır.

- Güç ve kumanda devre elemanlarının katalogları ve internet ortamından çeşitleri açıklanacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında israf etmeme(kullanılacak malzemeleri tekniğine uygun kullanarak, bağlantı ve kurulum esnasında kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve tahribatların önüne geçme)değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASENKRON MOTOR KUMANDA TEKNİKLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asenkron motor kumanda devrelerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Sistemin güç ve kumanda şemasını teknik ve meslek resim kurallarına uygun çizer.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj, bağlantı tekniğine uygun olarak sistemin kumanda ve güç devresini kurar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak sistemin hatasız çalıştığını kontrol eder.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Güç ve kumanda devresini açıklar. |
|  |  | - Güç ve kumanda devrelerinde kullanılacak sembolleri açıklar. |
|  |  | - Kumanda devrelerinin çizimini açıklar. |
|  |  | - Güç devrelerinin çizimini açıklar. |
|  |  | - Değişik kumanda şekilleri için kumanda ve güç devresi çizimlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Çizim araç gereçlerini kullanır. |
|  |  | - Güç ve kumanda devresi elemanlarının sembollerini seçer. |
|  |  | - Güç ve kumanda devre şemalarını çizer. |
| B | BİLGİ | - Kumanda devresi kurulumunda dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Güç devresi kurulumunda dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun bir yönde sürekli çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun birden çok merkezden çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron paket şalter ile çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun devir yönü değiştirme uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun zaman ayarlı çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun sınır anahtarı ile çalıştırılma uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı asenkron motorların çalıştırılma uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorun koruma ve kumanda röleleri ile çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Asenkron motor kumanda ve güç devre malzemelerini hazırlar. |
|  |  | - Asenkron motor kumanda ve güç devrelerini kurar. |
| C | BİLGİ | - Sistem bağlantı kontrol yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Sistemin çalışma parametrelerinin kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Sistemin hareket bütünlüğünün kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Sistemin uygun çalışma kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Sistemi çalıştırarak test eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Kumanda ve güç devresini çizdiğinde çalışmasını açıklayabilecektir.

- Kumanda ve güç devresinin doğruluğu çalışma takibi yaparak kontrol edilecek.

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında bireyin çalışma esnasında verilen görevi yapma (uygulama esnasında kurulumdan test aşamasına kadar her aşamada görevini eksiksiz ve hatasız yapma), iş ahlakı (uygulama esnasında tüm işlemleri kısa sürede niteliksiz yapmak yerine, hatasız ve tekniğine uygun yapma sorumluluğunu kazandırma) benimsetecek değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ASENKRON MOTORLARA YOL VERME

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/44 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda asenkron motor yol verme devrelerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak şemasına, montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak çift devirli asenkron motorların bağlantısını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, invertör kullanım kılavuzuna göre iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak asenkron motorlarda frekans değiştirerek devir ayarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak montaj ve bağlantı tekniğine uygun olarak asenkron motorlara yol verme yöntemlerini uygular.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre, frenleme süresi ve DC gerilim değerine dikkat edip asenkron motora frenleme sistemini kurar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak şemaya ve kullanım amacına uygun şekilde proje elemanlarını belirlenen yere tekniğine uygun monte eder.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Asenkron motorların devir sayısını değiştirme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun tanımını açıklar. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun kullanım alanlarını açıklar. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun çalıştırılması uygulama aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Çift devirli asenkron motor kumanda elemanlarını seçer. |
|  |  | - Çift devirli asenkron motorun kumanda ve güç devresini kurar. |
| B | BİLGİ | - Frekans ile asenkron motorun devir sayısı değişimini açıklar. |
|  |  | - İnvertör tanımını açıklar. |
|  |  | - İnvertör yapısını açıklar. |
|  |  | - İnvertör çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - İnvertör bağlantısını açıklar. |
|  |  | - İnvertör ile asenkron motorun devir ayarı uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - İnvertör ve asenkron motor bağlantısını yapar. |
|  |  | - İnvertör ile devir kontrolü yapar. |
| C | BİLGİ | - Asenkron motorların kalkınma sırasında şebekeye etkisini açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorlara yol verme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Yıldız üçgen yol verme şeması çizimini açıklar. |
|  |  | - Yıldız üçgen yol verme uygulamalarının aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Oto trafosu ile yol verme uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Sürücü ile asenkron motorlara yol verme uygulaması aşamalarını açıklar |
|  | BECERİ | - Asenkron motora yıldız üçgen yol verme yöntemlerini uygular. |
|  |  | - Asenkron motora oto trafosu ile yol vererek çalıştırır. |
|  |  | - Asenkron motora sürücü ile yol verir. |
| D | BİLGİ | - Frenlemenin önemini açıklar. |
|  |  | - Frenlemenin çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Frenleme sistemlerinde kullanılan malzemeler ile montaj tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Ani durdurma frenleme uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Balatalı frenleme uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Dinamik frenlemede motora uygulanacak gerilimi hesaplar. |
|  |  | - Dinamik frenleme uygulaması aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Ani durdurma ile motoru frenler. |
|  |  | - Balatalı sistem ile motoru frenler. |
|  |  | - Dinamik frenleme sistemi ile motoru frenler. |
| E | BİLGİ | - Değişik işlemler için hazırlanmış projeleri montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Projeye göre elemanların montaj ve bağlantılarında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Projeye uygun olarak devre elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında hedef belirleme (sistem kurulumunu yaparken, ihtiyacı karşılayan üretim ve çıktı verimini en yüksek düzeye çıkaracak hedefler belirleme) değer, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOLEKTÖRSÜZ MOTORUN ELEKTRİK VE MEKANİKBAKIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/15 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundakollektörsüz motorun elektriki ve mekanik bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Kolektörsüz motorun yapısına ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kolektörsüz motorun elektriki arıza tespitini yapar.

- Kondansatör sağlamlık kontrolüne ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun arızalı kondansatörü değiştirir.

- Fabrikasyon değerlere ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun arızalı merkezkaç anahtar grubunu değiştirir.

- Rotor tipine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun rotor kontrolünü yapar.

- Teknik şartnameye ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun motor tipini tespit eder.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Bir fazlı asenkron motorların çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Bir fazlı asenkron motorlarda çıkabilecek arızaları sıralar. |
|  |  | - Bir fazlı asenkron motor arızalarının çözüm tekniklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Avometre ile motor sargılarının sağlamlık kontrolünü yapar. |
|  |  | - Arızalı sargının arızasını giderir. |
| B | BİLGİ | - Bir fazlı motorlarda kullanılan kondansatörlerin yapısını açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı kondansatörlü yardımcı sargılı asenkron motorun çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı kondansatörlü asenkron motor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kondansatörle çalışırken dikkat edilmesi gerekenler hususları sıralar. |
|  |  | - Kondansatör arızalarını tespit etme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör arızalarını giderme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör değiştirme işlemlerini açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı asenkron motor kondansatörlerinin kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Kondansatörlerin sağlamlık kontrolünü yapar. |
|  |  | - Arızalanmış kondansatörü yenisi ile değiştirir. |
| C | BİLGİ | - Merkezkaç anahtarının görevini açıklar. |
|  |  | - Merkezkaç anahtarının çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Merkezkaç anahtarı değiştirme işlemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Merkezkaç anahtar gurubunun sağlamlığını kontrol eder. |
|  |  | - Arızalı merkezkaç anahtar gurubunu yenisi ile değiştirir. |
| D | BİLGİ | - Asenkron motorlardaki rotor yapısını açıklar. |
|  |  | - Asenkron motorlardaki rotor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Rotor balans ayarını açıklar. |
|  |  | - Rotorda olabilecek arızaları açıklar. |
|  |  | - Rotorda olabilecek arızaların giderilme yollarını sıralar. |
|  | BECERİ | - Rotordaki arızaları gözle muayene eder |
|  |  | - Rotordaki arızaları ölçü aleti ile tespit eder. |
|  |  | - Rotor balans arızasını giderir. |
| E | BİLGİ | - Faz sayısına göre motor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Rotor yapısına göre motor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Motor yapı tipine göre motor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Çalışma şekline göre motor çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Sarım şekline göre motor çeşitlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Asenkron motor kataloglarını kullanır. |
|  |  | - İhtiyaca uygun motor tipini tespit eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır, azimli olma(kollektörsüz motor bakımlarını yaparken sabırlı azimli ve titiz olma)değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOLEKTÖRSÜZ MOTOR MONTAJI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/15 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundakolektörsüz motorun montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobin bağlantı tekniğine göre bobinlerin grup ve klemens bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobinaj vernikleme tekniğine göre motor izolasyonunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ölçüm tekniğine, sargı iletkenlik kontrolüne göre motorun testini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak motor montaj tekniğine, stator sargı uçlarının klemens bağlantılarına göre motor montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ölçüm tekniğine göre motorun son kontrollerini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bobinaj sarım tekniğine, karteks bilgilerine göre motorun karteksini hazırlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Sarım şemasına göre bobin grup bağlantı uçlarının tespitini açıklar. |
|  |  | - Uçların bağlantı ve yalıtım tekniğini açıklar. |
|  |  | - Sarım şemasından bobin giriş çıkış uçlarının tespitini açıklar. |
|  |  | - Motor klemens kutusu montajını açıklar. |
|  |  | - Bobin giriş çıkış uçlarının makaronlanarakklemense bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Bobin grup bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Bobin giriş çıkış uçlarının klemens bağlantılarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Treti açıklar. |
|  |  | - Tretleme işlemini açıklar. |
|  |  | - İzolasyonun önemini açıklar. |
|  |  | - İzolasyon verniğini açıklar. |
|  |  | - İzolasyon verniği özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Vernikleme işlemini açıklar. |
|  |  | - Verniklenen motorun kurutma şekillerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Tretleme yapar. |
|  |  | - Verniklemeyi (sargı izolasyonunu) yapar. |
| C | BİLGİ | - Motor test yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Megerin yapısını açıklar. |
|  |  | - Meger kullanma tekniğini açıklar. |
|  |  | - Meger ile yalıtkanlık testini açıklar. |
|  |  | - Ölçü aleti ile bobin sargılarının iletkenlik ölçümlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Megerleyalıtkanlık testi yapar. |
|  |  | - Ölçü aleti ile sargı kontrolü yapar. |
| D | BİLGİ | - Motor montaj yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Motor montajında kullanılan araç gereçleri açıklar. |
|  |  | - Motor rotor ve stator kapaklarının montajında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Motor montajında kullanılan araç gereçleri hazırlar. |
|  |  | - Sarılmış motorun rotor ve stator kapakları montajını yapar. |
| E | BİLGİ | - Motor son kontrol yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Motorun mekanik kontrollerin elle ve gözle yapılmasını açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı dengeli yükün özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Motorun sargı akımlarının ölçümünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Motorun mekanik kontrolleri yapar. |
|  |  | - Sarılmış motora enerji vererek faz akımlarının dengeli olduğunu kontrol eder. |
| F | BİLGİ | - Karteks hazırlamayı açıklar. |
|  |  | - Motor etiketindeki ifadeleri açıklar. |
|  |  | - Mikrometre ile çap ölçme tekniğini açıklar. |
|  | BECERİ | - Mikrometre ile bobin teli çapı ölçer. |
|  |  | - Sarım yapacağı motorun karteksini hazırlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır, azimli olma(kolektörsüz motor montajı yaparken, sabırlı azimli ve titiz olma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:EL TİPİ SARIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/25 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda el tipi sarım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- El tipi sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun el tipi stator sargılarını söker.

- El tipi sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun el tipi sargıları statora yerleştirir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Stator sargılarının gerekli kontrollerinin yapar. |
|  |  | - Stator sargıları söküm yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Sargısı sökülecek statorun sargılarındaki verniği yumuşatma yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Sipir sayısı belirlenirken dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Stator temizleme yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Sargı ölçüsü almanın önemini açıklar. |
|  | BECERİ | - El tipi sarılmış bir statorun yanan sargılarını söküp temizliğini yaparak sarıma hazır hale getirir. |
|  |  | - El tipi sarımda kullanılacak bobinin tel çapını tespit eder. |
|  |  | - El tipi sarımda kullanılacak bobinin spir sayısını tespit eder. |
|  |  | - El tipi sarımda kullanılacak bobinin ölçüsünü tespit eder. |
| B | BİLGİ | - El tipi sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - El tipi sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - İki kutuplu el tipi sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Dört ve daha fazla kutuplu el tipi sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - El tipi sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - El tipi sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - El tipi sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - El tipi sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - El tipi sarım şemasını çizer. |
|  |  | - El tipi sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - El tipi sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - El tipi sarılan motoru çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(el tipi sarım yaparken,sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YARIM KALIP SARIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/25 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yarım kalıp sarım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Yarım kalıp sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun yarım kalıp stator sargılarını söker.

- Yarım kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonunun zedelenmemesine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun yarım kalıp sargıları statora yerleştirir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Toplu ve dağıtılmış yarım kalıp sarımların özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edeceği hususları sıralar. |
|  |  | - İletken çapını tespit ederken dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Motorun sökülmesi sırasında takip edeceği işlemleri sıralar. |
|  | BECERİ | - Yarım kalıp bir statorun yanan sargılarını söküp temizliğini yaparak sarıma hazır hale getirir. |
|  |  | - Yarım kalıp sarımda kullanılacak bobinin tel çapını tespit eder. |
|  |  | - Yarım kalıp sarımda kullanılacak bobinin sipir sayısını tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Yarım kalıp sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - İki kutuplu yarım kalıp sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Dört ve daha fazla kutuplu yarım kalıp sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yarım kalıp sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Yarım kalıp sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Yarım kalıp sarılan motoru çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır, azimli olma(yarım kalıp sarım yaparken, sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:TAM KALIP SARIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/25 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda tam kalıp sarım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Tam kalıp sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun tam kalıp stator sargılarını söker.

- Tam kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonunun zedelenmemesine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun tam kalıp sargıları statora yerleştirir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Tam kalıp sarımın statora yerleşme özellikleri sıralar. |
|  |  | - Tam kalıp sarımda bobin ölçüsü alırken dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Tam kalıp sarımı sökerken dikkat edeceği hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Tam kalıp bir statorun yanan sargılarını söküp temizliğini yaparak sarıma hazır hale getirir. |
|  |  | - Tam kalıp sarımda kullanılacak bobinin tel çapını tespit eder. |
|  |  | - Tam kalıp sarımda kullanılacak bobinin sipir sayısını tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Tam kalıp sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - İki kutuplu tam kalıp sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Dört ve daha fazla kutuplu tam kalıp sarımın özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Tam kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Tam kalıp sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Tam kalıp sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Tam kalıp sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Tam kalıp sarılan motoru çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(tam kalıp sarım yaparkensabırlı, azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ÖZEL SARIMLAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/56 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Özel sarım uygulamaları yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Kısa adımlı sarım tekniğine ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kısa adımlı sarım yapar.

- Kademeli yarım kalıp sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun kademeli yarım kalıp sarım yapar.

- Dahlender sarım tekniğine, bobin izolasyonuna ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun dahlender sarım yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kısa adımlı sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kısa adımlı sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Kısa adımlı sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Kısa adımlı sarılan motoru çalıştırır. |
| B | BİLGİ | - Kademeli yarım kalıp sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kademeli yarım kalıp sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Kademeli yarım kalıp sarılan motoru çalıştırır. |
| C | BİLGİ | - Dahlender sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Dahlender sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - Dahlender sarım için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Dahlender sarım için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Dahlender sarım için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Dahlender sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Dahlender sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Dahlender sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Dahlender sarım bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Dahlender sarım bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Dahlender sarılan motoru çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(özel sarımlar yaparken,sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:BİR FAZLI MOTOR SARIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:80/57 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bir fazlı motor sarımı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Bir fazlı yardımcı sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımını yapar.

- Gölge kutuplu motor sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun gölge kutuplu motor sarımını yapar.

- Relüktans motor sarım tekniğine, estetik yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun relüktans motor sarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım şeması çizim tekniği açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için stator adım ölçüsüne göre bobin kalıplarının ayarlanmasını açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için kalıp ile bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarımı için bobinleri şemaya göre statora yerleştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarılan motoru enerji verilerek çalıştırılmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım hesaplarını yapar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor bobin guruplarını sarar. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı motor bobin guruplarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Bir fazlı yardımcı sargılı sarılan motoru çalıştırır. |
| B | BİLGİ | - Gölge kutuplu motorların çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususları sıralar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun sarım karteksinin hazırlanmasını açıklar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motor bobin bağlantılarının ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motor bobinlerinin vernikleme işlemini açıklar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun çalışma testini açıklar. |
|  | BECERİ | - Gölge kutuplu motorun yanan sargısını söküp temizleyerek sarıma hazır hale getirir. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun sarım karteksini hazırlar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motoru sarımını yapar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motorun vernikleme işlemini yapar. |
|  |  | - Gölge kutuplu motoru çalıştırır. |
| C | BİLGİ | - Relüktans motorların çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Relüktans motorun stator sargılarını sökerken dikkat edeceği hususları sıralar. |
|  |  | - Relüktans motorun sarım karteksinin oluşturulmasını açıklar. |
|  |  | - Relüktans motorun bobin sarma işlemini açıklar. |
|  |  | - Relüktans motor bobin bağlantılarının ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Relüktans motor bobinlerinin vernikleme işlemini açıklar. |
|  |  | - Relüktans motorun çalışma testini açıklar. |
|  | BECERİ | - Relüktans motorun yanan sargısını söküp temizleyerek sarıma hazır hale getirir. |
|  |  | - Relüktans motorun sarım karteksini hazırlar. |
|  |  | - Relüktans motoru sarımını yapar. |
|  |  | - Relüktans motorun vernikleme işlemini yapar. |
|  |  | - Relüktans motoru çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(bir fazlı motor sarımı yaparken sabırlı azimli ve titiz olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ALTERNATÖR SARIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alternatör sarımı yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Bobinaj sarım tekniğine, estetik, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun alternatör statorunu sarıma hazırlar.

- Alternatör sarım tekniğine, estetik, yalıtıma ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun alternatör stator sarımı yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Alternatörün çalışmasını açıklar. |
|  |  | - Alternatör parçalarını sıralar. |
|  |  | - Alternatör arızalarını tespit ve giderme tekniklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Alternatör arızalarını tespit eder ve giderir. |
|  |  | - Alternatörün sargılarının kontrolünü yapar. |
|  |  | - Alternatörün yanan sargısını söküp statoru temizleyerek sarıma hazır hale getirir. |
| B | BİLGİ | - Alternatörün bağlantı ve çalıştırılmasını açıklar. |
|  |  | - Alternatörün bağlantı ve çalıştırılmasını açıklar. |
|  |  | - Alternatör sarım hesabı formüllerini açıklar. |
|  |  | - Alternatör sarım şeması çizim tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Alternatör sargılarının hazırlanmasını açıklar. |
|  |  | - Alternatör sargılarını statora yerleştirme işlemini açıklar. |
|  |  | - Alternatör sargılarının bobin bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Alternatör sargıları iletim testi ölçümlerini yapar. |
|  |  | - Alternatör sargılarının tretleme işlemini açıklar. |
|  |  | - Alternatör parçalarının montajını açıklar. |
|  | BECERİ | - Alternatör sarım hesabını yapar. |
|  |  | - Alternatör sarım şemasını çizer. |
|  |  | - Alternatör sargılarını statora yerleştirir. |
|  |  | - Alternatör sargıları iletim testini yapar. |
|  |  | - Alternatör montajını yapar. |
|  |  | - Alternatörü çalıştırır. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır, azimli olma(alternatör sarımı yaparken,sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:STEP-SERVO MOTORLAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda step ve servo motor bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre step motorların sürücülerini bağlar.

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motorların sürücülerini bağlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Step motor sürüm tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Step motor bağlantı uçlarını sıralar. |
|  |  | - Step motor yarım adım sürücü bağlantı yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Step motor tam adım sürücü bağlantı yöntemlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Step motor yarım adım sürücü bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Step motor tam adım sürücü bağlantılarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Servo motor sürüm tekniklerini açıklar. |
|  |  | - Servo motor bağlantı uçlarını sıralar. |
|  |  | - Servo motorların sürücülerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Servo motor sürücü bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(step-servo motor bağlantılarını yaparken,sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:SERVO MOTORUN MEKANİK BAKIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusundaservo motorun bakımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motoru söker.

- Cihaz katalog verilerine ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına göre servo motoru onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Servo motorun parçalarını sıralar. |
|  |  | - Servo motor parçalarının söküm sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Servo motoru işlem sırasına göre söker. |
|  |  | - Servo motor bağlantı elemanlarını işlem sırasına göre söker. |
| B | BİLGİ | - Servo motor arızalarını açıklar. |
|  |  | - Servo motor parçalarının onarım yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Servo motorun bakımını yapar. |
|  |  | - Servo motorun parçalarını değiştirir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında sabır,azimli olma(servo motor mekanik bakımı yaparken,sabırlı azimli ve titiz olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.