DERS ADI	: BİLGİSAYARLI ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ÇİZİMİ

DERS SÜRESİ	: 3 ders saati

DERS SINIFI	: Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 12.sınıf

DERSİN AMACI	: Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak bilgisayarlı elektrik tesisat proje çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda zararlı yazılımlardan uzak durarak teknik ve meslek resim kurallarına göre iki boyutlu çizim uygulamaları yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda iki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre katalog bilgileri doğrultusunda aydınlatma hesaplamalarını yaparak aydınlatma projesi çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda iki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre hesaplamaları yaparak zayıf akım projesi çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda iki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre hesaplamaları yaparak kuvvet projesi çizer.

- ş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda iki boyutlu çizim programı yardımı ile meslek resim kurallarına göre hesaplamalarını yaparak dış aydınlatma projesi çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda iki boyutlu çizim programı yardımı ile meslek resim kurallarına göre hesaplamalarını yaparak topraklama projelerini çizer.

DERSİN İÇERİĞİ:

| BİLGİSAYARLI ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ÇİZİMİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Bilgisayarda Çizim | - İki boyutlu çizim programı - İki boyutlu çizim program uygulamaları | 2 | 1 | 40/18 | 17 |
| Aydınlatma Projeleri | - Aydınlatma hesabı - Aydınlatma, priz ve zayıf akım tesisat proje çizimi - Kolon şemasını çizimi, gerilim düşümü ve maliyet hesabı - Aydınlatma tablo çizimi | 4 | 1 | 40/24 | 22 |
| Zayıf Akım Projeleri | - Zayıf akım tesisat projesi çizimi - Haberleşme tesisat projesi çizimi | 2 | 1 | 40/12 | 11 |
| Kuvvet Projeleri | - Kuvvet tesisatı projesi çizimi - Kolon şemasını çizimi, gerilim düşümü ve maliyet hesabı - Kuvvet dağıtım tablo ve panoları çizimi | 3 | 1 | 40/24 | 22 |
| Dış Aydınlatma Projeleri | - Dış aydınlatma hesabı - Dış aydınlatma projesi ve armatür detayını çizimi - Kolon şemasını çizimi, gerilim düşümü ve maliyet hesabı | 3 | 1 | 40/18 | 17 |
| Topraklama Projeleri | - Temel topraklama planını çizimi - Topraklama proje hesaplamaları | 2 | 1 | 40/12 | 11 |
| TOPLAM |  | 16 | 6 | 240/108 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Dersin işlenişi sırasında azimli olma değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde düz anlatım, örnek olay anlatım, beyin fırtınası vb. Yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

MODÜL ADI	:BİLGİSAYARDA ÇİZİM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda bilgisayarda proje çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Zararlı yazılımlardan uzak durarak, lisanslı iki boyutlu çizim programını kullanır.

- Meslek resim kurallarına göre iki boyutlu çizim programı uygulamalarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - İki boyutlu çizim programını açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programı kurulumunu açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programı ana menülerini açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programı araç çubuklarını açıklar. |
|  | BECERİ | - İki boyutlu çizim programını kurar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programı ana menülerini kullanır. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programı araç çubuklarını kullanır. |
| B | BİLGİ | - İki boyutlu çizim programında çizgi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında çizgi biçimlendirme işlemlerini açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında çizim üzerine yazı ekleme işlemini açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında geometrik şekil çizim kurallarını açıklar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında geometrik şekillerin ölçülendirilmesini açıklar. |
|  | BECERİ | - İki boyutlu çizim programında çizgi biçimlendirme işlemlerini yapar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında çizim üzerine yazı ekleme işlemini yapar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında geometrik şekil çizimleri yapar. |
|  |  | - İki boyutlu çizim programında geometrik şekillerin ölçülendirmesini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programını öğrenirken azimli olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:AYDINLATMA PROJELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda aydınlatma projesi çizme ve hesaplamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile katalog bilgilerinden faydalanarak aydınlatma hesabını yapar.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre aydınlatma,  priz ve zayıf akım tesisat projesini çizer.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile kolon şemasını çizer, gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapar.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre aydınlatma tabloları çizimini yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Aydınlatmayı açıklar. |
|  |  | - İyi bir aydınlatmanın sağlayacağı faydaları açıklar. |
|  |  | - Işık akısını açıklar. |
|  |  | - Aydınlık şiddetini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma hesabını açıklar. |
|  |  | - Bilgisayarda aydınlatma hesabı yapan programı açıklar. |
|  | BECERİ | - Aydınlatma hesabında hazır tablolardan faydalanır. |
|  |  | - Mimari projeye göre aydınlatma hesabını yapar. |
|  |  | - Bilgisayarda aydınlatma hesabı yapan program ile aydınlatma hesabı yapar. |
| B | BİLGİ | - Aydınlatma, priz sembollerini açıklar. |
|  |  | - Mimari plan özellikleri açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma proje ölçeklerini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma proje kapağı çizimini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma vaziyet planı çizimini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma linye ve sorti terimlerini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma linye ve sorti çizim kurallarını açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma proje sembollerini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma proje kapağı çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma vaziyet planı çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma ve priz elemanlarını proje üzerine çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile zayıf akım elemanlarını proje üzerine çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma ve priz linyesi çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma ve priz sortisi çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma tesisat projesini çizer. |
| C | BİLGİ | - Aydınlatma projesi kolon şemasını açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi kolon şeması çizimini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi zayıf akım kolon şeması çizimini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi gerilim düşümü ve akım kontrol hesaplamalarını açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi yükleme cetvelini açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma projesi maliyet hesabını açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma projesi kolon şemasını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma projesi zayıf akım kolon şemasını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma projesi gerilim düşümü hesabını ve akım kontrol hesabını yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma projesi yükleme cetvelini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma projesi maliyet hesabını yapar. |
| D | BİLGİ | - Aydınlatma dağıtım tablo ve panosunu açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma kat tablosu çizimi yaparken dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma sayaç tablosu çizimi yaparken dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma kat tablosunu çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile aydınlatma sayaç tablosunu çizer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programı ile proje çizerken azimli olma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ZAYIF AKIM PROJELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda zayıf akım, haberleşme tesisatı çizimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre zayıf akım tesisat projesi çizer.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre haberleşme tesisat projesi çizer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Zayıf akım tesisat sembollerini açıklar. |
|  |  | - Zil, kapı otomatiği tesisat proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - Zil, kapı otomatiği tesisat projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Diyafon tesisat proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - Diyafon tesisat projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile zil, kapı otomatiği tesisat projesi çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile diyafon tesisat projesi çizer. |
| B | BİLGİ | - Haberleşme tesisat sembollerini açıklar. |
|  |  | - İnternet, güvenlik tesisat proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - İnternet, güvenlik tesisat projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Anten, uydu tesisat proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - Anten, uydu tesisat projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile internet, güvenlik tesisat projesi çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile anten, uydu tesisat projesi çizer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programı ile zayıf akım projeleri çizerken azimli olma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KUVVET PROJELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kuvvet projesi çizme ve hesaplamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre kuvvet tesisatı projesi çizer.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre kolon şemasını çizerek gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapar.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre kuvvet dağıtım tablo ve panolarının çizimini yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kuvvet tesisatı sembollerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı vaziyet planı çizimini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı proje kapağı çizimini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı linye terimlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı linye çizim kurallarını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı proje çiziminde uyulacak kuralları açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı projesi çizim yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı sembollerini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı projesi proje kapağını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı vaziyet planını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı projesini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı aydınlatma projesini çizer. |
| B | BİLGİ | - Kuvvet tesisatı kolon şemasını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı kolon şeması çizimini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı gerilim düşümü ve akım kontrol hesaplamalarını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı gerilim düşümü hesabı yapılacak hattın seçim kriterlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisat yükleme cetvelini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisat kompanzasyon hesabını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı maliyet hesabını açıklar. |
|  |  | - Formlar ve şartnamelerin hazırlanma tekniklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı kolon şemasını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı gerilim düşümü ve akım kontrol hesabını yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı yükleme cetvelini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı kompanzasyon hesabını yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tesisatı maliyet hesabını yapar. |
|  |  | - Formları ve şartnameleri hazırlar. |
| C | BİLGİ | - Kuvvet tablolarını açıklar. |
|  |  | - Tablo çiziminde dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tablosu çizimini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kuvvet tablo çizimini yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile kompanzasyon panosu çizimini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programı ile kuvvetli akım projeleri çizerken azimli olma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:DIŞ AYDINLATMA PROJELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda dış aydınlatma projesi çizme ve hesaplamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile dış aydınlatma hesaplarını yapar.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına uygun dış aydınlatma projesi ve armatür detayını çizer.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile kolon şemasını çizerek gerilim düşümü ve maliyet hesabını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Dış aydınlatma hesaplarını açıklar. |
|  |  | - Aydınlatma araçlarının özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Dış aydınlatma hesabını yapar. |
|  |  | - Aydınlatma yapılacak yerde bulunacak armatür sayısını hesaplar. |
| B | BİLGİ | - Dış aydınlatma sembol çizimini açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma proje ölçekleri açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma proje çizimini açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma direk ve armatür detaylarını çizimini açıklar. |
|  |  | - Sokak aydınlatma direği detay çizimini açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma sembollerini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma projelerini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma direk ve armatür detaylarını çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile sokak aydınlatma direği detaylarını çizer. |
| C | BİLGİ | - Dış aydınlatma kolon şeması çizimini açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma grilim düşümü hesabı ve akım kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma yükleme cetveli yapmayı açıklar. |
|  |  | - Dış aydınlatma maliyet hesabını yapmayı açıklar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma kolon şeması çizimini yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma gerilim düşümü hesabını ve akım kontrolünü yapar. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma yükleme cetvelini çizer. |
|  |  | - Elektrik tesisat projesi çizim programı ile dış aydınlatma maliyet hesabını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programı ile dış aydınlatma projeleri çizerken azimli olma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:TOPRAKLAMA PROJELERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda topraklama projelerini çizme ve hesaplamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile teknik ve meslek resim kurallarına göre temel topraklama planını çizer.

- İki boyutlu çizim programı yardımı ile temel topraklama proje hesaplamalarının standartlara uygunluğunu kontrol eder.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Topraklama proje sembollerini açıklar. |
|  |  | - Topraklama proje ölçeklerini açıklar. |
|  |  | - Mimari planda topraklayıcıların yerini işaretlemeyi açıklar. |
|  |  | - Topraklayıcılar arasında bağlantı hatlarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Topraklama proje sembollerini çizer. |
|  |  | - Topraklama projeleri ölçeklendirir. |
|  |  | - Mimari planda topraklayıcı yerlerini işaretler. |
|  |  | - Topraklayıcılar arasında bağlantı hatlarını çizer. |
|  |  | - Temel topraklama projesini çizer. |
| B | BİLGİ | - Temel topraklaması hesabını açıklar. |
|  |  | - Temel topraklama hesaplamalarında kullanılan değerleri açıklar. |
|  |  | - Temel topraklamada hesaplanacak değerleri açıklar. |
|  |  | - Temel topraklamada standart direnç sınır değerlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Temel topraklama proje hesaplamalarını yapar. |
|  |  | - Temel topraklama proje hesaplamalarının standartlara uygunluğunu kontrol eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama bilgisayar laboratuvarında yapılacaktır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (bilgisayarda çizim programı ile topraklama projeleri çizerken azimli olmak) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.