DERS ADI	:SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 12.sınıf

Anadolu Teknik Programında 12.sınıf

DERSİN AMACI		:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda soğutucu klima ve kombilerin montaj bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak soğutucu gaz ve soğutucu seçimi yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak soğutma sistemi elemanlarının bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak soğutucuların bakım ve onarımını yapar.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak montaj yerine göre klima seçimi yapar

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak montaj yerine göre klimaların montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak klimaların bakım ve onarımını yapar.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak kombilerin seçimini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombilerin bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombilerin bakım ve onarımını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| SOĞUTUCULAR VE KLİMALAR DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Soğutma ve Soğutucular | - Soğutma yöntemi ve soğutucu gazı seçimi - Kullanım yerlerine göre soğutucular | 2 | 1 | 40/12 | 8 |
| Soğutma Sistemi Elemanları | - Kompresör bağlantıları - Kondenser bağlantıları - Evaporatör bağlantıları - Yardımcı elemanların bağlantıları | 4 | 1 | 40/20 | 14 |
| Soğutucularda Bakım Onarım | - Soğutma devresi arızaları - Gaz şarj ve deşarj işlemleri - Kaynak yapma. - Elektrik devresi arızaları | 4 | 1 | 40/20 | 14 |
| Klimalar ve Klima Seçimi | - Klima çeşidi ve BTU değeri. - Klimanın ısıtma veya soğutma durumu - Klimanın hava kontrol durumu | 3 | 1 | 40/10 | 7 |
| Klima Montajı | - Klimanın yerine montajı - Klimanın montaj sonrası testleri | 2 | 1 | 40/18 | 13 |
| Klimalarda Bakım Onarım | - Klimaların bakımı - Klimaların elektrik arızaları - Klimaların soğutma arızaları | 3 | 1 | 40/12 | 8 |
| Kombilerin Seçimi | - Yaktığı gaz ve baca tipine göre kombi çeşitleri - Kullanım yerlerine göre kombi seçme. | 2 | 1 | 40/12 | 8 |
| Kombilerin Montajı | - Kombi elektrik tesisatı - Kombi montajı | 2 | 1 | 40/24 | 17 |
| Kombilerin Bakım ve Onarımı | - Kombilerin bakımı - Kombilerin elektrik arızaları - Kombi ayarları | 3 | 1 | 40/16 | 11 |
| TOPLAM |  | 25 | 9 | 360/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüldeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Dersin işlenişi sırasında sabırlı, azimli olma, çevre temizliği tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde düz anlatım, örnek olay anlatım, beyin fırtınası vb. Yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

MODÜL ADI	:SOĞUTMA VE SOĞUTUCULAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda soğutucu seçimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak soğutma yöntemini ve soğutucu gazı seçimi yapar.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak kullanım yerlerine göre soğutucuları seçer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Soğutma yöntemini açıklar. |
|  |  | - Soğutucu gaz özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Soğutma yöntemini tespit eder. |
|  |  | - Soğutucu gazını seçer. |
| B | BİLGİ | - Soğutucuların soğutma özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Soğutma hacim ölçülerini açıklar. |
|  | BECERİ | - İhtiyaca uygun soğutucu seçer. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (soğutma ve soğutucular ilgili seçimler yapma) değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:SOĞUTMA SİSTEMİ ELEMANLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda soğutma sistemi elemanlarının bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kompresör bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kondenser bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak evaporatörör bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak yardımcı elemanların bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kompresörlerin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kompresör bağlantı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompresör bağlantılarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Kondenser özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kondenser bağlantı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kondenser bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Evaporatör özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Evaporatör bağlantı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Evaporatör bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Yardımcı elemanların (termostat, termik, rezistans drayer) özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Yardımcı elemanların bağlantı özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Yardımcı elemanlar bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (soğutma sistemi elemanları ilgili işlemleri yaparken azimli olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:SOĞUTUCULARDA BAKIM ONARIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda soğutucuların bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak soğutma devresi arızalarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak gaz şarj ve deşarj işlemlerini yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kaynak yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak elektrik devresi arızalarını giderir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Soğutma devresi elemanlarının (Kompresör Kondenser, Evaporatör, termik, Rezistans drayer) özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Soğutma devresi arıza çeşitlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Soğutma devresi arızalarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Gaz şarj ve deşarj işlemlerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Sistemin kaçak ve temizlenmesi işlemlerini sıralar. |
|  |  | - Sistemin soğutucu miktarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Sistemi temizler. |
|  |  | - Gaz şarj cihazını sisteme bağlayarak gaz basar. |
| C | BİLGİ | - Kaynak yapım aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Kaynak yapım cihazlarını sıralar. |
|  |  | - Kaynak çeşitlerini sıralar. |
|  | BECERİ | - Kaynak yapar. |
| D | BİLGİ | - Soğutucu tesisat devresi arızalarını sıralar. |
|  |  | - Soğutucu elemanlarının elektriki arızalarını sıralar. |
|  | BECERİ | - Soğutucu tesisat devresi arızalarını yapar. |
|  |  | - Soğutucu elemanlarının elektriki arızalarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır (soğutucularda bakım onarın yaparken sabırlı ve azimli olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KLİMALAR VE KLİMA SEÇİMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/10 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda montaj yerine göre klima seçimi yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak klima çeşidini ve BTU değerini hesaplar.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak klimanın ısıtma veya soğutma işlemlerini yapar.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak klimanın hava kontrol durumunu belirler.

| KAZANIM |  | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  | BİLGİ | - Klimaların yapısını açıklar. |
|  |  |  | - Klimaların çalışma prensiplerini açıklar. |
|  |  |  | - BTU kavramını açıklar. |
|  |  |  | - Mekânın BTU hesaplamalarını açıklar. |
|  |  |  | - Klimaların teknik özelliklerini gösterir tabloları açıklar. |
|  |  | BECERİ | - BTU hesaplamasını yapar. |
|  |  |  | - Klima çeşidini belirler. |
|  |  |  | - Klimaların teknik özelliklerini gösterir tabloları yorumlar. |
| B |  | BİLGİ | - Klimalarda soğutmayı açıklar. |
|  |  |  | - Klimalarda ısıtmayı açıklar. |
|  |  | BECERİ | - Kullanım yerlerine göre klima ısıtma-soğutma işlemini yapar. |
| C | BİLGİ | - Hava hareketlerini açıklar. |
|  |  | - Filtre sistemlerini sıralar. |
|  |  | - Nem alma cihazlarını sıralar. |
|  | BECERİ | - Klimanın hava kontrol durumunu belirler. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (klima seçimi yaparken azimli olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KLİMA MONTAJI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/18 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda klimaların montajını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak klimanın yerine montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak klimanın montaj sonrası testlerini yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Klima montaj şemasını açıklar. |
|  |  | - Klima iç ünite montajını açıklar. |
|  |  | - Klima dış ünite montajını açıklar. |
|  |  | - Klima elektrik bağlantısını sıralar. |
|  | BECERİ | - Klima montaj şemasını okur. |
|  |  | - Klima iç ünite montajını yapar. |
|  |  | - Klima dış ünite montajını yapar. |
|  |  | - Klima elektrik bağlantısını yapar. |
| B | BİLGİ | - Temel fonksiyon testini açıklar. |
|  |  | - Havalandırma hız kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Dış ünite fan kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Fonksiyon kontrolü yapar. |
|  |  | - Havalandırma kontrolü yapar. |
|  |  | - Dış ünite fan kontrolünü yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır, çevre temizliği (klima montajı yaparken azimli ve sabırlı olmak, montaj sırasında temizliğe dikkat etmek) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KLİMALARDA BAKIM ONARIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda klimaların bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine ve filtre değişim periyotlarına uygun olarak klimanın bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak klimanın elektrik arızalarını giderir.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak klimaların soğutma arızalarını giderir.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Fonksiyon testini açıklar. |
|  |  | - Filtre bakım yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Filtre değişim yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Klima gaz basınç kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Fonksiyon testi yapar. |
|  |  | - Filtre kontrolü yapar. |
|  |  | - Filtre temizliği yapar. |
|  |  | - Filtre değişimi yapar. |
|  |  | - Klima gaz ilave eder. |
| B | BİLGİ | - Klimalarda kullanılan elektrikli malzeme özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Klimaların elektrik bağlantı şemalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Klimaların elektrik arızalarını giderir. |
| C | BİLGİ | - Klimaların soğutma malzemelerinin özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Klimaların soğutma malzemelerinin bağlantı şemasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Klimaların soğutma arızalarını giderir. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır (klima bakım ve onarımı yaparken azimli, sabırlı ve titiz olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOMBİLERİN SEÇİMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/12 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kombilerin seçimini yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak yaktığı gaz ve baca tipine göre kombi çeşitlerini tespit eder.

- Cihaz katalog verilerine uygun olarak kullanım yerlerine göre kombi seçer.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Yaktığı gaz türüne göre kombileri sınıflandırır. |
|  |  | - Baca tipine göre kombileri sınıflandırır. |
|  |  | - Kullanım su sağlama çalışma sistemini açıklar. |
|  |  | - Isıtma çalışma sistemini açıklar. |
|  |  | - Normal çalışma özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Yoğuşmalı çalışma özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Mevcut çalışma yerine göre kombi tipini tespit eder. |
|  |  | - Yanıcı gaz tipine göre kombinin gaz donanımını tespit eder. |
| B | BİLGİ | - T.S.E Montaj şartnamesini açıklar. |
|  |  | - Isıtılacak mekân hacim ölçülerini açıklar. |
|  |  | - Kombi kapasitesini hesaplar. |
|  |  | - Kombi çeşitlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - İhtiyaca uygun kombiyi seçer. |
|  |  | - Hacim ölçümü ve hesaplamasını yapar. |
|  |  | - Kombi kapasitesini hesaplar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma (kombi seçimi yaparken azimli ve titiz olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOMBİLERİN MONTAJI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/24 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kombilerin bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombi elektrik tesisatı çeker.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombi montajını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kombi elektrik tesisat malzemelerini sıralar. |
|  |  | - Kombi elektrik tesisat yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kombi elektrik tesisatını çeker. |
| B | BİLGİ | - Kombi gaz giriş hortumu ve çıkış tesisat boru özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kullanım suyu ve ısıtma tesisat bağlantı özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kombi montaj şemasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kombi gaz giriş çıkış bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kombi kulanım suyu bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kombi montajını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır, çevre temizliği (kombi montajı yaparken azimli, sabırlı ve titiz olmak, sırasında temizliğe dikkat etmek) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOMBİLERİN BAKIM VE ONARIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kombilerin bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombilerin bakımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombilerin elektrik arızalarını giderir.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemleri doğrultusunda cihaz katalog verilerine uygun olarak kombi ayarlarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kombi genleşme tankı arızalarını sıralar. |
|  |  | - Kombi baca bakımını açıklar. |
|  |  | - Kombi eşanjör bakımını açıklar. |
|  |  | - Kombi çakmak elektronik aksam bakımını açıklar. |
|  |  | - Kombi güvenlik aksam bakımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kombi genleşme tankı arızalarını giderir. |
|  |  | - Kombi baca bakımını yapar. |
|  |  | - Kombi eşanjör bakımını yapar. |
|  |  | - Kombi çakmak elektronik aksam bakımını yapar. |
|  |  | - Kombi güvenlik aksam bakımını yapar. |
| B | BİLGİ | - Elektrik tesisatı arızalarını sıralar. |
|  |  | - Güvenlik bobini arızalarını sıralar. |
|  |  | - Baca sensörü arızalarını sıralar. |
|  | BECERİ | - Elektrik tesisatı arızalarını tamir eder. |
|  |  | - Güvenlik bobini arızalarını tamir eder. |
|  |  | - Baca sensörü arızalarını giderir. |
|  |  | - Elektronik kartı değiştirir. |
| C | BİLGİ | - Cihaz katalog bilgilerine göre gaz valfi gaz basınç ayarını açıklar. |
|  |  | - Gaz cinsine göre değiştirilecek brülör memelerinin çapını bilir. |
|  |  | - Kombi üzerinde bulunan basınç gösterge min-max limit değerlerini açıklar. |
|  |  | - Gaz valfi basınç ayarını açıklar. |
|  |  | - Temel fonksiyon testini açıklar. |
|  | BECERİ | - Gaz valfi gaz basınç ayarını yapar. |
|  |  | - Brülör memelerinin çapını ayarlar. |
|  |  | - Basınç ayarlarını yapar. |
|  |  | - Temel fonksiyon testini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır (kombi bakım ve onarımı yaparken azimli, sabırlı ve titiz olmak) tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.