DERS ADI	:ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ

DERS SÜRESİ	:4 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 12.sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.sınıf

DERSİN AMACI	:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel elektrik sistemlerin bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakım ve onarımını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, güç, güç katsayısı ölçümleri ile endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçip tekniğine göre bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemini kurar.

- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| ENDÜSTRİYEL ELEKTRİK SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Fabrika Trafo Ünitesi | - Kesicilerin bakım onarımı - Ayırıcıların bakım onarımı - Parafudurların montajı - Sigortaların montajı - Güç trafosu bakım onarımı | 5 | 1 | 40/25 | 17 |
| Endüstriyel Sayaçlar | - Güç ölçümü - Güç katsayısını ölçümü - Endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçların bağlantıları | 3 | 1 | 40/22 | 15 |
| Dağıtım Panoları | - Ölçüm pano malzemelerinin montajı - Alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajı - Kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajı - OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımı | 4 | 1 | 40/20 | 14 |
| Kompanzasyon Sistemi | - Kompanzasyon sistemi hesaplamaları - Kondansatör kademelerinin bağlantısı - Kompanzasyon panosu malzemeleri - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarları - Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplama. | 5 | 1 | 40/36 | 25 |
| Topraklama ve Paratoner Tesisi | - Bina temel topraklaması - Bina içi topraklama sistemi - Dağıtım tablo ve panolarının topraklaması - Elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkanlık direncinin ölçümü - Binaların paratoner sistemi | 5 | 1 | 40/20 | 14 |
| Kuvvet Tesisatı Arıza Tespiti ve Onarımı | - Kuvvet tesisatı döşeme yöntemleri - Kuvvet tesisatı bağlantıları - Motor ve şalter bağlantıları - Kuvvet tesisi aydınlatması - Kuvvet tesisi bakım ve onarımı | 5 | 1 | 40/21 | 15 |
| TOPLAM |  | 27 | 6 | 240/144 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu dersin işlenişi sırasında özdenetim, birlikte iş yapabilme, meslek ahlakı, hedef belirleme, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu, iş ahlakı, görev bilinci, azimli olmak, tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir. Bu etkinliklerde beyin fırtınası, grup tartışması, düz anlatım, soru cevap, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve teknikler kullanılabilir.

MODÜL ADI	:FABRİKA TRAFO ÜNİTESİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/25 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak trafo ünitelerindeki kumanda ve koruma sistemlerinin bakımını ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre kesicilerin bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre ayırıcıların bakım ve onarımını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre parafudurların montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre sigortaların montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne göre güç trafosu bakım ve onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kesici görevlerini açıklar. |
|  |  | - Kesici çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Kesici yapı ve bölümlerini açıklar. |
|  |  | - Kesicilerde aranan özellikleri sıralar. |
|  |  | - Kesici etiket bilgilerini açıklar. |
|  |  | - Kesici kullanım yerlerini sıralar. |
|  |  | - Kesici montaj aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Kesiciyi devreye alma ve çıkarma işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kesici bakım onarım işlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Kesiciyi devreye alma devreden çıkarma işlemlerini yapar. |
|  |  | - Kesici montajını yapar. |
| B | BİLGİ | - Ayırıcı görevlerini sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı yapı ve bölümlerini sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı etiket değerlerini sıralar. |
|  |  | - Ayırıcı montaj aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı açma kapama işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Ayırıcı bakım onarım işlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Ayırıcıyı açma kapama işlemlerini yapar. |
|  |  | - Ayırıcı montajını yapar. |
| C | BİLGİ | - İletim hatlarındaki gerilimin yükselme nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Parafudurun görev ve yapısını açıklar. |
|  |  | - Parafudurun çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Parafudurun kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Parafudur montaj işlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Parafudur montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - Yüksek gerilimde aşırı akımın oluşma nedenlerini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigortalarının yapısı ve görevlerini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigortalarının çeşitleri ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigortalarının kullanım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigorta standartlarını açıklar. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigortasının takılması sırasında dikkat edilmesi gereken hususları sıralar. |
|  | BECERİ | - Yüksek gerilim sigortasını seçer. |
|  |  | - Yüksek gerilim sigortasını takar. |
| E | BİLGİ | - Güç transformatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin etiket değerlerini açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin sargı dirençlerinin ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinde regülasyon ve verimi açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörleri ve donanımlarının bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin bakım işlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç transformatörleri ve donanımlarının montajını yapar. |
|  |  | - Güç transformatörlerinin bakım işlemlerini yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında çalışma esnasında özdenetim (yüksek gerilim sistemlerinde kendi ve çalışma güvenliği açısından yapılan her iş ve işlemin denetimini yapar) ve birlikte iş yapabilme (çalışma ortamının risklerinin farkında olarak kendi ve ekip arkadaşları gerekli çalışma ve güvenlik önlemlerine dikkat eder), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ENDÜSTRİYEL SAYAÇLAR

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/22 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak endüstriyel sayaçların montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç ölçümünü hatasız yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygun olarak güç katsayısının ölçümünü hatasız yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kullanım kılavuzu bağlantı şemasına uygun şekilde endüstriyel sayaç ve X5 kombi sayaçlarının bağlantılarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Üç fazlı sistem bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Güç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı watmetrenin akım trafolu bağlantısını açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı varmetrenin akım trafolu bağlantısını açıklar. |
|  |  | - Güç birimleri ile ast ve üst kat dönüşümlerini açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı sistemde aktif reaktif görünür güç ölçümlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Akım trafolu Watmetre ve Varmetre bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Üç fazlı sistemde güç ölçümlerini yapar. |
| B | BİLGİ | - Elektrik devrelerinde güç katsayısını açıklar. |
|  |  | - CosØ metre bağlantısını açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısının ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı sistemde akım, gerilim ve güç katsayısının ölçümünü açıklar. |
|  |  | - Üç fazlı sistemde akım, gerilim, güç katsayısını kullanarak aktif, reaktif, görünür güç hesaplarını açıklar. |
|  | BECERİ | - CosØ metre bağlantısını yapar. |
|  |  | - Elektrik devrelerinde güç katsayısını ölçer. |
|  |  | - Üç fazlı sistemde güç hesaplarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Elektrik işi tanımını açıklar. |
|  |  | - Elektrik sayaçları görevini açıklar. |
|  |  | - Elektrik tarife çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Sayaç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Akım, gerilim klemenslerinin görevini açıklar. |
|  |  | - Sayaç bağlantılarında kullanılacak iletken kesit ve renk çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Akım trafolu indüksiyon sayaçların bağlantı uygulama aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç bağlantı şemasının çizimini açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç bağlantıları yapımı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kombine( kombi x5) sayaç endeks değerlerinin anlamlarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Bir ve üç fazlı aktif indüksiyon sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Akım trafolu indüksiyon sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Kartlı sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Bir fazlı elektronik sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Üç fazlı elektronik sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Kombine ( kombi x5) sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Gerilim trafolu sayaç bağlantısını yapar. |
|  |  | - Elektronik sayaç endeks değerlerini okur. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında meslek ahlakı (her türlü sayaç ve donanımlarının bağlantısında doğru ölçüm için gerekli bağlantıyı tekniğine uygun yapar, hileli ölçüm bağlantılarına asla tenezzül etmez), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:DAĞITIM PANOLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak dağıtım pano malzemelerini seçme ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda tekniğine uygun olarak ölçüm pano malzemelerinin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak alçak gerilim dağıtım pano malzemelerinin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak kompanzasyon pano ve malzemelerinin montajını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini doğrultusunda, tekniğine uygun olarak OG modüler hücre sistemlerinin (bina tipi trafo merkezinin) bakımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Ölçüm panosunun görevlerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panolarının özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano malzemelerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm pano malzemelerinin montaj şekillerini açıklar. |
|  |  | - Ölçüm panolarının yerine montajı yapıp aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Ölçüm panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Ölçüm panosunun yerine montajını yapar. |
| B | BİLGİ | - Alçak gerilim dağıtım panosu görevlerini açıklar. |
|  |  | - Alçak gerilim dağıtım panosu boyut ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Alçak gerilim dağıtım panosu bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Alçak gerilim dağıtım panosu malzemelerinin özellik montaj ve bağlantılarının yapım aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Alçak gerilim panosu malzemelerinin montaj ve bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Kompanzasyon panosunun görevini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu bağlantı şemasını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerini ve özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin montaj aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompanzasyon panosu malzemelerini montaja hazır hale getirir. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajını yapar. |
| D | BİLGİ | - OG modüler giriş ve çıkış hücrelerin görev ve işlevlerini açıklar. |
|  |  | - OG modüler giriş ve çıkış Hücre isteminde kullanılan malzemeler ile bunların özelliklerini açıklar. |
|  |  | - OG modüler ölçüm hücrelerinin görev ve işlevlerini açıklar. |
|  |  | - OG modüler ölçüm hücrelerinde kullanılan malzemeleri ile bunların özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - OG modüler giriş çıkış hücreleri elamanlarının montaj ve bağlantısını yapar. |
|  |  | - OG modüler ölçüm hücresi elemanlarının montaj ve bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında hedef belirleme (pano kurulumu ve kompanzasyon sistemlerinin kurulumunda en yüksek verim için hedefler belirleyerek sistem kurulumunu yapar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KOMPANZASYON SİSTEMİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/36 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre kompanzasyon sistemi hesaplamalarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon sistemi kondansatör kademelerinin bağlantısını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kompanzasyon panosu malzeme bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, kompanzasyon panosu genel teknik şartnamesine göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak reaktif güç kontrol rölesi bağlantı ve ayarlarını yapar.

- Kombi sayaç endekslerinden sistemin ceza oranını hesaplar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kompanzasyonun önemini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç tüketicilerini açıklar. |
|  |  | - Düşük güç katsayısının sakıncalarını açıklar. |
|  |  | - Güç katsayısının yükseltilmesinin önemini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyonun yararlarını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon hesabı yapımı aşamalarını açıklar. |
|  |  | - Tesis için gerekli reaktif güç miktarını ve kondansatör gücünü hesabını açıklar. |
|  |  | - Tesis özelliklerini dikkate alarak her kademedeki kondansatör gücü hesabını açıklar. |
|  |  | - Kullanılacak akım trafosu, TMŞ, baralar, kademe sigortaları, İletken kesitleri ve kontaktörlerin akım değeri hesabını açıklar. |
|  |  | - Harmoniği açıklar. |
|  |  | - Harmonik meydana getiren alıcıları açıklar. |
|  |  | - Harmoniğin sistemde meydana getirdiği sakıncaları açıklar |
|  |  | - Harmoniğe karşı alınacak önlemleri açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompanzasyon panosunda kullanılacak malzemelerin akım değerlerini hesaplar. |
|  |  | - Toplam kondansatör gücünü hesaplar. |
|  |  | - Her kademedeki kondansatör gücünü hesaplar. |
|  |  | - Sistem harmonik tespitini yapar. |
| B | BİLGİ | - Kondansatörlerin görevini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Güç kondansatörlerinin yapısını açıklar. |
|  |  | - Güç kondansatörlerinin özelliğini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör deşarj direncinin görevini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör montaj yerlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör bağlantılarında güvenlik önlemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatörün trafo sabit kompanzasyonu için montaj işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kondansatör koruma yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Kondansatör çalışma testi işlem basamaklarını açıklar. |
|  |  | - Kondansatörlerin soğutulmasının önemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Güç kondansatörü seçimini yapar. |
|  |  | - Kondansatör bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Kompanzasyon panosunun görevini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu yerleşim planını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu malzemelerinin montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu yerine montaj işlem basamaklarını sıralar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu test ve ayarları yapımı işlemini açıklar. |
|  |  | - Kompanzasyon pano montaj ve bağlantılarında dikkat edilecekleri açıklar. |
|  | BECERİ | - Kompanzasyon panosu malzemeleri montajını yapar. |
|  |  | - Kompanzasyon panosu bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Kompanzasyonda kademe seçiminin önemini açıklar. |
|  |  | - Aşırı ve düşük kompanzasyonun sakıncalarını açıklar. |
|  |  | - Endüktif ve kapasitif sınır değerlerini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin görevini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin çalışma prensibini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantı şemalarını açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin montajı işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesi çalışma test ve ayarlarının nasıl yapılacağını açıklar. |
|  | BECERİ | - Reaktif güç kontrol rölesinin montaj ve bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Reaktif güç kontrol rölesinin ayarlarını yapar. |
| E | BİLGİ | - Kurulu güç değerine göre endüktif reaktif ve kapasitif reaktif ceza oranlarını açıklar. |
|  |  | - Kombi sayaç endekslerini açıklar. |
|  |  | - Ceza oranlarını hesaplayan formülleri açıklar. |
|  |  | - Sistemin ceza oranı hesabını açıklar. |
|  | BECERİ | - Tüketim değerlerine göre sistemin cezada olup olmadığını hesaplar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında kompanzasyon sisteminin gerekliliğini, ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu (kompanzasyon sistemlerin en verimli şekilde kurulumunu sağlayarak ülke ve dünya enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağlar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:TOPRAKLAMA VE PARATONER TESİSİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/20 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak topraklama ve paratoner tesislerinin montaj ve bağlantılarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina temel topraklamasını tekniğine uygun yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre bina içi topraklama sistemini, tekniğine uygun yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, dağıtım tablo ve panolarının topraklamasını, tekniğine uygun yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre, elektrik tesisinin topraklama ve yalıtkandık direncini meger kullanım tekniğine uygun hatasız ölçer.

- İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak aktif paratoner tesisatı teknik şartnamesine göre binaların paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını tekniğine uygun yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Topraklama tanımı ve çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Topraklama elemanları ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Topraklama direnç çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Potansiyel dengelemesini açıklar. |
|  |  | - Elektrik sistemleri (şebeke) tanım ve şekillerini açıklar. |
|  |  | - Temel topraklaması tanım ve işlevini açıklar. |
|  |  | - Temel topraklamasında kullanılan malzeme ve ekipmanlar ile özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Gem tozu, kullanımı ve avantajlarını açıklar. |
|  |  | - Temel topraklaması yapım işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Temel topraklamasında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Temel topraklaması malzemelerini tespit eder. |
|  |  | - Temel topraklaması yapar. |
| B | BİLGİ | - Bina içi topraklama iletken özellik ve kesitlerini açıklar. |
|  |  | - Bina içi topraklama iletkeni çekmede dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Topraklama iletkeni bağlantılarında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Toprak elektrotu işlev ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Toprak elektrotu gömmede dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Bina içi topraklama yapım işlem sırasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Bina içi topraklama iletkenini çeker. |
|  |  | - Topraklama elektrotu bağlantı ve tesisi işlemlerini yapar. |
|  |  | - Tablo topraklaması yapar. |
| C | BİLGİ | - Tablo ve pano toplam akımına göre kullanılacak topraklama iletkeni kesitini tespit eder. |
|  |  | - Tablo topraklamasında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Tablo ve pano topraklama işlemini açıklar. |
|  | BECERİ | - Tablo ve pano topraklamasını yapar. |
| D | BİLGİ | - Meger cihazı görev ve işlevini açıklar. |
|  |  | - Meger cihazı Bağlantısını izah eder. |
|  |  | - Meger ile topraklama ölçümü işlem sırasını açıklar. |
|  |  | - Meger cihazı ile Topraklama direnci ve yalıtkanlık ölçümünde dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Topraklama direnci ve yalıtkanlık direnci sınır değerlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Meger ile topraklama direnci ölçer. |
|  |  | - Meger ile yalıtkanlık direnci ölçer. |
| E | BİLGİ | - Paratoner tesisi işlevi ve görevlerini açıklar. |
|  |  | - Paratoner tesisatının yapıldığı yerleri açıklar. |
|  |  | - Paratoner tesisatı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Paratoner sistemi montaj ve bağlantılarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında iş ahlakı (topraklama sisteminin ideal şekilde kurulmasını sağlayarak sistemin uzun ömürlü olmasını insan ve elektrik tesisatı için gerekli korumayı eksiksiz sağlaması için gerekli iş ahlakını sahiptir), görev bilinci (topraklama sisteminin tekniğine uygun kurulmaması durumda telafisi olmayan can kayıpları yaşanabileceğinin ve bu sorumluluğun farkında olmalıdır), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:KUVVET TESİSATI ARIZA TESPİTİ VE ONARIMI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/21 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kuvvet tesisatı bakım ve onarımını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine ve işletme şartlarına uygun şekilde kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini tespit eder.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisatı bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde motor ve şalter bağlantılarını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak tekniğine uygun şekilde kuvvet tesisi aydınlatmasını yapar.

- Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’ne göre iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak kuvvet tesisi bakım ve onarımını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Kuvvet tesisatı tanımı ve yapım yerlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatlarında kullanılan kablo özeliklerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı döşeme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatlarında kullanılan araç ve gereçlerin özelliklerini açıklar. |
|  | BECERİ | - İşletme şartlarına göre uygun Kuvvet tesisatı döşeme yöntemini tespit eder. |
| B | BİLGİ | - Kuvvet tesisatı pano bağlantı şemalarını okur. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı panolarına tesisat kablolarının bağlantısını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı kablo bağlantılarında dikkat edilecek hususları sıralar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatlarında kullanılan fişlerin işlev ve görevlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı fişlerinin yapısı ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Fişlerin kabloya bağlantısını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatlarında kullanılan prizlerin işlev ve görevlerini açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı prizlerin yapısı ve özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Prizlerin yerlerine montaj ve bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Kuvvet tesisatı şemalarını okur. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı kablo bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı fiş bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatı priz montaj ve bağlantıları yapar. |
| C | BİLGİ | - Alternatif akım motorlarının tanımı ve işlevlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının kullanım yerlerini sıralar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının yapısı ve çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının etiket değerlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının klemens bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının kumandasında kullanılan şalter çeşitlerini açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarında dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  |  | - Motor tezgâhlarının topraklama bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Alternatif akım motorlarının şalter bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Alternatif akım Motor tezgâhlarının topraklama bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Stroboskobik (göz yanılması) olayının tanımı oluş nedenleri ve önlenme yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Atölye iç aydınlatma armatürleri tanımı ve görevlerini açıklar. |
|  |  | - Atölye iç aydınlatma armatürleri yapısı, çeşitleri ve bağlantı şekillerini açıklar. |
|  |  | - Atölye iç aydınlatma armatür kontrol elemanları (anahtar sigorta bus-bar sistemlerine ait anahtarlar) kullanımını açıklar. |
|  |  | - Atölye aydınlatması yapımında işlem sırası ve dikkat edilecek hususları açıklar. |
|  | BECERİ | - Endüstriyel aydınlatma sitemini kurar. |
| E | BİLGİ | - Makine ve cihazların özelliklerini sıralar. |
|  |  | - Makine ve cihazların çalışma sistemlerini açıklar. |
|  |  | - İşletme iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini sıralar. |
|  |  | - Kuvvet tesisatları arıza tespiti yöntemlerini sıralar. |
|  |  | - Kuvvet tesis kablo ve kanallarının onarımını açıklar. |
|  |  | - Kuvvet tesis panolarının onarımını açıklar. |
|  |  | - Motor şalterlerinin onarımını izah eder. |
|  |  | - Kuvvet tesisleri aydınlatmasının onarımını açıklar. |
|  |  | - Topraklama sisteminin onarımını açıklar. |
|  | BECERİ | - Makine ve cihazları tespit eder. |
|  |  | - Kuvvet tesis kablo ve kanallarının onarımını yapar. |
|  |  | - Kuvvet tesis panolarının onarımını yapar. |
|  |  | - Motor şalterlerinin onarımını yapar. |
|  |  | - Kuvvet tesisleri aydınlatmasının onarımını yapar. |
|  |  | - Topraklama sisteminin onarımını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olmak (arıza tespit ve onarımının zor bir süreç olduğunu bilir ve arıza sebebini tamamen ortadan kaldıracak analiz ve tamir sürecini tavizsiz tamamlar), tutum ve davranışları ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.