DERS ADI	:ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ

DERS SÜRESİ	:6 ders saati

DERS SINIFI	:Anadolu Meslek Programında 11.sınıf

Anadolu Teknik Programında 11.sınıf

DERSİN AMACI		:Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerini kurma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERSİN ÖĞRENME KAZANIMLARI:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayar yaparken sensörü zedelememeye özen göstererek ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yangın alarm sistemleri cihaz ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kablo bağlantılarını yaparken kablo bütünlüğü açısından aksesuarlar arasında ek yapmamaya özen göstererek ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yangın alarm sistemleri panel kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde hırsız alarm sistemleri cihaz ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kolay ulaşılabilir bir noktada olmamasına dikkat ederek hırsız alarm sistemleri panel kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda X-Ray cihazı seçiminde bu cihazın üretildiği ülkedeki Radyasyon Koruma Enstitülerinden ya da Uluslararası Radyolojik Koruma Kuruluşlarından alınmış izin belgelerinin bulunmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri cihaz ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda programlama aşamalarına dikkat ederek geçiş kontrol sistemleri panel kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda sensörlerin hatalı alarm vermelerine engel olacak şekilde çevre güvenlik sistemleri kurulumunu yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ESD (Elektro Statik Deşarj) kurallarına riayet ederek alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve bakım yapar.

DERSİN İÇERİĞİ:

| ALARM VE GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MODÜLLER | KONULAR | KAZANIM SAYISI |  | SÜRE |  |
|  |  | Modülün | Dersin | Ders Saati | Ağırlık (%) |
| Yangın Alarm Sistemleri ve Cihazları | - Yangın alarm sistemlerinde kullanılan dedektörlerin ayarları - Yangın alarm sistemlerinde kullanılan aksesuarların ayarları | 2 | 1 | 40/28 | 13 |
| Yangın Alarm Sistemi Panelleri | - Yangın alarm sistemi krokisinin çizimi - Yangın alarm sistemi panel bağlantılarını yapılması - Yangın alarm sistemi panellerini programlanması | 3 | 1 | 40/30 | 14 |
| Hırsız Alarm Sistemleri ve Cihazları | - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan dedektörlerin ayarları - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan aksesuarların ayarları | 2 | 1 | 40/28 | 13 |
| Hırsız Alarm Sistemi Panelleri | - Hırsız alarm sistemi krokisinin çizimi - Hırsız alarm sistemleri panel bağlantıları - Hırsız alarm sistemi panellerinin programlanması - Kablosuz hırsız alarm sistemi panellerinin programlanması | 4 | 1 | 40/30 | 14 |
| Geçiş Kontrol Sistemleri ve Cihazları | - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan geçiş aletlerinin montajı - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan dedektörlerin montajı ve ayarları | 2 | 1 | 40/28 | 13 |
| Geçiş Kontrol Sistemleri Panel Kurulumu | - Geçiş kontrol sistemi krokisinin çizimi - Geçiş kontrol sistemi panel bağlantıları - Geçiş kontrol sistemi panellerini programlanması - Geçiş kontrol sistemlerinin montajı | 4 | 1 | 40/28 | 13 |
| Çevre Güvenlik Sistemleri | - Çit üzeri ve hat sensörlerinin ayarları - Açık alan algılayıcılarının ayarları - Çevre güvenlik sistemi panellerinin bağlantıları - Çevre güvenlik sistemi panellerinin programlanması | 4 | 1 | 40/28 | 13 |
| Alarm-Geçiş Kontrol Sistemlerinde Arıza Tespiti ve Bakım | - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve onarımı - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde bakım | 2 | 1 | 40/16 | 7 |
| TOPLAM |  | 23 | 8 | 320/216 | 100 |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Modüllerdeki uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Dersin işlenişi sırasında sabırlı, azimli olma,iş ahlakı tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.Bu etkinliklerde düz anlatım,örnek olay anlatım,beyin fırtınası vb. Yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.

MODÜL ADI	:YANGIN ALARM SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yangın alarm sistemleri cihaz ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yangın alarm sistemlerinde kullanılan dedektörlerin ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yangın alarm sistemlerinde kullanılan aksesuarların ayarlarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Yangının doğasını açıklar. |
|  |  | - Yangın türlerini sıralar. |
|  |  | - Yangın söndürücü maddeler ile yangın söndürme ilkelerini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm dedektörlerini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm dedektörlerinin yerleşimlerini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm dedektörlerinin ayarlama yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Dedektörlerin adresleme işlemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Yangın alarm dedektörlerinin yön ayarını yapar. |
|  |  | - Yangın alarm dedektörlerinin hassasiyet ayarını yapar. |
|  |  | - Adresli yangın alarm dedektörlerinin adreslerini ayarlar. |
| B | BİLGİ | - Yangın alarm sistemlerinde kullanılan aksesuarları listeler. |
|  |  | - Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazlarını sınıflandırır. |
|  |  | - Yangın ihbar butonlarını açıklar. |
|  |  | - Yangın acil yönlendirme levhalarını açıklar. |
|  |  | - Yangın söndürme sistemlerini sınıflandırır. |
|  | BECERİ | - Sesli ve ışıklı yangın alarm cihazların ayarlarını yapar. |
|  |  | - Yangın söndürme sistemi ayarlarını yapar. |
|  |  | - Adresli yangın alarm sistemi aksesuarların adreslerini ayarlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır, iş ahlakı (yangın alarm sistemleri ayarlarını yaparkenazimli, sabırlı ve iş ahlaklı olma) vb.değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:YANGIN ALARM SİSTEMİ PANELLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/30 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yangın alarm sistemleri panel kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kullanılacak malzemelerin işe uygunluğuna ve teknik resim kurallarına dikkat ederek Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın alarm sistemi krokisini çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kablo bağlantılarını yaparken kablo bütünlüğü açısından aksesuarlar arasında ek yapmamaya özen göstererek Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın alarm sistemi panel bağlantılarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yangın alarm sisteminin programlama aşamalarına dikkat ederek ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun yangın alarm sistemi panellerini programlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Yangın alarm sisteminde malzeme yer tespitini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm sisteminde kablo hat tespitini açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemlerinde kullanılan sembolleri sıralar. |
|  |  | - Yangın alarm sisteminde kroki çizim aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yangın alarm sistemlerinde kullanılan sembolleri çizer. |
|  |  | - Çizim uygulamaları yapar. |
| B | BİLGİ | - Yangın alarm panellerini açıklar. |
|  |  | - Yangın algılama dedektörleri ve diğer aksesuarlarının bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemleri altyapı tesisatını açıklar. |
|  | BECERİ | - Yangın alarm bölgelerini belirler. |
|  |  | - Konvansiyonel sistemlerin bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Adreslenebilir sistemlerin bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Dedektörlerin bağlantısını yapar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemlerindeki diğer aksesuarların bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Yangın alarm sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Programlamadan önce yangın alarm sistemi panelinin kullanım kılavuzunu okur. |
|  |  | - Yangın alarm panelini panel üzerindeki tuş takımı ile programlar. |
|  |  | - Yangın alarm panelini PC üzerinden programlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır (yangın alarm sistemleri panel ayarlarını yaparkenazimli, sabırlı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir

MODÜL ADI	:HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hırsız alarm sistemleri cihaz ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ayar yaparken sensörü zedelememeye özen göstererek hırsız alarm sistemi dedektörlerinin hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde hırsız alarm sistemi aksesuarlarının ayarlarını yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Hırsız alarm sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemini oluşturan elemanları listeler. |
|  |  | - Hırsız alarm sisteminde kullanılan dedektörler çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Dedektörlerin ayar yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Hırsız alarm dedektörlerin yön ayarını yapar. |
|  |  | - Hırsız alarm dedektörlerin hassasiyet ayarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Hırsız alarm sisteminde kullanılan aksesuarları sınıflandırır. |
|  |  | - Hırsız alarm sisteminde kullanılan aksesuarların özelliklerini açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sisteminde kullanılan aksesuarların ayar yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Sirenin ayarlarını yapar. |
|  |  | - Keypad ve displayin ayarlarını yapar. |
|  |  | - Kominikatörün ayarlarını yapar. |
|  |  | - Telefon arama modülünün ayarlarını yapar. |
|  |  | - PC ile PC bağlantı ünitesinin ayarlarını yapar. |
|  |  | - Genişleme kartlarının ayarlarını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır, iş ahlakı (hırsız alarm sistemleri ayarlarını yaparkenazimli, sabırlı ve iş ahlaklı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:HIRSIZ ALARM SİSTEMİ PANELLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/30 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hırsız alarm sistemleri panel kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Teknik resim kurallarına uyarak hırsız alarm sistemi krokisini çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hırsız alarm panellerinin kolay ulaşılabilir bir noktada olmamasına dikkat ederek panel bağlantılarını hatasız olarak yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda hırsız alarm sisteminin programlama aşamalarına dikkat ederek panelleri hatasız olarak programlar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda kablosuz hırsız alarm sisteminin programlama aşamalarına dikkat ederek panelleri hatasız olarak programlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Hırsız alarm sisteminde malzeme yer tespitini açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sisteminde kablo hat tespiti açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan sembolleri sayar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemlerinde kroki çizim aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan sembolleri çizer. |
|  |  | - Çizim uygulamaları yapar. |
| B | BİLGİ | - Hırsız alarm sistemlerinde panel bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan kabloları sınıflandırır. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemlerinde kullanılan kablolama yöntemlerini açıklar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemi panellerinin ve aksesuarlarının bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Hırsız alarm sistemleri panel bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemleri aksesuar bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Hırsız alarm sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Hırsız alarm sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Programlamadan önce hırsız alarm sistemi panelinin kullanım kılavuzunu okur. |
|  |  | - Hırsız alarm panelini panel üzerindeki tuş takımı ile programlar. |
|  |  | - Hırsız alarm panelini bilgisayar üzerinden programlar. |
| D | BİLGİ | - Kablosuz hırsız alarm sistemi panellerinin programlanma aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Kablosuz hırsız alarm sistemi panellerinin programlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Programlamadan önce kablosuz hırsız alarm sistemi panelinin kullanım kılavuzunu okur. |
|  |  | - Kablosuz hırsız alarm panelini panel üzerindeki tuş takımı ile programlar. |
|  |  | - Kablosuz hırsız alarm panelini bilgisayar üzerinden programlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır(hırsız alarm sistemleri panel ayarlarını yaparken azimli,sabırlı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir

MODÜL ADI	:GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ VE CİHAZLARI

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemleri cihaz ayarlarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda turnike montajında turnike kolu ile yan turnike arasındaki boşluğun minimum olmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan geçiş aletlerinin montajını hatasız olarak yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda X-Ray cihazı seçiminde bu cihazın üretildiği ülkedeki Radyasyon Koruma Enstitülerinden ya da Uluslararası Radyolojik Koruma Kuruluşlarından alınmış izin belgelerinin bulunmasına dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan dedektörlerin montajını ve ayarlarını hatasız olarak yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Otomatik kapı çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Otomatik kapı montajını açıklar. |
|  |  | - Turnikeleri açıklar. |
|  |  | - Turnike montajını açıklar. |
|  |  | - Bariyerleri açıklar. |
|  |  | - Bariyerleri montajını açıklar. |
|  |  | - Elektronik kapı kilitlerini açıklar. |
|  |  | - Elektronik kapı kilitlerini montajını açıklar. |
|  | BECERİ | - Otomatik kapılar çeşitlerinin montajını yapar. |
|  |  | - Turnikeleri çeşitlerinin montajını yapar. |
|  |  | - Bariyerleri çeşitlerinin montajını yapar. |
|  |  | - Elektronik kapı kilit çeşitlerinin montajını yapar. |
| B | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan dedektör çeşitlerini sayar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemi kart türlerini sınıflandırır. |
|  |  | - Biometrik tanıma sistemlerini sınıflandırır. |
|  | BECERİ | - Metal kapı ve el tipi dedektörlerin montajını ve ayarını yapar. |
|  |  | - X-Ray cihazının montajını ve ayarını yapar. |
|  |  | - Fotoselin montajını ve ayarını yapar. |
|  |  | - Loop dedektörlerin montajını ve ayarını yapar. |
|  |  | - Kart okuyucuların bağlantısını yapar. |
|  |  | - Biometrik okuyucuların bağlantısını yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır, iş ahlakı (geçiş kontrol sistemleriayarlarını yaparkenazimli, sabırlı ve iş ahlaklı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİ PANEL KURULUMU

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemleri panel kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- Geçiş kontrol sistemlerinin krokisini teknik resim kurallarına göre çizer.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemi panelinin kolay ulaşılan bir noktaya monte edilmemesine dikkat ederek panel bağlantılarını hatasız olarak yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda geçiş kontrol sistemi panelinin programlama aşamalarına dikkat ederek panelleri hatasız olarak programlar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda yapılan montajda proje uygunluğa dikkat ederek geçiş kontrol sistemlerinin montajını hatasız olarak yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemlerinde malzeme yer tespitini açıklar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemlerinde kablo hat tespiti açıklar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan sembolleri sıralar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemlerinde kroki çizim aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan sembolleri çizer. |
|  |  | - Çizim uygulamaları yapar. |
| B | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemlerinde kullanılan kabloları sınıflandırır. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemi panellerinin bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemi aksesuarlarının bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - RS-232 ve RS-485 bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Geçiş kontrol sistemleri panel bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemleri aksesuar ve bilgisayar bağlantılarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Programlamadan önce geçiş kontrol sistemi panelinin kullanım kılavuzunu okur. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemi panelini panel üzerindeki tuş takımı ile programlar. |
|  |  | - Geçiş kontrol sistemi panelini bilgisayar üzerinden programlar. |
| D | BİLGİ | - Geçiş kontrol sistemlerini listeler |
|  |  | - Bekçi tur kontrol sistemlerini açıklar. |
|  |  | - PDKS uygulamalarını açıklar. |
|  |  | - Toplu taşıma bilet sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Otopark sistemlerinin açıklar. |
|  |  | - Sıra yönetim sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Araç takip sistemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Bekçi tur kontrol sistemlerini monte eder. |
|  |  | - PDKS uygulamalarını monte eder. |
|  |  | - Toplu taşıma bilet sistemlerini monte eder. |
|  |  | - Otopark sistemlerini monte eder. |
|  |  | - Sıra yönetim sistemlerini monte eder. |
|  |  | - Araç takip sistemlerini monte eder. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır(geçiş kontrol sistemleri panel ayarlarını yaparken azimli,sabırlı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMLERİ

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/28 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çevre güvenlik sistemleri kurulumunu yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çit üzeri ve hat sensörlerinin hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde, sensörü zedelememeye özen göstererek ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda açık alan algılayıcılarının hatalı alarm vermelerinin önüne geçecek şekilde, sensörü zedelememeye özen göstererek ayarlarını yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çevre güvenlik sistemi panelinin kolay ulaşılan bir noktaya monte edilmemesine dikkat ederek panel bağlantılarını hatasız olarak yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda çevre güvenlik sistemi panellerini programlama aşamalarına dikkat ederek hatasız olarak programlar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Çevre güvenlik sistemlerini açıklar. |
|  |  | - Çit üzeri ve hat sensörlerini sınıflandırır. |
|  |  | - Çit üzeri ve hat sensörlerinin ayarlama yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Çit üzeri ve hat sensörlerinin yön ayarını yapar. |
|  |  | - Çit üzeri ve hat sensörlerinin hassasiyet ayarını yapar. |
| B | BİLGİ | - Açık alan algılayıcılarını sınıflandırır. |
|  |  | - Açık alan algılayıcılarını ayarlama yöntemlerini açıklar. |
|  | BECERİ | - Açık alan algılayıcılarının yön ayarını yapar. |
|  |  | - Açık alan algılayıcılarının hassasiyet ayarını yapar. |
| C | BİLGİ | - Çevre güvenlik sistemlerinde kullanılan kabloları sınıflandırır. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemi panellerinin bağlantılarını açıklar. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemi aksesuarlarının bağlantılarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Çevre güvenlik sistemleri panel bağlantılarını yapar. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemleri aksesuar bağlantılarını yapar. |
| D | BİLGİ | - Çevre güvenlik sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemleri panellerinin programlanma aşamalarını açıklar. |
|  | BECERİ | - Programlamadan önce çevre güvenlik sistemi panelinin kullanım kılavuzunu okur. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemi panelini panel üzerindeki tuş takımı ile programlar. |
|  |  | - Çevre güvenlik sistemi panelini bilgisayar üzerinden programlar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma,sabır, iş ahlakı (çevre güvenlik sistemleriayarlarını yaparkenazimli, sabırlı ve iş ahlaklı olma)vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.

MODÜL ADI	:ALARM-GEÇİŞ KONTROL SİSTEMLERİNDE ARIZA TESPİTİ VE BAKIM

MODÜL KODU	:

MODÜLÜN SÜRESİ	:40/16 ders saati

MODÜLÜN AMACI	:Bireye/öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespiti ve bakım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ÖĞRENME KAZANIMLARI	:

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde ESD (Elektro Statik Deşarj) kurallarına riayet ederek arıza tespiti ve onarım yapar.

- İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda alarm ve geçiş kontrol sistemlerinin kararlı halde çalışmasının devamını sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği kurallarına dikkat ederek bakım yapar.

| KAZANIM | BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ |  |
| --- | --- | --- |
| A | BİLGİ | - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde ortaya çıkabilecek arıza çeşitlerini sıralar. |
|  |  | - Hata mesajlarını çözümünü açıklar. |
|  |  | - Arıza kaydı tutmayı açıklar. |
|  |  | - Sistem elemanlarının gözle kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde arıza tespit aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Panel ve dedektörler üzerindeki elemanların Avometre ile sağlamlık kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Arızalı elektronik kartların ve elemanların değiştirilmesini açıklar. |
|  |  | - Panellerin programlanmasının kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Basit kurulum ve fabrika ayarlarıyla devreye alınmasını açıklar. |
|  | BECERİ | - Arıza hakkında bilgi toplar. |
|  |  | - Hata mesajlarını çözer. |
|  |  | - Servis dokümanlarını inceler. |
|  |  | - Arıza kayıtlarını inceler. |
|  |  | - Sistem elemanlarını gözle kontrol eder. |
|  |  | - Panel ve dedektörler üzerindeki elemanların Avometre ile sağlamlık kontrolünü yapar. |
|  |  | - Arızalı elektronik kartları ve elemanlarını değiştirir. |
|  |  | - Panellerin programları kontrol eder. |
|  |  | - Basit kurulum ve fabrika ayarlarıyla devreye alır. |
| B | BİLGİ | - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde bakım aşamalarını sıralar. |
|  |  | - Ekipmanların ve panoların bakımını açıklar. |
|  |  | - Pil ve bataryaların bakımını açıklar. |
|  |  | - Bağlantıların kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Alarm sistemlerindeki dedektörlerin ayarlarının kontrolünü açıklar. |
|  |  | - Yangın alarm sistemlerinde mekanik ekipmanın kontrolünü açıklar. |
|  | BECERİ | - Alarm ve geçiş kontrol sistemlerinde ekipmanların ve panoların bakımını yapar. |
|  |  | - Pil ve bataryaların bakımını yapar. |
|  |  | - Bağlantıları kontrol eder. |
|  |  | - Alarm sistemlerindeki dedektörlerin ayarlarını kontrol eder. |
|  |  | - Yangın alarm sistemlerinde mekanik ekipmanın kontrolünü yapar. |

UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:

- Gerekli malzemeler kullanılarak uygulama yaptırılmalıdır.

- Uygulama faaliyetlerinde İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin risk ve tehlike oluşturacak her türlü duruma karşı tedbirler alınmalıdır.

- Bu modülün işlenişi sırasında azimli olma, sabır, iş ahlakı (alarm geçiş sistemlerinde arıza tespitlerini yaparkenazimli, sabırlı ve iş ahlaklı olma) vb. değer, tutum ve davranışlarını ön plana çıkaran etkinliklere yer verilmelidir.